[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













    Płońsk, dnia 17 października 2025 roku
NOUP.9020.1.143.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GOŚCIMIN WIELKI
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej 
w ramach  kontroli wewnętrznej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
 stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Gościmin Wielki.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 09.10.2025 r.  w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Gościmin Wielki, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: nr 4915/25/W, nr 4916/25/W z dnia 15.10.2025 r.  wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Nowe Miasto oraz 33 miejscowości gminy Nowe Miasto i gminy Sońsk: Gąsocin, Soboklęszcz, Komory Dąbrowne, Gutków, Bądkowo, Łopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruszki, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto (ulice Gościmińska, Reymonta, Sienkiewicza, Wolności, Brzozowa, Akacjowa, Klonowa, Lipowa, Świerkowa, Pogodna, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Ciechanowska od numeru 45 do numeru 122), Gościmin Wielki, Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Władysławowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janówek, Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartłomieje, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi 
z wodociągu publicznego Gościmin Wielki, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

