Załącznik nr 4 do Zaproszenia

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE

(NINIEJSZY DOKUMENT NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU)

| Szafka depozytowa , 10 skrytek z zasilaniem 230V ( SD-10 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr oferowany przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Producent | ………………………………….. |
| 2 | Nazwa /typ/ model | …………………………………… |
| Wymagania podlegające ocenie |  |  |
| Lp. | Opis parametru | Czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymaganie |
| 1 | Szafa metalowa depozytowa na cokole z dziesięcioma skrytkami w jednej kolumnie | TAK / NIE* |
| 2 | Konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamkniętych wykonanych z blachy stalowej o grubości minimum; korpus - min. 1,2 mm; drzwi- min. 1,8 mm | TAK / NIE* |
| 3 | Skrytki zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi. | TAK / NIE* |
| 4 | Szerokość całkowita: 40 cm, Głębokość całkowita: 52 cm, Wysokość całkowita: 180 cm. Skrytki – 10 szt. Tolerancja wymiarów: +-5% | TAK / NIE* |
| 5 | Szafka wyposażona w gniazda elektryczne oraz dwa porty USB dla każdej skrytki | TAK / NIE* |
| 6 | Bezpiecznik automatyczny termiczny | TAK / NIE* |
| 7 | Elementy metalowe szafy malowane proszkowo, według próbnika RAL- 7035. Farby nie mogą zawierać metali ciężkich i substancji szkodliwych. | TAK / NIE* |
| 8 | Na drzwiach miejsce na wizytownik | TAK / NIE* |
| 9 | 5 szt. zapasowych zamków do szafek i klucz Master. | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA! W przypadku braku jednoznacznego wskazania przez Wykonawcę w formularzu techniczno-funkcjonalnym –(tj. braku skreślenia odpowiednio słowa TAK lub NIE), że oferowany sprzęt posiada funkcjonalności wymienione  przez Zamawiającego, Zamawiający uzna ofertę za nieważną.

……………………………..…  r. 		…………………………………………………………

(miejscowość i data)			(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)