## Część 3
| OEA.272.1.7.2025 | [6 empty] | Załącznik nr 2.3.
Formularz oferty cenowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie
Dostawa odczynników, podłoży mikriobiologicznych, materiałów pomocniczych oraz dzierżawa sprzętów w roku 2026 r.
Część 3 - Pakiet 3- Podłoża, zestawy diagnostyczne, materiały pomocnicze oraz dzierżawa sprzętu
CPV- 33696500-0 CPV- 33100000-1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Razem ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
| Nazwa | Szczegółowy opis, wymagania jakościowe, wielkość opakowania |  |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Agar+5% krwi baraniej | Podłoże do hodowli bakterii. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 100 sztuk. | op. | 11
2 | Agar MacConkeya | Podłoże namnażająco-wybiórcze do hodowli bakterii Enterobacterales. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 100 sztuk. | op. | 38
3 | Agar Salmonella/Shigella | Podłoże namnażająco-wybiórcze do hodowli Salmonella i Shigella. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 lub 100 sztuk. | op. | 190 op po 20 sztuk lub 38 op po 100 sztuk
4 | Podłoże chromogenne do izolacji, oceny ilościowej oraz bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus, Enterococcus, K. pneumoniae, KESC. | Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji bakterii wyhodowanych z moczu zawierających możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: E. coli, Proteus, Enterokoków, K. pneumoniae,Pseudomonas aeruginosa,St. agalactiae, S. aureus,Candida. Płytki o średnicy 9 cm. Do podłoża należy dołączyć ulotkę z instrukcją ilościowego odczytu wzrostu drobnoustrojów (CFU/ml). Pakowane po 20 sztuk. | op. | 21
5 | Agar MacConkey z cefiksymem, tellurynem, sorbitolem | Podłoże do izolacji E. coli O157. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 7
6 | Agar do izolacji Campylobacter z obecną w podłożu krwią baranią | Podłoże do izolacji Campylobacter. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 12
7 | Agar czekoladowy | Podłoże do hodowli wymagających szczepów z rodziny Neisseria i Haemophilus. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 8
8 | Agar czekoladowy ze zlizowaną krwią | Podłoże wybiórcze do izolacji różnych gatunków Haemophilus. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 8
9 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram (-) | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 7
10 | Testy do automatycznej identyfikacji Neisseria, Haemophilus | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 2
11 | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla Gram ujemnych pałeczek fermentujących i niefermentujących, w tym wyhodowanych z moczu | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Karty antybiogramowe uzupełnione o antybiotyki zawarte w dokumencie ,,Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe – propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych" Pakowane po 20 sztuk. | op. | 4
12 | Oznaczanie MIC rzeczywistych (E-test ). Wybór antybiotyku uzależniony od aktualnej potrzeby Laboratorium | Dotyczy diagnostyki bakterii Gram+/Gram-. Pakowane po 30 sztuk. | op. | 3
13 | Trypcase Soy Broth | Podłoże płynne do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów. Opakowanie szklane. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 3
14 | Trypcase Soy Broth | Podłoże suche. Wielkość opakowania 500g. | op. | 1
15 | Gardnerella agar | Podłoże do hodowli bakterii. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 9
16 | Agar do identyfikacji paciorkowców z grupy B | Selektywne podłoże chromogenne do identyfikacji grup B steptococci (S. agalactiae). Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 14
17 | Wybiórczy bulion namnażający w kierunku paciorkowców z grupy B | Wybiórczy bulion namnażający w kierunku paciorkowców grupy B. Pakowane po 20 sztuk x 9 ml. | op. | 7
18 | Test z optochiną | Pakowane po 2 x 30 krążków. | op. | 1
19 | Mueller Hinton | Podłoże do wykonywania antybiogramów. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 11
20 | Mueller Hinton z 5% krwią końską | Podłoże do wykonywania antybiogramów. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 9
21 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram (+) | W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 8
22 | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla drobnoustrojów Gram dodatnich wyhodowanych ze wszystkich materiałów klinicznych | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Karty antybiogramowe uzupełnione o antybiotyki zawarte w dokumencie ,,Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe – propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych" Pakowane po 20 sztuk. | op. | 8
23 | Podłoże tioglikolanowe | Podłoże do hodowli bakterii w probówkach. Pakowane po 20 sztuk x 9 ml. | op. | 5
24 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie, bez konieczności dodawania żadnych odczynników. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 3
25 | Generator atmosfery beztlenowej | Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków beztlenowych. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 5
26 | Generator atmosfery mikroaerofilnej | Pakowane po 20 sztuk. | op. | 1
27 | Generator atmosfery CO2 | Suche wkłady do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 14
28 | Agar chromogenny do izolacji oraz różnicowania grzybów Candida spp. | Podłoże chromogenne do identyfikacji C.albicans C. kefyr C. lusitaniae. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 7
29 | Sobouraud Gentamicin chloromphenicol 2 Agar | Podłoże wybiórcze do hodowli Candida. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 8
30 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów | W pełni bezpieczne, zamknięte napełniane automatycznie w systemie. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 1
31 | Roztwór soli fizjologicznej 0,45% pH+5.0-7.2 | Pakowane po 3 x 500 ml. | op. | 1
32 | Płytki odciskowe | Podłoże do kontroli czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego powierzchni, sprzętu i personelu. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 1
33 | Probówki do testów do autoamtycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości | Pakowane po 2000 sztuk. | op. | 1
34 | Agar Schaedler | Podłoże do hodowli i selektywnej izolacji bakterii beztlenowych. Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 12
35 | Podłoże agarowe Columbia z krwią baranią i suplementem CNA (kolistyna + kwas nalidyksowy) | Podłoże wybiórcze do izolacji baktrii Gram dodatnich Płytki o średnicy 9 cm. Pakowane po 20 sztuk. | op. | 12
36 | Automatyczny analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości | Zgodnie z opisem zawartym w warunkach granicznych dla pakietu 3 | szt. | 1
WARTOŚĆ ŁĄCZNIE | [6 empty] | - |  | - | -
WYMAGANIA: Wymagania dla podłoży, zestawów diagnostyczny, materiałów pomocniczych: - Płytki z żebrami wentylacyjnymi. - Świadectwo kontroli jakości dołączone do każdej partii dostarczonych produktów lub możliwość jego pobrania z biblioteki technicznej w formie elektronicznej zawierające: - kontrola biologiczna: wykaz organizmów testowych z katalogu WDCM zgodnie z normami NCCLS; - ocena właściwości fizyko-chemicznych, pH, kolor, objętość podłoża lub waga płytki, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża na całej powierzchni płytki, dla podłoża Mueller-Hinton kontrola stężenia tyminy i tymidyny i grubość warstw. - Każda płytka oznaczona czytelnym nadrukiem zawierającym informację minimum: nazwa podłoża, seria, godzina rozlania, termin ważności. - Każda partia płytek zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym. - Certyfikat ISO 13485 - Możliwość pobrania informacji na temat bezpieczeństwa dotyczącej każdego oferowanego produktu bezpośrednio ze strony wykonawcy. - Należy do oferty dołączyć 3 pozytywne opinie laboratoriów mikrobiologicznych, które pracują na w/w odczynnikach, używają podłoży chromogennych w/w oraz testów identyfikacyjnych i do oznaczania lekowrażliwości w/w. - Realizacja zamówienia nie później niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę • Termin ważności podłoży na płytkach min. 4-6 tygodzni od daty dostawy do Zamawiającego, pozostałych produktów min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości: Parametry wymagane: - Aparat wyprodukowany nie później niż w 2014 roku - Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). - Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości. - Czytnik kodów kresowych. - Pipety jednomiarowe do przygotowania rozcieńczeń przy przygotowaniu antybiogramów dla drobnoustrojów Gram dodatnich, Gram ujemnych oraz grzybów drożdżopodobnych wyprodukowane nie później niż w 2014 roku - Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. - Instalacja aparatu nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia umowy - Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) - Graficzna wersja oprogramowania. - Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. - Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu w pełni bezpieczne dla zamawiającego, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników. - Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin. - Średni czas oznaczania lekowrażliwosci większości drobnoustrojów 6-8 godzin. - Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. - Zaawansowany system interpretacji wyników przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. - Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. - Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach. - Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów (około 400 gatunków): • Gram-ujemne • Gram-dodatnie • Neisseria, Haemophilus • Bakterie beztlenowe i Corynebacterium • Grzyby drożdżopodobne - Możliwość oznaczenia lekowrażliwości : • Gram-ujemne • Gram-dodatnie • Grzyby drożdżopodobne - Liczba miejsc pomiarowych w systemie pomiędzy 15 a 30 - Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. - Zapewnienie pokrycia kosztów okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz naprawy aparatu na czas trwania umowy dzierżawy sprzętu. - Celem racjonalnego wykorzystania systemu do identyfikacji drobnoustrojów, w okresie obowiązywania umowy 1 raz w roku wykonawca pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w konferencji „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” lub w sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej.
……………………………………………………………………………
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy