Garwolin, dnia 20.01.2025 r.

HK.9027.1.9.2025

Wójt Gminy Parysów

ul. Kościuszki 28

08-441 Parysów

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Parysów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody Nr: HK.9027.1.90.2024 z dnia 26.11.2024 r., HK.9027.1.89.2024 z dnia 26.11.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 roku w gminie Parysów

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Parysów

o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę
oraz z wodociągu publicznego Wola Starogrodzka

o produkcji do 100 m3/dobę

zarządzanych przez FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 9 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Parysów w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 4 próbki wody pobrane do badań z wodociągu publicznego Wola Starogrodzka w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Parysów z wodociągów publicznych Parysów 
i Wola Starogrodzka uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg Parysów produkował średnio w 2024 roku 280 m3 wody/dobę, zaopatrując 
w nią 2812 mieszkańców, wodociąg Wola Starogrodzka – 55 m3 wody/dobę zaopatrując w nią 625 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Parysów.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Parysów zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.