Szczegółowy zakres prac i opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy zakres prac:

Usługa dotyczy demontażu istniejących żaluzji oraz dostawy i montażu 48 sztuk rolet okiennych w budynku przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie w pokojach na III piętrze 
o numerach: 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Rolety należy wykonać z materiału, posiadającego atest niepalności, nieprzepuszczającego światła słonecznego, w kolorze białym i zamontować w kasetach płaskich wraz z listwami przyszybowymi prostymi oraz łańcuszkiem z koralików. Wszystkie elementy rolet powinny być w  kolorze białym.

Wymiary rolet: [szerokość x wysokość]

[120,5 mm x 36,5 mm] – 16 sztuk;

[51,6 mm x 134,0 mm] – 32 sztuki.

- Termin realizacji zamówienia:

20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia zlecenia/umowy.

- Wymagania dodatkowe:

- Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna w celu wykonania własnych obmiarów i ustalenia strony sterowania roletami.

- Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności wywiezienie i utylizację zdemontowanych żaluzji okiennych.

- Zamawiający udzieli pisemnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy do której dołączy atest niepalności.