Załącznik nr 1 do zaproszenie – opis przedmiotu zamówienia

do umowy nr   .   .   .   .   .   . / BZ K/ 2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Kontener 20’DV nowy, po jednej podróży morskiej – ilość: 1 szt. |  |  |
|  | Przeznaczenie: magazynowanie sprzętu i wyposażenia | spełnia / nie spełnia* |
|  | Wymiary zewnętrzne - Długość: 5,8 – 6,2 m - Szerokość: 2,3 – 2,6 m - Wysokość: 2,5 – 2,8 m | spełnia / nie spełnia* |
|  | Konstrukcja z profili stalowych 2 – 4 mm | spełnia / nie spełnia* |
|  | Podłoga o wytrzymałości nie mniejszej niż 600 kg/m2 | spełnia / nie spełnia* |
|  | Uchwyty dźwigowe | spełnia / nie spełnia* |
|  | Dach o wytrzymałości min. 140 kg | spełnia / nie spełnia* |
|  | Ściany stalowe o grubości min. 1,2 mm | spełnia / nie spełnia* |
|  | Wrota: - Dwuskrzydłowe - Cztery zewnętrzne rygle z zamknięciami (po dwa na skrzydle) | spełnia / nie spełnia* |
|  | Otwory wentylacyjne dla zapewnienia wentylacji grawitacyjnej | spełnia / nie spełnia* |

Uwagi:

- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

  - Dostarczenie i wyładunek przedmiotu umowy. 
Miejsce dostawy: Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje;

  - Sprawdzenie sprawności działania sprzętu;

- Potwierdzenie odbioru nastąpi po spełnieniu warunków jak w punkcie 1.

*  niepotrzebne skreślić