
Załącznik nr 5
do umowy
nr …………….
......
Zakres usług konserwacyjnych w budynku
 przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie 
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System nadzoru telewizyjnego

1) czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (12 szt.);

2) czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (13 szt.);

3) regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

4) sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;

5) sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

6) sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji (szt. 2) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania;

7) regulacja i czyszczenie monitorów: Monitor LCD 42” (szt. 2); Monitor LCD 21,5 ” (szt. 2); TV LCD 19”  (szt. 1);

8) sprawdzenie poprawności  funkcjonowania stacji monitorowania (szt. 1);
9) sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń SWITCH (szt. 2);
10) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

15

