Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu do przeciwdziałania szkodom powodowanym przez gatunki chronione.

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:

- Część nr 1 – Zakup i dostawa 2 sztuk termowizorów

- Część nr 2 – Zakup i dostawa 3 sztuk fotopułapek;

- Część nr 3 – Zakup i dostawa GPS;

- Część nr 4 – Zakup i dostawa koła mierniczego.

- TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY dla części 1-4

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

## Część nr 1: 2 sztuki monokularów termowizyjnych o następujących parametrach:

  - minimalne powiększenie optyczne: x 2,

  - maksymalne powiększenie: do 16,

  - rozdzielczość sensora: minimum 384x288,

  - rozmiar piksela: maksymalnie 12μm,

  - zakres detekcji: minimum 1200m,

  - średnica obiektywu: 35mm,

  - czułość termiczna (NETD): do 35 mK,

  - pole widzenia: minimum 10°,

  - częstotliwość odświeżania: 50Hz,

  - typ wyświetlacza: LCOS,

  - rozdzielczość wyświetlacza: minimum 1024x768 px,

  - zakres temperatur: -10°C/+50°C,

  - długość działania: minimum 8h,

  - wodoodporność: Tak,

  - rodzaj zasilania: akumulator wymienny.

- Część nr 2: 3 sztuki fotopułapki o następujących parametrach:

- sieć 4G LTE, 3G, 2G,

- technologia „dual lens”: dwa obiektywy z sensorami, jeden do rejestracji nagrań 
w dzień, drugi do nagrań nocnych,

- matryca: 24 MP (minimum 12 MP efektywnych),

- tryby pracy: zdjęcia, filmy, zdjęcia poklatkowe (time lapse),

- długość nagrań video – min. 30 sekund, również dla nagrań nocnych,

- rozdzielczość nagrań video FullHD (1920x1080 pikseli), również do nagrań nocnych,

- klatkaż – 60 klatek na sekundę (60fps), również dla nagrań nocnych,

- pole widzenia 70-100 stopni,

- czas reakcji: minimum 0,5 sekundy,

- zasięg czujnika ruchu: minimum 25 metrów,

- zasięg podczerwieni: minimum 30 metrów,

- rodzaj podczerwieni: niewidoczny dla ludzkiego oka z możliwością regulacji natężenia światła – 30 lub 60 diod IR do wyboru,

- zasilanie: możliwość zastosowania 8 baterii lub akumulatorów AA (akumulatory AA 
w zestawie),

- zdjęcia seryjne: 1-5,

- obsługiwana karta pamięci: SD (SDHC) max 32 GB,

- wbudowany wyświetlacz do przeglądania nagrań: TAK,

- obudowa wodoodporna z kamuflażem,

- menu i oprogramowanie w języku polskim,

- obsługa GSM/GPRS/SMTP,

- możliwość zdefiniowania minimum 2 numerów telefonów lub 2 adresów e-mail na które przesyłane będą zdjęcia i filmy zrobione przez fotopułapkę,

- możliwość przesyłania zdjęć w oryginalnym rozmiarze a nie miniaturek,

- wbudowany wyświetlacz do przeglądania nagrań: TAK,

- pasek montażowy: TAK,

- inrtukcja obsługi w języku polskim: TAK,

- szyfrowanie zdjęć AES,

- zdalne sterowanie – możliwość zarządzania fotopułapką na odległość za pomocą aplikacji na telefon.

- Cześć nr 3: Odbiornik GPS o następujących parametrach:

  - śledzenie sygnałów: GPS, Glonass, SBAS,

  - oprogramowanie w języku polskim,

  - minimalna funkcjonalność: pomiar, tyczenie, domiary, punkty niedostępne,

  - minimalna dokładność pomiaru 1-3m,

  - fabrycznie załadowana mapa TopoActive Europe,

  - system śledzenia trasy/ zapis pokonanej odległości na mapie,

  - temperatura pracy – minimalny zakres od -30°C do + 40°C,

  - wbudowana łączność Bluetooth: 4.0,

  - baterie: 2 baterie AA w zestawie,

  - czas działania baterii: minimum 10 h,

  - pamięć wbudowana: minimum 3 GB,

  - port: mikro SD i USB,

  - typ wyświetlacza: kolorowy, TFT,

  - rozdzielczość wyświetlacza: minimum 240 x160 px,

  - przekątna wyświetlacza: minimum 2,5”,

  - waga: maksymalnie 300 g,

  - klasa wodoszczelności: IPX7,

  - kabel USB: Tak,

  - pojemnik transportowy/ pokrowiec/ etui.

- Cześć nr 4: Koło miernicze o następujących parametrach:

  - jednostka pomiarowa: metry, decymetry,

  - dokładność pomiarowa: ± 0.5 %,

  - zakres pomiarowy: minimum 1 km,

  - zasilanie bateryjne,

  - rodzaj baterii: 2x1.5V; AAA w zestawie,

  - długość rękojeści w przedziale: 400-1050 mm,

  - średnica kółka: 150-350 mm,

  - materiał: aluminium, ABS,

  - materiał rękojeści: ABS,

  - cyfrowy panel sterowania: tak,

  - rodzaj licznika: elektroniczny,

  - rodzaj wyświetlacza: podświetlony LCD,

  - zakres wyświetlacza: 0.1-9999.9 mm,

  - waga: maksymalnie 3 kg,

  - teleskopowy: tak,

  - pokrowiec: tak.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kółko miernicze, GPS, fotopułapki, termowizory do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie, 
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

- Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.