Oddział Laboratoryjny					        Załącznik nr 18 z dnia 12.06.2023 r. do Procedury LB/PO-03

PSSE w Żywcu												strona/stron 1/2

ZLECENIE BADANIA BIOLOGICZNYCH  WSKAŹNIKÓW KONTROLI

SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI  nr ……..

- Informacje podane przez Klienta

| Nazwa i adres Klienta |  |  |  |  | Miejsce sterylizacji: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu |  |  |  |  | e-mail: |  |
| Data sterylizacji / godzina zakończenia sterylizacji |  |  | Imię i nazwisko osoby wykonującej sterylizację: |  |  |  |
| Rodzaj sterylizacji* - para wodna - suche, gorące powietrze | Rodzaj dostarczonego wskaźnika biologicznego* |  |  |  |  |  |
|  | □ Sporal A nr serii………………... termin ważności………………… □ Sporal S nr serii ……………….. termin ważności………………… |  |  |  |  | Wskaźnik kontrolny* - dostarczono - nie dostarczono |
| Parametry procesu sterylizacji: |  | Typ sterylizatora: |  |  |  | Rodzaj sterylizowanego materiału: |
| Temperatura ( o C) |  | nazwa, model |  |  |  |  |
| czas (min.) |  |  |  |  |  | Rozmieszczenie wskaźników*: □ góra □ środek □ dół |
| ciśnienie (jeśli dot.) |  | rok produkcji |  |  |  |  |

* zaznaczyć właściwe

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Instrukcją postępowania z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności sterylizacji dostępną na https://www.gov.pl/web/psse-zywiec/sekcja-badan-chorob-zakaznych-i-zakazen

- Przegląd zlecenia										strona/stron 2/2

Zleceniobiorca oświadcza, że:

- posiada możliwości i zasoby  odpowiednie do realizacji zlecenia

- badanie zostanie wykonane zgodnie z Procedurą Badawczą nr LB/PB-04 wyd 4. z dnia 02.01.2023 (A-metoda akredytowana)

- termin wykonania badań wynosi 10 dni

- warunki przyjmowania próbek i sposób postępowania z próbkami jest zgodny z aktualnym wydaniem POSZ nr LB/PO-03

- nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe postępowanie z próbką przed dostarczeniem do laboratorium  w tym transport próbek,              co może mieć wpływ na wynik badania

- w przypadku, gdy stan próbki w chwili przyjęcia do badań jest nieprawidłowy, próbkę przyjmuje się na wyraźne życzenie Klienta,                          a uzyskane wyniki badań mogą być niemiarodajne i nieprzydatne do zamierzonego  celu

- nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Klienta

- w przypadku otrzymania wyniku stanowiącego zagrożenie zdrowia lub życia, o fakcie tym zostanie powiadomiony właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Klient ma prawo do złożenia skargi

- przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych

- zapewnia poufność i bezstronność w odniesieniu do przeprowadzonych badań

Odbiór Sprawozdania z badań:      □  Klient   	□ osoba upoważniona

Uczestnictwo Klienta w badaniach: 	    □ tak         	□  nie

Koszt badania:…………       	Odbiór faktury za badanie:       □ Klient       □  osoba upoważniona       □ e-mail

……………………………….					……………………………………………………………….

Data i podpis Klienta						data, pieczątka, podpis osoby przeprowadzającej przegląd zlecenia

- Przyjęcie zlecenia i próbki

| Nr zlecenia | Nr próbki | Data/godzina przyjęcia próbki | Stan próbki | Podpis osoby przyjmującej | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………….góra .…………………………środek ………………………….dół ………………………… kontrola |  | □ prawidłowy □ nieprawidłowy |  |  |