Załącznik nr 3 do OPZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia:**  Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie  (zgodnie z art. 62. 1. ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U z 2021 r. z 02.12.2021 r. poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022 r. 07.07.2022 r. poz. 1557))  **Zadanie nr 2: Rejon Nowogard**  Szczegółowa specyfikacja - wykaz obwodów i urządzeń | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wykaz obiektów** | **Ilość gniazd 230 V** | **Ilość gniazd 400 V** | **Ilość rozdzielni** | **Ilość obwodów** |  |
| **Rejon Nowogard,  ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard: budynek biurowo-socjalny** | 210 | - | 6 | 59 |  |
| **Rejon Nowogard, Obwód Drogowy Przybiernów,  ul. Kościuszki 23, 72-110 Przybiernów** | 34 | 7 | 2 | 26 |  |
| **MOP Przybiernów Wschód: budynek WC MOP** | brak danych |  |  |  |  |
| **MOP Przybiernów Zachód: budynek WC MOP** | brak danych |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE:** | **244** | **7** | **8** | **85** |  |