|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 4**  **Magazyn soli i wytwórnia solanki, ul. Pilska 30, 78-400 Szczecinek** | | | | |
| 1 | Pomiar rezystancji uziomów | Ilość  pkt pomiarowych | 3 |  |
| 2 | Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania | Ilość  pkt pomiarowych | 6 |
| 3 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów  i urządzeń elektrycznych | Ilość  pkt pomiarowych | 6 |
| 4 | Badanie wyłącznika RCD | Ilość  pkt pomiarowych | 1 |  |

**Przedmiot zamówienia:**

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie

(zgodnie z art. 62. 1. ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U z 2021 r. z 02.12.2021 r. poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022 r. 07.07.2022 r. poz. 1557))

**Zadanie nr 4: Rejon Szczecinek**