Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Poznaniu.

| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto / wartość nabycia w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena komisji |  | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stwierdzony stan składnika | Zbędny/zużyty |  |
| 1 | Sonda tlenowa FDO 252-P (Armatura A925 P/K, Kabel | PST/P01/05508/2019 | 6739,83 | 0,00 | 1 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 2 | PAKIET MŚ/MŚ | ST/801/01473/2019 | 70294,53 | 0,00 | 114,30 | część składowa chromatografu gazowego z poz. 4 | zużyty | Brak możliwości wykonania zdjęcia |
| 3 | Jonizacja chemiczna | ST/801/01475/2019 | 57910,72 | 0,00 | 94,16 | część składowa chromatografu gazowego z poz. 4 | zużyty | Brak możliwości wykonania zdjęcia |
| 4 | Chromatograf gazowy | ST/801/01267/2019 | 380339,51 | 0,00 | 309,22 | Aparat niesprawny, przestarzały technicznie, nie spełniający wymagań technicznych w zakresie poziomu oznaczeń. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 5 | Cieplarka CWE-3 CIEPLARKA Z PŁASZCZ. | PST/P01/00392/2019 | 1647,00 | 0,00 | 200 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 6 | Młynek hydrometryczny LF106A | PST/P01/01926/2019 | 4514,00 | 0,00 | 300 | Wyłączony z eksploatacji Brak możliwości zweryfikowania sprawności. | zbędny |  |
| 7 | Młynek hydrometryczny LF106A | PST/P01/01927/2019 | 5734,00 | 0,00 | 300 | Wyłączony z eksploatacji Brak możliwości zweryfikowania sprawności. | zbędny |  |
| 8 | System do ekstrakcji związków organicznych | PST/P01/04320/2019 | 6500 | 0,00 | 100 | Urządzenie zdekompletowane, brak zastosowania | zbędny |  |
| 9 | Mineralizator DS8 z wyposażeniem | ST/801/02570/2019 | 35431,40 | 0,00 | 115,22 | Urządzenie niesprawne. Najprawdopodobniej uszkodzona płyta (koszty naprawy przekraczające aktualną wartość) Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 10 | Termohigrometr LF120 | PST/P01/04839/2019 | 1599,00 | 0,00 | 1 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 11 | Miernik kont. 10m | PST/P01/02013/2019 | 1241,00 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 12 | Cyfrowa biureta+butelka | PST/P01/00746/2019 | 2980,59 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne (z 1995r.) Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 13 | Biureta cyfrowa 50 ML LF205 | PST/P01/01211/2019 | 2204,27 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne (z 1998r.) Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 14 | Biureta automatyczna LF236 | PST/P01/02064/2019 | 2309,71 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 15 | Tlenomierz OXI 222 | PST/P01/01760/2019 | 9372,65 | 0,00 | 1 | Urządzenie niesprawne, przestarzałe (z 2001 r.). Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 16 | Mieszadło magnetyczne LF222,236 zestaw 2 szt | NST/N01/00688/2019 | 273,28 | 0,00 | 1 za sztukę | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 17 | Wstrząsarka z łaźnią wodną | PST/P01/00993/2019 | 3208,60 | 0,00 | 80 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 18 | Silnik Mercury 3,3 KM | PST/P01/01749/2019 | 2783,86 | 0,00 | 300 | Silnik uszkodzony. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Utrata wartości użytkowej. | zbędne |  |
| 19 | Szafa chłodnicza TYP S-14F 030 | PST/P01/00500/2019 | 1992,87 | 0,00 | 1 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej Rok produkcji 1994 | zużyty |  |
| 20 | Chromatograf gazowy FID Z WYP236 | ST/801/01580/2019 | 128104,88 | 0,00 | 624,90 | Aparat wyłączony z eksploatacji, technicznie przestarzały, nie spełniający wymagań technicznych w zakresie poziomu oznaczeń. Utrata wartości użytkowej. Brak możliwości zweryfikowania sprawności. | zbędny |  |
| 21 | Lodówka | NST/N01/00133/2019 | 0,17 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej. Rok produkcji 1982. | zużyty |  |
| 22 | Wstrząsarka (obracarka) +stół - komplet | NST/N01/00592/2019 | 460,00 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej. Rok produkcji 1993. | zużyty |  |
| 23 | Agregat klimatyzacyjny | PST/P01/00743/2019 | 3172,00 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 24 | Mikropipeta | NST/N01/00602/2019 | 256,62 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 25 | Miernik kont.wysok. (gwizdek pomiarowy 30m) | PST/P01/02014/2019 | 2100,00 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zbędny |  |
| 26 | Komora badań cieplnych | NST/N01/00731/2019 | 990,40 | 0,00 | 150 | Urządzenie niesprawne w złym stanie technicznym. Utrata wartości użytkowej. Rok zakupu 1994 r. | zużyty |  |
| 27 | Płyta grzewcza Falck CIR 120 LF205 | NST/N01/06951/2019 | 811,43 | 0,00 | 1 | Urządzenie uszkodzone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 28 | Układ do filtracji | NST/N01/01289/2019 | 207,47 | 0,00 | 1 | Sprzęt uszkodzony, zdekompletowany. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 29 | Chromatograf cieczowy | ST/801/02436/2019 | 318847,40 | 0,00 | 1555,35 | Aparat niesprawny, nie spełniający wymagań technicznych w zakresie poziomu oznaczeń. Utrata wartości użytkowej. | zbędny |  |
| 30 | Zmywarka LANCER | ST/801/00911/2019 | 69665,34 | 0,00 | 500 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zbędny |  |
| 31 | Chromatograf gazowy z detektorami 236 | ST/801/02603/2019 | 140300,00 | 0,00 | 684,39 | Aparat wyłączony z eksploatacji, nie spełniający wymagań technicznych w zakresie poziomu oznaczeń. Brak możliwości zweryfikowania sprawności. Utrata wartości użytkowej. | zbędny |  |
| 32 | Łódź Oliwia (na zdjęciu czerwona łódź) | PST/P01/02047/2019 | 2300,07 | 0,00 | 300 | Łódź posiada uszkodzenia dna, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 33 | Cieplarka | PST/P01/02114/2019 | 6209,80 | 0,00 | 100 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); sprzęt wymaga serwisu - problem w utrzymaniu niskich temperatur | zbędny |  |
| 34 | Chłodziarka CHŁODZ.-ZAMRAŻ.TYPTS246C LB209 | NST/N01/00936/2019 | 780,00 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej. Rok zakupu 1994 | zużyty |  |
| 35 | Pipeta automatyczna COMFORPETTE 1000 ML LB213 | NST/N01/01217/2019 | 442,25 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej. Rok zakupu 1995 | zużyty |  |
| 36 | Komora laminarna | PST/P01/00385/2019 | 5797,44 | 0,00 | 500 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); nie działa lampa UV ani wentylator Rok zakupu 1994 | zbędny |  |
| 37 | Szafa chłodnicza | PST/P01/00499/2019 | 1378,60 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej. Rok zakupu 1994 | zużyty |  |
| 38 | Komora cieplna | PST/P01/00317/2019 | 1460,34 | 0,00 | 450 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); komora długo się nagrzewa - wymaga serwisu Rok zakupu 1993 | zbędny |  |
| 39 | Komora cieplna | PST/P01/00316/2019 | 1460,34 | 0,00 | 450 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016), komora długo się nagrzewa - wymaga serwisu Rok zakupu 1993 | zbędny |  |
| 40 | Cieplarka z płaszczem | PST/P01/00403/2019 | 2002,75 | 0,00 | 500 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); sprzęt sprawny Rok zakupu 1994 | zbędny |  |
| 41 | Szafa termostatowa | PST/P01/01733/2019 | 4819,00 | 0,00 | 1 | Wyłączony z użytku - uszkodzenie elementów grzejnych | zużyty |  |
| 42 | Komora badań cieplnych | NST/N01/00728/2019 | 990,40 | 0,00 | 150 | Wyłączony z użytku – niesprawny, sprzęt wymaga serwisu (problem w utrzymaniu niskich temperatur) Rok zakupu 1993 | zużyty |  |
| 43 | Sterylizator ASVEP 216 | PST/P01/00394/2019 | 9732,42 | 0,00 | 400 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); bez aktualnego UDT Brak możliwości zweryfikowania sprawności Rok zakupu 1994 | zbędny |  |
| 44 | Sterylizator ASVEP 216 | PST/P01/00393/2019 | 9732,42 | 0,00 | 400 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); sterylizator używany był do tzw. sterylizacji brudnej, bez aktualnego UDT. Brak możliwości zweryfikowania sprawności Rok zakupu 1993 | zbędny |  |
| 45 | Komora laminarna | ST/801/01618/2019 | 12655,06 | 0,00 | 205,77 | Wyłączony z użytku (odejście od badań mikrobiologicznych 2016); sprzęt sprawny Rok produkcji 2003 r | zbędny |  |
| 46 | Mikroskop NIKON | ST/801/00835/2019 | 15097,44 | 0,00 | 1000 | Wyłączony z użytku, sprzęt sprawny bez oprogramowania | zbędny |  |
| 47 | Mikroskop odwrócony NIKON | ST/801/00815/2019 | 13467,24 | 0,00 | 1000 | Wyłączony z użytku, sprzęt sprawny bez oprogramowania | zbędny |  |
| 48 | Kamera cyfrowa | PST/P01/03824/2019 | 4890,98 | 0,00 | 500 | Urządzenie niekompletne bez baterii, karty i ładowarki. Brak zastosowania w laboratorium. | zużyty |  |
| 49 | Czajnik HADEN | NST/N01/00806/2019 | 44,50 | 0,00 | 1 | Urządzenie niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 50 | Wentylator VT3-30 | NST/N01/03052/2019 | 59,99 | 0,00 | 1 | Urządzenie zdekompletowane, zniszczone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 51 | Wentylator VT3-30 | NST/N01/03050/2019 | 59,99 | 0,00 | 1 | Urządzenie zdekompletowane, zniszczone, niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 52 | Expres MELITA | NST/N01/00902/2019 | 87,02 | 0,00 | 1 | Urządzenie zniszczone (zbity dzbanek) niesprawne. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 53 | Aparat do płukania HDPE | NST/N01/01987/2019 | 513,50 | 0,00 | 1 | Sprzęt uszkodzony, zdekompletowany. Utrata wartości użytkowej | zużyty |  |
| 54 | Statyw pod rozd.do dest | NST/N01/01648/2019 | 750,00 | 0,00 | 1 | Statyw stary (z 1997 r) zniszczony. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 55 | Statyw pod rozdzielacze STATYW POD ROZDZIEL.D DESLF120 | NST/N01/01772/2019 | 750,00 | 0,00 | 1 | Statyw stary (z 1997 r) zniszczony. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 56 | Statyw do elektrod | NST/N01/00807/2019 | 141,52 | 0,00 | 1 | Statyw stary (z 1994 r) zniszczony (połamana podstawka). Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 57 | Szafa niska | M/M01/04043/2019 | 51,00 | 0,00 | 1 | Mebel zniszczony (z 1995 r.) przestarzały | zużyty |  |
| 58 | Kjeltec System do oznaczania azotu | ST/801/00785/2019 | 23496,73 | 0,00 | 152,82 | Urządzenie niesprawne. Najprawdopodobniej uszkodzony sterownik. Urządzenie przestarzałe (z 1993r) Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 59 | Łaźnia wodna 100C | PST/P01/02062/2019 | 2737,68 | 0,00 | 100 | Wyłączone z eksploatacji brak możliwości kontroli temperatury. | zbędne |  |
| 60 | MIERNIK WIELOPAR.DO POM WOD | ST/801/01777/2019 | 71222,24 | 0,00 | 231,62 | Wycofany z eksploatacji. Brak możliwości weryfikacji sprawności. | zbędny |  |
| 61 | Klimatyzator AGREGAT KLIMATYZ. | PST/P01/00738/2019 | 2980,58 | 0,00 | 1 | Sprzęt niesprawny – uszkodzony. Utrata wartości użytkowej | zużyty |  |
| 62 | Łódź ALEX (na zdjęciu biała łódź) | PST/P01/05020/2019 | 3250,00 | 0,00 | 300 | Łódź posiada uszkodzenia dna, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Utrata wartości użytkowej. | zużyty |  |
| 63 | Inkubator BP500 | PST/P01/01800/2019 | 6588,00 | 0,00 | 1500 | Wyłączony z użytku (odejście od badań). Sprzęt sprawny. | zbędne |  |
| 64 | Stół wyspowy 1895x1500 | PST/P01/00525/2019 | 4400,00 | 0,00 | 500 | Mebel przestarzały ale w stanie dobrym. | zbędny |  |
| 65 | Stół przyścienny lam 2450x750 | M/M01/02601/2019 | 1200,00 | 0,00 | 200 | Mebel przestarzały ale w stanie dobrym. | zbędny |  |
| 66 | Regał | M/M01/02504/2019 | 180,00 | 0,00 | 1 | Mebel wyeksploatowany. W złym stanie technicznym. | zbędny |  |
| 67 | Regał p/ciepl 1740x600 | M/M01/02502/2019 | 650,00 | 0,00 | 100 | Mebel przestarzały ale w stanie dobrym. | zbędny |  |
| 68 | Szafa lab 1200x400 | M/M01/02505/2019 #05 | 650,00 | 0,00 | 200 | Meble wyeksploatowane, uszkodzone zawiasy. W złym stanie technicznym. | zużyty |  |
| 69 | Szafa lab 1200x400 | M/M01/02505/2019 #06 | 650,00 | 0,00 | 200 | Meble wyeksploatowane, uszkodzone zawiasy. W złym stanie technicznym. | zużyty |  |
| 70 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #27 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 71 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #28 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 72 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #29 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 73 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #30 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 74 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #31 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 75 | Taboret obrot biały | M/M01/03520/2019 #32 | 63,44 | 0,00 | 1 | Taboret wyeksploatowany, nienadający się do użytku. | zużyty |  |
| 76 | Stół przyścienny lamin 4000x600 | PST/P01/00523/2019 | 3200,00 | 0,00 | 400 | Mebel przestarzały ale w stanie dobrym. | zbędny |  |
| 77 | Pobornik wysokoprzepływowy sekwencyjny HVS | ST/801/02934/2019 | 171000,00 | 0,00 | 150,00 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 78 | Pobornik wysokoprzepływowy sekwencyjny HVS | ST/801/02922/2019 | 171000,00 | 0,00 | 150,00 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 79 | Pobornik niskoprzepływowy LVS | ST/801/02463/2019 | 43174,58 | 0,00 | 100,00 | Rok produkcji 2009.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie 4.spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 80 | Pobornik niskoprzepływowy LVS | ST/801/02463/2019 | 43174,58 | 0,00 | 100,00 | Rok produkcji 2009.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 81 | Kalibrator przepływu do poborników LVS | ST/801/02462/2019 | 11173,98 | 0,00 | 54,51 | Rok produkcji 2009.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 82 | Miernik LVS TECORA | ST/801/02380/2019 | 45049,72 | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 2009.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 83 | System klimatyzacji z nawilżaczem i rejestratorem | ST/801/02558/2019 | 11333,80 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2010.Całkowita utrata wartości użytkowej. Uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 84 | Pobornik niskoprzepływowy LVS | ST/801/02931/2019 | 54081,69 | 0,00 | 150,00 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 85 | Niskoobjętościowy pobornik do poboru pyłu PM10 | ST/801/02557/2019 | 30990,16 | 0,00 | 150,00 | Rok produkcji 2010.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 86 | Wiatromierz METEK | ST/801/01899/2019 | 18601,16 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. Nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 87 | Maszt meteo O. Botaniczny | PST/P01/02580/2019 | 3375,43 | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 88 | Maszt meteo Mścigniew | PST/P01/02593/2019 | 3375,43 | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej | zużyte |  |
| 89 | Pobornik wysokoprzepływowy sekwencyjny HVS WYSOKOOBJ.POBOR. PYŁU ZAWIESZ. | ST/801/01739/2019 | 70401,49 | 0,00 | 100,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. Brak możliwości adiustowania, uszkodzona trwale elektronika, nie spełnia wymaganych standardów pomiarowych | zużyte |  |
| 90 | Zasilacz ups smart | PST/P01/02342/2019#01 | 976,00 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | Zużyte ODPAD |  |
| 91 | Zasilacz ups smart | PST/P01/02342/2019#02 | 976,00 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | Zużyte ODPAD |  |
| 92 | Zasilacz ups smart | PST/P01/02342/2019#03 | 976,00 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | Zużyte ODPAD |  |
| 93 | Zasilacz ups smart | PST/P01/02342/2019#04 | 976,00 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | Zużyte ODPAD |  |
| 94 | Aspirator ASP-2II | PST/P01/01706/2019 | 9760,00 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2000.Całkowita utrata wartości użytkowej | zużyte |  |
| 95 | ZW717 Funkcjonalne połączenie sondy | ST/801/01740/2019 | 12459,25 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 96 | Chromatograf gazowy HP5890 SII | ST/801/00752/2019 | 54 340,68 | 0,00 | 176,72 | Rok produkcji 1993.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 97 | Łaźnia wodna | PST/P01/10202/2022 | 1616,15 | 0,00 | 1,00 | Rok produkcji 2004.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 98 | Generator wodoru ZEST.GENERAT.WOD.DO CHROM.GAZ | ST/801/02219/2019 | 55841,84 | 0,00 | 272,40 | Rok produkcji 2008.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 99 | Desorber termiczny | ST/801/01709/2019 | 200865,88 | 0,00 | 326,61 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 100 | SPEKOL 11 | NST/N01/00565/2019 | 503,91 | 0,00 | 20,00 | Rok produkcji 1993.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 101 | Analizator CO12M Automatyczny analizator C | ST/801/02924/2019 | 46195,74 | 0,00 | 225,35 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 102 | Analizator AF22M Automatyczny analizator S | ST/801/02932/2019 | 48800,00 | 0,00 | 238,05 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 103 | Analizator O342M ( ZW 533) Automatyczny analizator do pomiaru ozonu | ST/801/02017/2019 | 39999,99 | 0,00 | 130,08 | Rok produkcji 2007.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 104 | Analizator AC32M Autom.analizator tlenków | ST/801/02927/2019 | 54913,99 | 0,00 | 267,87 | Rok produkcji 2011.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 105 | System zbierania danych pomiarowych POLAN | ST/801/01889/2019 | 25847,04 | 0,00 | 84,06 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 106 | ZW 533 MOBILNEGO LAB.BAD.POW (System zbierania danych pomiarowych) | ST/801/01780/2019 | 21904,99 | 0,00 | 195,12 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 107 | System zbierania danych pomiarowych | ST/801/01893/2019 | 25847,04 | 0,00 | 84,06 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 108 | System zbierania danych pomiarowych ĆWIER | ST/801/01898/2019 | 25847,04 | 0,00 | 84,06 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 109 | System zbierania danych pomiarowych OGR.B | ST/801/01900/2019 | 25847,04 | 0,00 | 84,06 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 110 | System zbierania danych pomiarowych BORÓWIEC | ST/801/01886/2019 | 25847,04 | 0,00 | 84,06 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 111 | Imisyjny System Pomiarowy GRIMM | ST/801/01270/2019 | 87002,57 | 0,00 | 70,73 | Rok produkcji 1999.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 112 | Kalibrator wielogazowy MGC 101 | ST/801/01890/2019 | 44222,03 | 0,00 | 143,81 | Rok produkcji 2005.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |
| 113 | (ZW1603) System kalibracji | ST/801/02178/2019 | 17905,56 | 0,00 | 131,02 | Rok produkcji 2008.Całkowita utrata wartości użytkowej. | zużyte |  |