Garwolin, dn. 24.05.2024 r.

HK.903.1.39.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda z wanny z hydromasażem w Pływalni „Garwolanka”

ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

jest nieprzydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniu 21.05.2024 r. z pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin Sprawozdanie z badań nr OL-LBW.9051.1.483/n-488/n.2024 (Sprawozdanie cząstkowe) z dnia 24.05.2024 r. punkt poboru wanna z hydromasażem, nr próbki: 485/n.

Analiza wyników wykazała obecność ok.1000 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody po 48 h w 36 ℃, przy normie – 100 jtk/1 ml, w wannie z hydromasażem; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził nieprzydatność wody z wanny z hydromasażem z pływalni „Garwolanka”, ul. Olimpijska, 08-400 Garwolin zarządzanej przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin. Ponadto należy dążyć do doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki i Wigury 16, 08-400 Garwolin

- Aa.