Załącznik nr 1 do zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i model | Data zakupu | Miejsce użytkowania | Czynnik chłodzący | Ilość czynnika kg/CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator MDV MSR1-18HRN 5kW | 2013 | Serwerownia | R410A |  |
| 2 | Klimatyzator Samsung Standard | 2016 | Gabinet Prokuratora Regionalnego |  |  |
| 3 | Klimatyzator Mitsubishi MSZ-HR50VF 5 kW | 2020 | Serwerownia | R32 | 0,54 |
| 4 | Klimatyzator Fujitsu | 2021 | Pokój 133 PR -Sekretariat Prok. Reg |  |  |
| 5 | Klimatyzacja stacjonarna VRF IGHY-160FV5A-1 | 2022 | Jednostka zewnętrzna - dach. Jednostki wewnętrzne w pokojach Nr: 230,231, 232, 233, 324 i 325. | R410A | 3,3 |
| 6 | Klimatyzator Fujitsu ASYG18KMTE 5 kW | 2023 | Serwerownia | R32 | 0,689 |
| 7 | Klimatyzator AUX-09QC | 2023 | Pokój 234 | R32 | 0,56 |
| 8 | Klimatyzator Sinclair ASH-36BIH 10 kW | 2023 | Sala Konferencyjna - duża | R32 | 1,69 |
| 9 | Klimatyzator Sinclair ASH-36BIH 10 kW | 2023 | Sala Konferencyjna - duża | R32 | 2,69 |
| 10 | Klimatyzator Sinclair ASH-18BIR 5 kW | 2023 | Sala Konferencyjna -mała | R32 | 0,59 |
| 11 | Klimatyzator Gree Pular PLUS 5,3 kW | 2024 | Pokój nr 345K | R 32 | 0,85 |

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji,

W zakres usługi wchodzą wszelkie czynności związane z zapewnieniem ciągłego prawidłowego funkcjonowania i przydatności do użytku instalacji i urządzeń, w tym:

- przegląd dwa razy w ciągu trwania umowy, gdzie Wykonawca wykona:

- przegląd standardowy obejmujący (raz w roku po zakończeniu sezonu letniego):

-	Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzenia,

-	Czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie jednostki wewnętrznej,

-	Czyszczenie i dezynfekcja jednostki zewnętrznej,

-	Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin,

-	Sprawdzenie stanu instalacji pod kątem wycieków olejowych,

-	Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej,

-	Sprawdzenie układu czynnika chłodniczego,

-	Sprawdzenie poprawności funkcjonowania klimatyzacji we wszystkich trybach,

-	Sporządzenie i przekazanie protokołów przeglądu konserwacyjno-serwisowego

b)	przegląd rozszerzony obejmujący dodatkowo (raz w roku przed rozpoczęciem sezonu letniego):

-	Czyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

-	Kontrolę szczelności -układu chłodniczego,

-	Wystawienie protokołu szczelności instalacji

c)	jeżeli okaże się konieczne również:

-	Wymiana filtrów,

-	Uzupełnienie czynnika układu chłodniczego,

-	Uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

- naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii powstałych w czasie eksploatacji instalacji i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym naprawy uszkodzeń, usuwanie usterek oraz wymiana części i podzespołów niesprawnych lub zużytych technicznie (naprawy awaryjne).

Naprawy awaryjne, o których mowa w pkt 2), wykonywane będą na podstawie zgłoszenia awarii, telefonicznie z potwierdzeniem e-mailem, przez przedstawiciela Zamawiającego                                            lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii zawierać będą określenie rodzaju uszkodzenia oraz miejsce awarii.

Środki chemiczne i części użyte do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz mają posiadać spektrum działania biobójczego wobec grzybów, bakterii a szczególnie w czasie panującej epidemii wirusów. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny z dnia 19.03.2020 r. stosowane środki do dezynfekcji klimatyzacji, które są dopuszczone do obrotu na terenie kraju muszą widnieć na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, s

Wykonanie wszystkich ww. prac będzie wykazywane przez Wykonawcę w protokołach odbioru prac, potwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca, zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) sprawdzi informacje posiadane przez Zamawiającego o rodzaju i ilości substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniach i instalacjach oraz wprowadzi lub pomoże                            przy rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów. Dodatkowo wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianach przepisów i nadzorował wprowadzanie danych                            do CRO.

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.2.2025

FORMULARZ OFERTY

Zobowiązuję się do:

„Świadczenia usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji”, za cenę ryczałtową w wysokości:

Za przegląd standardowy raz w roku:

- ......................................... zł netto

- ..........................................zł brutto (słownie................................................................),

Za przegląd rozszerzony raz w roku:

- ......................................... zł netto

- ..........................................zł brutto (słownie................................................................),

Za całość umowy:

a)	......................................... zł netto

b)	..........................................zł brutto (słownie................................................................),

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,                                      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne                              lub społeczne, lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Termin płatności: do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu                                   do składania ofert.

- Oświadczam, że akceptuję zaproponowany przez Zamawiającego projekt Umowy.

- Oświadczam, że do realizacji zamówienia będą skierowane wyłącznie osoby nie karane za przestępstwo umyślne

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………………              tel. ……………….… fax……………………., e-mail: ……………………………………

……………………………………………………

(imię i nazwisko)
                                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.2.2025

#### WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji”, oświadczam, że do wykonywania zamówienia zamierzamy skierować następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Do oferty załączam kopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

........................................., dnia ..................

……………………………………………………
                                                                                                                                          (imię i nazwisko) 
                                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.2.2025

WYKAZ PRAC

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji”., oświadczam, że posiadamy następujące doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego / budynku | Rodzaj wykonywanych prac / opis wykonywanych czynności | Okres realizacji | Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i nazw podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane.

........................................., dnia ..................

……………………………………………………
                                                                                                                                          (imię i nazwisko) 
                                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY

Oznaczenie Wykonawcy

pieczęć wykonawcy

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25

00-071 Warszawa

Znak sprawy: 2010-7.262.2.2025

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego na „Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji” oświadczam:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Miejsce i data:  _________________________________

_______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 do zapytania

UMOWA NR 2010-7.026.    .2025

zawarta w dniu                     2025    roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – Prokuraturą Regionalną w Warszawie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa, NIP: 525-26-50-295, zwanym dalej „Zamawiającym” - reprezentowanym przez:

……………………… – Prokuratora Regionalnego w Warszawie,

a

……………………. z siedzibą w Warszawie, ul. ……………, …- …. Warszawa, NIP …………, REGON ……………, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

…………………… - ……………….

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów z ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

      - Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pogotowia technicznego i napraw instalacji oraz urządzeń klimatyzacji przez okres                             24 miesięcy w zespole budynków zlokalizowanych w zespole budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25/Kozia 1, Trębacka4.

      - Szczegółowy opis przedmiotu określony został w Załączniku Nr 1.

      - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi oraz aktualnie obowiązującymi przepisami dozorowymi oraz ofertą Wykonawcy z dnia  ……..r., stanowiącą Załącznik Nr 2                                do umowy.

§ 2

Usługi określone w paragrafie 1 polegać będą na wykonaniu przeglądów i kontroli                                     oraz sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności mających na celu utrzymanie właściwego działania instalacji klimatyzacji wraz z klimatyzatorami, a w szczególności wszelkie czynności związane z zapewnieniem ciągłego prawidłowego funkcjonowania i przydatności do użytku instalacji i urządzeń, w tym:

przegląd dwa razy w ciągu trwania umowy, gdzie Wykonawca wykona:

    - przegląd standardowy obejmujący (raz w roku po zakończeniu sezonu letniego):

-	Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzenia,

-	Czyszczenie, dezynfekcja i odgrzybianie jednostki wewnętrznej,

-	Czyszczenie i dezynfekcja jednostki zewnętrznej,

-	Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin,

-	Sprawdzenie stanu instalacji pod kątem wycieków olejowych,

-	Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej,

-	Sprawdzenie układu czynnika chłodniczego,

-	Sprawdzenie poprawności funkcjonowania klimatyzacji we wszystkich trybach,

-	Sporządzenie i przekazanie protokołów przeglądu konserwacyjno-serwisowego

b)	przegląd rozszerzony obejmujący dodatkowo (raz w roku przed rozpoczęciem sezonu letniego):

-	Czyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

-	Kontrolę szczelności -układu chłodniczego,

-	Wystawienie protokołu szczelności instalacji,

c)	jeżeli okaże się konieczne również:

-	Wymianę filtrów,

-	Uzupełnienie czynnika układu chłodniczego,

-	Uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

§ 3

- Konserwacje/przeglądy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w wymienionych w załączniku numer 1 do niniejszej umowy wykonywane będą okresowo co najmniej raz w roku, przy czym nie później niż do 30 kwietnia 2025 i 2026 r.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji oraz umożliwienie przeprowadzenie kontroli ich sprawności po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wykonania z Zamawiającym przez pracownika Wykonawcy.

- Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu :	tel. 	email

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu :	tel. 	email

- Wyniki ze stanu przeglądów i konserwacji urządzeń każdorazowo po dokonanym przeglądzie, naprawie i teście muszą być wpisane do dziennika przeglądów i konserwacji klimatyzacji założonego i prowadzonego przez wykonawcę.

- Każdy protokół z zaistniałych zdarzeń, dokonanych prób, badań, testów oraz dokonanych czynności przeglądowo-konserwacyjnych winien być dołączony do dziennika przeglądów i konserwacji klimatyzacji.

- Osoba upoważniona przez Zamawiającego każdorazowo potwierdza zakres wykonanych prac w protokole oraz w dzienniku przeglądów i konserwacji klimatyzacji.

- Wykonywanie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń wymienionych w załączniku 1 do umowy winny być wykonywane przez osoby mające dostateczną wiedzę i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP przy realizacji prac objętych niniejszą umową.

- Naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji, wykraczające poza czynności wymienione w § 2 dokonywane będą odpłatnie po wcześniejszym przedłożeniu do akceptacji i uzgodnieniu z Zamawiającymi kosztorysu wykonania usługi oraz kosztów części zamiennych.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania usług, koszty koniecznych do konserwacji i napraw środków, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia – z wyłączeniem kosztów części zamiennych.

- Odpłatne naprawy klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji oraz montaż części zamiennych i innych będą na podstawie odrębnych zleceń. Zamawiający powinien zlecić wykonanie odpłatnej naprawy na uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz umożliwić mu wykonanie związanych z tym czynności.

- W przypadku uzyskania informacji od Zamawiającego o niesprawności klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji Wykonawca powinien niezwłocznie - do 3 dni, wykonać niezbędne naprawy.

- Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które maja wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.

§ 4

- Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji i instalacji wynikających z :

-	uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi,

-	napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Zleceniobiorcę osoby, fizycznego ich zużycia.

§ 5

- Strony zawierają umowę na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2027 roku.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem                             ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

- Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w wyniku obustronnego uzgodnienia.

- W razie niezrealizowania w terminie płatności za usługę Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy i zaprzestać świadczenia usług, po bezskutecznym upływie terminu skutecznego wezwania Zamawiającego do uiszczenia należności w ustawowym terminie.

§ 6

- Za wykonywanie serwisu i konserwacji klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji wymienionych w załączniku nr 1 niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

- Za przegląd standardowy raz w roku:

......................................... zł netto

..........................................zł brutto (słownie............................................................),

- Za przegląd rozszerzony raz w roku:

......................................... zł netto

..........................................zł brutto (słownie.............................................................),

- Za całość umowy:

......................................... zł netto

..........................................zł brutto (słownie..............................................................),

powiększone o podatek VAT 23% co daje kwotę brutto       słownie ……………..,

- Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania usług, koszty koniecznych do konserwacji i napraw środków, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

- Płatność będzie dokonywana po każdorazowym wykonaniu przeglądu i konserwacji klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji, po podpisaniu protokołu i prawidłowo wystawionej fakturze za wykonana usługę w terminie 21 dni od jej otrzymania.

§ 7

- Oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy, w tym zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności i ochrony informacji należących do jednostki, w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

§ 8

- W przypadku opóźnienia w realizacji usług z winy Wykonawcy w stosunku do terminów umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy brutto (określonej w § 6 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego rodzaju usługi objętej przedmiotem niniejszej umowy, a zwłaszcza opóźnienia w przeprowadzeniu planowej konserwacji, opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, opóźnienia wykonania zgłoszonej naprawy urządzenia.

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, druga strona zobowiązuje się do zapłaty kary umownej drugiej stronie w wysokości 1 000,00 zł brutto.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku nie dokonania napraw w terminie wskazanym w paragrafie 3 ustęp 15, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych w umowie, jak również dla jej wykładni, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.	Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku uzyskania porozumienia w terminie 30 dni od chwili powstania danego sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4.	Wszelka korespondencja dotycząca umowy będzie prowadzona w języku polskim.

5.	Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego. Bezskuteczność lub nieważność części postanowień umowy pozostaje bez wpływu na jej ważność i skuteczność w pozostałym zakresie.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY