Nasz znak:HŚ.9020.2.151.2024.AK        	    	  Skierniewice, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Gmina Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Michałowice do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 14.08.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Michałowice czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 26.07.2024 r. z wyjścia na sieć  w budynku hydroforni oraz z punktu na sieci w budynku prywatnym w Michałowicach nr 17.

Sprawozdanie z pobierania i badań z dnia:

- 30.07.2024 r. nr SB/91432/07/2024,

- 12.08.2024 r. nr SB/95655/08/2024, SB/95657/08/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Michałowice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/