## Zakres badań wody 2026
Załącznik nr 1 z dnia 30.04.2026r.
Zakres badań wody wykonywanych w LBEŚiŻ
Pozycja z zakresu badań PzB | Przedmiot badań/ wyrób | Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda | Dokumenty odniesienia
Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Żywności
1 | Woda | Barwa Zakres: (5 - 50) mg/I Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 a Metoda C
2 |  | Mętność Zakres: (0,30 - 100) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 a
4 |  | pH Zakres: 4,0 - 10,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 a
5 |  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (147 - 5000) µS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 a
6 |  | Stężenie azotu amonowego Zakres : (0,08 - 1,9) mg/I Stężenie jonu amonowego Zakres : (0,10 - 2,5) mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 a
7 |  | Stężenie azotynów Zakres: (0,03 - 0,494) mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 a
8 |  | Stężenie azotu azotanowego Zakres : (0,7 - 20,0) mg/I Stężenie azotanów Zakres : (3,1 - 88,6) mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C 04576.08 a, w
9 |  | Stężenie manganu Zakres : (0,015 - 0,700) mg/I Metoda spektrofotometryczna | Test Merck nr 1.14770 wydanie z lipca 2024r. a
10 |  | Stężenie żelaza ogólnego Zakres : (0,050 - 2,000) mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 a
11 |  | Twardość ogólna Zakres: (45 - 600) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 a
12 |  | Stężenie chlorków Zakres : (5,0 - 300) mg/I Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 a
13 | Woda | Stężenie fluorków Zakres: (0,10 - 5,0) mg/l Metoda potencjometryczna | PN-78/C-04588/03 a,w
14 |  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) Zakres: (0,5 - 10) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 a
16 |  | Stężenie siarczanów Zakres: (2,0 - 10,0) mg/l Metoda turbidymetryczna | PN-79/C 04566/10 N, W
20 |  | Stężenie cyjanków wolnych Zakres: (0,002 - 0,030) mg/l Metoda kolorymetryczna | PB-OBFCh-WŻ-01 Wydanie 1 z dnia 26.07.2024 r. N w oparciu o metodykę Merck nr 14417
21 |  | Stężenie magnezu (z obliczeń) | PN-C-04554-4:1999 N
24 |  | Stężenie wapnia Zakres: (4 - 100) mg/l Ca Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 N
22 | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba progowa zapachu TON** Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony | PN-EN 1622:2006 N + instrukcja I -02/PN-EN 1622 N
23 |  | Liczba progowa smaku TFN* Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
15 | Woda do spożycia przez ludzi Woda na pływalniach | Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,12 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | Test chlor wolny metoda 8021 Hach edycja 1 z kwietnia 2014r. a
17 | Woda na pływalniach | Stężenie chloru związanego (z obliczeń) | Test chlor wolny metoda 8021 Hach edycja 1 z kwietnia 2014r. a Test chlor ogólny metoda 8167 Hach edycja 1 z kwietnia 2005r. a
18 |  | Potencjał redoks Zakres: (200 - 800) mV Metoda potencjometryczna | PB-OBFCh-WŻ-08 Wydanie 2 z dnia 26.07.2024 r. N
19 |  | Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,12 - 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | Test chlor ogólny metoda 8167 Hach edycja 1 z kwietnia 2005r. a
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Żywności
103 | Woda | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 a PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 a
104 |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 a PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04 a
105 |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 a
106 |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 a
108 |  | Obecność pałeczek Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi | PN-EN ISO 19250:2013-07 p
113 |  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 5 (podłoże A, BCYE) Procedura 7 (podłoże C, GVPC) | PN-EN ISO 11731:2017-08 a PN-EN ISO 11731:2017-08/ Ap1:2019-12 a
101 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 a
102 |  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 a
112 | Woda do spożycia przez ludzi | Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 a
110 | Woda mineralna | Liczba clostridiów redukujących siarczyny łącznie ze sporami Metoda filtracji membranowej | PN-EN 26461-2:2001 a
102 | Woda na pływalniach | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 a
111 | Woda z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana (NPL) | PN-EN ISO 9308-3:2002 a
* - Badania "Liczby progowej smaku TFN" wykonywane są z badaniami mikrobiologicznymi (Liczba bakterii grupy coli, Liczba Escherichia coli oraz Liczba enterokoków kałowych) dla obszaru regulowanego prawnie w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie będą wykonywane w przypadku stwierdzenia w próbce przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych oraz liczby progowej zapachu TON > 1
** - Badania "Liczby progowej zapachu TON" wykonywane są dla obszaru regulowanego prawnie w próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W - norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru
a - metoda badań akredytowana zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 614
N - metoda badań nieakredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
P - pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium