Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach 

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg 

Laboratorium Drogowe
ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno
Dotyczy zamówienia na:
„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii 
i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.” 
Dla:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe
Wykonawca:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(NIP, REGON)
oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:
„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji”
w zakresie części 11) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę
za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%, 

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)
w zakresie części 2 1) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę 

i wilgotność
za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%, 

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 3 1) - Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych

za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%, 

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

w zakresie części 4 1) - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt
za całkowitą cenę: netto ………………………………………………………………………, podatek Vat ………………%, 

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

Zgodnie z poniższą tabelą cen jednostkowych1):
	Część 1 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę

	Lp.
	Rodzaj asortymentu
	Ilość (szt.)
	Cena jedn. netto
	Wartość  netto

kol. 3 x kol. 4

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN
	1
	
	

	2
	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN
	1
	
	

	3
	Duktylometr cyfrowy, Infratest Typ 20-2346, zakres wskazań 0-300 N
	1
	
	

	4
	Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA I)
	1
	
	

	5
	Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA II)
	1
	
	

	6
	Prasa wytrzymałościowa MATEST
	1
	
	

	7
	Prasa wytrzymałościowa MATEST
	1
	
	

	8
	Pull Off z16E, Proceq
	1
	
	

	9
	VSS - trójczujnikowy, Multiserw
	1
	
	

	10
	VSS - jednoczujnikowy, InfraTest 
	1
	
	

	11
	VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1012902)
	1
	
	

	12
	VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1003902)
	1
	
	

	13
	Prasa CBR MATEST
	1
	
	

	14
	Koleinomierz Infratest 20-4000
	1
	
	

	
	RAZEM Wartość NETTO
	

	
	VAT  (….%)
	

	
	Wartość BRUTTO
	


	Część 2 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność

	Lp.
	Rodzaj asortymentu
	Ilość (szt.)
	Cena jedn. netto
	Wartość  netto

kol. 3 x kol. 4

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 181/13
	1
	
	

	2
	Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 11014775
	1
	
	

	3
	Łaźnia wodna z termostatem Memmert Typ WPE 45
	1
	
	

	4
	Łaźnia wodna z termostatem Memmert Typ WPE 45
	1
	
	

	5
	Suszarka TC 400 poj. 400l. SalvisLab 
	1
	
	

	6
	Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 600, d 0,1°C
	1
	
	

	7
	Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 800, d 0,1°C
	1
	
	


	8
	Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 600, d 0,1°C
	1
	
	

	9
	Penetrometr do asfaltu lanego Infratest Typ 20-1840 (łaźnia wodna)
	1
	
	

	10
	Łaźnia wodna Matest B050-01
	1
	
	

	11
	Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C
	1
	
	

	12
	Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C
	1
	
	

	13
	Termometr do 50°C z dokł. do 0,1°C
	1
	
	

	14
	Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C.  długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/11
	1
	
	

	15
	Termometr elektroniczny AZ 8851;  d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/12
	1
	
	

	16
	Penetrometr półautomatyczny, cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660 (łaźnia wodna oraz naczynie przenośne)
	1
	
	

	17
	Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – czujnik temperatury PT100
	1
	
	

	18
	Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – przyrost temperatury
	1
	
	

	19
	Zamrażarka laboratoryjna POL-EKO ZLN-T 200 COMF
	1
	
	

	20
	Komora termostatyczna Memmert HPP 260
	1
	
	

	21
	Suszarka laboratoryjna Memmert UFE 700
	1
	
	

	22
	Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 600
	1
	
	

	23
	Komora do badań mrozoodporności
	1
	
	

	24
	Termometr elektroniczny TERMIO 25 
	1
	
	

	25
	Termometr TH 301 = Sonda
	1
	
	

	26
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	27
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	28
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	29
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	30
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	31
	Termometr elektroniczny TERMIO 2
	1
	
	

	32
	Termometr elektroniczny typ AZ8851 + sonda elektroniczna 
	1
	
	

	33
	Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 800
	1
	
	

	34
	Suszarka laboratoryjna SR 1000 EUROMATEST Sintco
	1
	
	

	35
	Piec muflowy Nabertherm
	1
	
	

	36
	Łaźnia wodna LWM6/100 WSL POLAND
	1
	
	

	37
	Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 800, d 0,1°C
	1
	
	

	38
	Suszarka laboratoryjna Memmert ULE 500, d 0,1°C
	1
	
	

	39
	Suszarka laboratoryjna POL-EKO Aparatura SLW 750 STD
	1
	
	

	40
	Suszarka laboratoryjna POL-EKO Aparatura SLW 400 STD
	1
	
	

	41
	Komora do badania mrozoodporności Toropol
	1
	
	

	42
	Komora do badania mrozoodporności Toropol
	1
	
	

	43
	Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C.  długość sondy 30 cm, nr sondy 9175276
	1
	
	

	44
	Termohigrometr elektroniczny typ 174H
	1
	
	

	45
	Komora klimatyczna KK 500 TOP+  POL –EKO
	1
	
	

	46
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	47
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	48
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	49
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	50
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	51
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	52
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	53
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	54
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	55
	termohigrometr typ RTR-503, Tandd
	1
	
	

	56
	Pirometr elektroniczny, Producent Ebro, Model THI 35
	1
	
	

	57
	Koleinomierz Infratest 20-4000
	1
	
	

	58
	Łaźnia wodna
	1
	
	

	
	RAZEM Wartość NETTO
	

	
	VAT  (….%)
	

	
	Wartość BRUTTO
	


	Część 3 – usługa wzorcowania sit laboratoryjnych

	Lp.
	Rodzaj asortymentu
	Ilość [szt.]
	Cena jedn. netto

[PLN]
	Wartość  netto [PLN]
kol. 3 x kol. 4

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	2
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	3
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	4
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	5
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	6
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	7
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	8
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	9
	Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego
	1
	
	

	10
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	11
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	12
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	13
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	14
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	15
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	16
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	17
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	18
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	19
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	20
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	21
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	22
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	23
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	24
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	25
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	26
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	27
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	28
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	29
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	30
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	31
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	32
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	33
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	34
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	35
	Sito  ø 200 mm, takne
	1
	
	

	36
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	37
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	38
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	39
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	40
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	41
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	42
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	43
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	44
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	45
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	46
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	47
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	48
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	49
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	50
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	51
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	52
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	53
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	54
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	55
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	56
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	57
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	58
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	59
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	60
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	61
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	62
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	63
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	64
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	65
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	66
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	67
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	68
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	69
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	70
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	71
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	72
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	73
	Sito  ø 200 mm, perforowane
	1
	
	

	74
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	75
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	76
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	77
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	78
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	79
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	80
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	81
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	82
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	83
	Sito  ø 300 mm, tkane
	1
	
	

	84
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	85
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	86
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	87
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	88
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	89
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	90
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	91
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	92
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	93
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	94
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	95
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	96
	Sito  ø 300 mm, perforowane
	1
	
	

	97
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	98
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	99
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	100
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	101
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	102
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	103
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	104
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	105
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	106
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	107
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	108
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	109
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	110
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	111
	Sito  ø 400 mm, tkane
	1
	
	

	112
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	113
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	114
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	115
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	116
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	117
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	118
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	119
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	120
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	121
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	122
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	123
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	124
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	125
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	126
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	127
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	128
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	129
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	130
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	131
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	132
	Sito  ø 400 mm, perforowane
	1
	
	

	133
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	134
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	135
	Sito  ø 200 mm, tkane
	1
	
	

	136
	Sito prętowe 2,5 mm
	1
	
	

	137
	Sito prętowe 3,15 mm
	1
	
	

	138
	Sito prętowe 4,0 mm
	1
	
	

	139
	Sito prętowe 5,0 mm
	1
	
	

	140
	Sito prętowe 6,3 mm
	1
	
	

	141
	Sito prętowe 7,2 mm
	1
	
	

	142
	Sito prętowe 8,0 mm
	1
	
	

	143
	Sito prętowe 10,0 mm
	1
	
	

	144
	Sito prętowe 12,5 mm
	1
	
	

	145
	Sito prętowe 16,0 mm
	1
	
	

	146
	Sito prętowe 20,0 mm
	1
	
	

	147
	Sito prętowe 25,0 mm
	1
	
	

	148
	Sito prętowe 31,5 mm
	1
	
	

	149
	Sito prętowe 40,0 mm
	1
	
	

	
	RAZEM Wartość NETTO
	

	
	VAT  (….%)
	

	
	Wartość BRUTTO
	


	Część 4 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt;

	Lp.
	Rodzaj asortymentu
	Ilość (szt.)
	Cena jedn. netto

[PLN]
	Wartość  netto [PLN]
kol. 3 x kol. 4

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Manometr (Aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu, Controls)
	1
	
	

	2
	sekundomierz mechaniczny
	1
	
	

	3
	Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s
	1
	
	

	4
	Sekundomierz mechaniczny Hanhart, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s
	1
	
	

	5
	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart
	1
	
	

	6
	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart
	1
	
	

	7
	Sekundomierz mechaniczny, Hanhart
	1
	
	

	8
	Sekundomierz mechaniczny 0,1 s 60 min
	1
	
	

	9
	Sekundomierz mechaniczny 0,2s, 60min
	1
	
	

	10
	Sekundomierz mechaniczny Hanhart , zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s
	1
	
	

	11
	Płytki wzorcowe
	1
	
	

	12
	Glowica mikrometryczna elektroniczna
	1
	
	

	13
	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem elektroniczna, Helios-Preisser
	1
	
	

	14
	Kątownik powierzchniowy płaski, Helios
	1
	
	

	15
	Mikrometr zewnetrzny, Producent HP
	1
	
	

	16
	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm
	1
	
	

	17
	Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm
	1
	
	

	18
	Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm
	1
	
	

	19
	Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm
	1
	
	

	20
	Przymiar półsztywny LIMIT
	1
	
	

	21
	Suwmiarka Helios - PREISSER
	1
	
	

	22
	Szczelinomierz, zakres 1,0 - 0,05 mm
	1
	
	

	23
	Szczelinomierz, zakres 0,10 - 0,03 mm
	1
	
	

	24
	Kątownik powierzchniowy płaski 100 mm
	1
	
	

	25
	Kątownik powierzchniowy płaski 150 mm
	1
	
	

	26
	Liniał krawędziowy
	1
	
	

	27
	Przymiar półsztywny 300mm
	1
	
	

	28
	Przymiar półsztywny 300mm
	1
	
	

	29
	Czujnik zegarowy mechaniczny, MDAA
	1
	
	

	30
	Czujnik zegarowy mechaniczny, Kafer
	1
	
	

	31
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo
	1
	
	

	32
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo
	1
	
	

	33
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo
	1
	
	

	34
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac
	1
	
	

	35
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac
	1
	
	

	36
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac
	1
	
	

	37
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac
	1
	
	

	38
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac
	1
	
	

	39
	Cyfrowy miernik grubości suchych warstw. Producent Zehntner, Model ZMM5000
	1
	
	

	40
	Suwmiarka Vogel 0-200 mm (0,02 mm)
	1
	
	

	41
	Suwmiarka Controls 0-200 mm (0,02 mm)
	1
	
	

	42
	Przymiar półsztywny Limit 500 mm
	1
	
	

	43
	Suwmiarka Schultza 0 - 200/0,05 mm
	1
	
	

	44
	Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo
	1
	
	

	45
	Wzorzec nastawczy do wymiarów zewnętrznych
	1
	
	

	46
	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, cyfrowa ORION
	1
	
	

	47
	Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, elektroniczna Vogel; 0÷300/0,01 mm
	1
	
	

	48
	Wzorzec masy F1 - 100g
	1
	
	

	49
	Wzorzec masy F1 - 200g
	1
	
	

	50
	Wzorzec masy F1 - 500g
	1
	
	

	51
	Wzorzec masy F1 - 1kg
	1
	
	

	52
	Wzorzec masy F1 - 2kg
	1
	
	

	53
	Wzorzec masy F1 - 5kg
	1
	
	

	54
	Wzorzec masy F1 - 10kg
	1
	
	

	55
	Penetrometr stożkowy Infratest 
	1
	
	

	56
	Rejestrator podciśnienia (wakuometr), Greisinger typ: GMH 3161
	1
	
	

	57
	Prasa CBR MATEST
	1
	
	

	58
	Penetrometr stożkowy Infratest 
	1
	
	

	59
	Igła penetracyjna z uchwytem
	1
	
	

	60
	Igła penetracyjna z uchwytem
	1
	
	

	61
	Igła penetracyjna z uchwytem
	1
	
	

	62
	Igła penetracyjna z uchwytem
	1
	
	

	63
	Igła penetracyjna z uchwytem
	1
	
	

	64
	Koleinomierz   Infratest 20-4000
	1
	
	

	65
	Wzorzec masy F1 - 20kg
	1
	
	

	
	RAZEM Wartość NETTO
	

	
	VAT  (….%)
	

	
	Wartość BRUTTO
	


W związku z art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM, że:

1) Wykonawca jest/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest/nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Dodatkowe informacje: 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe Wykonawcy:
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

………………………………….2)
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

____________________
1)
Wypełnić w zakresie oferowanej części zamówienia
2) 
Ofertę podpisuje osoba uprawniona

