OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 do przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

* instalacji sygnalizacji pożaru,
* instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
* instalacji oddymiania klatek schodowych,
* instalacji oświetlenia awaryjnego,
* inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

Przedmiot zamówienia obejmują:

1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,
2. merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
3. pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

# 2. Wymagania ogólne

## 2.1, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej:

1. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania inwentaryzacji (wszystkich sieci tj: kanalizacyjne, ciepłowniczej, elektrycznej, wentylacyjnej, komputerowej/ okablowanie strukturalnej, system sygnalizacji pożaru i oddymiania) architektoniczno budowlanej w zakresie potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający oczekuje, że wykonawca zadania opracuje koncepcje projektowe wraz z opisem wyposażenia i działania (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym w zakresie estetyki, aranżacji wnętrz i funkcjonalności.
4. Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ.
5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
6. Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wraz z dokładnym opisem.
8. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz być podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.
9. Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z:

* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.).
* ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
* rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie fukcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
* rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
* ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.)
* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

1. Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne piętra oraz zestawieniem materiałów i urządzeń.
2. Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże.

## 2.2, merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Wykonawca zobowiązuje się do:

* aktualizacji kosztorysów inwestorskich;
* odpowiedzi na pytania oferentów podczas procedury przetargowej.

## 2.3 pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2.3.1 W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do:

* stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji w dokumentacją projektową;
* w razie konieczności uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, dokonać kwalifikacji odstępstw wraz z ich opracowaniem;
* usuwać wady i/lub braki w dokumentacji projektowej, ujawnione w trakcie realizacji robót budowlanych, a także wykonać opracowania zamienne lub uzupełniające na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych, a także wykonać opracowania zamienne lub uzupełniające na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni kalendarzowych od powiadomienia Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, tj. wymagających uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego;
* brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego, w odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym robót budowlanych oraz czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności użytkowych obiektu;
* udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy;
* oceniać wyniki szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;
* dokonywać stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz sporządzać dodatkowe szkice objaśniające rozwiązania projektowe jeśli sytuacja będzie tego wymagała
* zapewniać udział przedstawicieli poszczególnych branż w prawowaniu nadzoru autorskiego

2.3.2 W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązuje się do:

* Zgłoszenie do PINB-u oraz powiadomienie gestorów, projektanta itp. o rozpoczęciu roboty budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jeśli wymagane;
* opiniowanie i akceptowanie umów z podwykonawcami, które będą zawierane przez wykonawców wyłonionych do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d UPZP, oraz nadzorowanie dokonywania terminowej płatności przez wykonawcę na rzecz podwykonawców za prawidłowo zrealizowane przez podwykonawców roboty budowlanej, dostawy, usługi;
* uzgodnienie i zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez generalnego wykonawcę robót budowlanych, wraz z prowadzeniem szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu;
* zatwierdzanie i kompletowanie wniosków materiałowych;
* egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonanie robót budowlanych;
* poświadczanie płatności należnych wykonawcom w trakcie realizacji robót;
* pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami polskiego prawa;
* zwoływanie narad koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji i udział w nich. Spotkania z Zamawiającego z Nadzorem odbywać się będą min. 1 raz w miesiącu (w przypadku dużego natężenia pracy spotkania odbywać się będą w zależności od potrzeb); przy czym na żądanie Zamawiającego Nadzór jest zobowiązany wziąć udział w spotkaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Na każdym spotkaniu przedstawiony zostanie raport ze stanu aktualnego zaawansowania realizacji inwestycji;
* przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej obiektu modernizowanego i poddanego przebudowie oraz dot. terenu budowy, (forma elektroniczna lub papierowa - forma do uzgodnienia miedzy stronami umowy);
* zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy, jeśli wymagane;
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, wraz z fotograficznym dokumentowaniem robót zanikających, dla każdego odcinka ulegającego zakryciu;
* sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
* potwierdzenie w dzienniku budowy faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad;
* nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji;
* pełnienie nadzoru finansowego, działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie inwestycji, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji Zamawiającemu dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji;
* zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;
* kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy;
* przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji;
* dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji;
* uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji;
* rozliczenie końcowe inwestycji;
* przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania;
* występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej i przed sądami w sprawach wynikających z realizacji inwestycji - w granicach udzielonych pełnomocnictw, branie udziału w mediacjach, sporach procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asystenta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową lub sądową;
* naliczanie w imieniu Inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców robót budowlanych;
* archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;
* dokładanie należytej staranności, aby zakończenie robót nastąpiło w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie;
* wykonywanie w imieniu i na rzecz Inwestora praw i obowiązków Inwestora z tytułu  rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania inwestycyjnego przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia rzeczowego realizacji inwestycji (daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru);
* poddawanie się kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą Inwestora oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów;
* stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji wymaganych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego;
* systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Inwestora o zaistniałych nieprawidłowościach;
* uczestnictwo w protokolarnych, komisyjnych, okresowych i końcowym przeglądzie gwarancyjnym;
* zapewnienie na własny koszt Inwestora zastępczego tłumacza j. obcego w przypadku zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia obcokrajowców.

## 2.4. Dla zabezpieczenia skutecznego pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego

* Zakłada się stałą obecność na placu budowy Wykonawcy lub wyznaczonego koordynatora w dni robocze – przez minimum 3 godziny dziennie, z jednoczesnym zorganizowaniem w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy na wykonawstwo robót budowlanych, wyposażonego w środki biurowe i środki komunikacji (komputer, telefon stacjonarny lub GSM i Internet).
* Wykonawca ma zapewnić stały kontakt telefoniczny i elektroniczny z Zamawiającym i innymi uczestnikami przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych i dostaw (w dni pracy ekip wykonujących prace budowlane, od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele) oraz stawić na każde nieplanowane wezwanie Zamawiającego lub Kierownika robót budowlanych, do wskazanego miejsca na terenie m. Olsztyn, w godzinach od 07:00-15:00, w terminie nie przekraczającym 4 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub Kierownika budowy. Wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty udzielenia zamówienia wykonawcy robót budowlanych, planu komunikacji.

# 3. Opis warunków udziału w postępowaniu.

## 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. nie podlegają wykluczeniu

3.1.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy.

3.1.1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

3.1.1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. dotyczące:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

**W ramach opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiający żąda**:

* dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. sprawować funkcję projektanta/projektantów, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej, teletechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej – kopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.
* Posiada doświadczenia w projektowaniu instalacji bezpieczeństwa pożarowego wykonanych w przeciągu pięciu lat minimum 2 realizacji instalacji bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej
* Wykonawca posiada specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem w zakresie projektowania instalacji dla proponowanego rozwiązania technicznego
* posiadają niezbędny potencjał techniczny, sprzętowy, osobowy, finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane doświadczenie.
* Udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. Wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji.
* Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 1 500 000,00 zł - kopia opłaconej polisy.

**W sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego Zamawiający żąda**:

* zdolności technicznej i zawodowej:
  + skierowania osób zdolnych do wykonania zamówienia: - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – specjalista robót ogólnobudowlanych (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba powinna posiadać wykształcenie wyższe i uprawnienia do nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej według Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto minimalnie musi posiadać, doświadczenie co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym: jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto) oraz jedno przedsięwzięcie lub zadanie zrealizowane jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej lub budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego.

Zamawiający nie dopuszcza spełniania warunku opisanego wyżej, w ramach jednego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego lub kilku przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, których wartość została zsumowana.

* + Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista robót elektrycznych (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto minimalnie musi posiadać, doświadczenie co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym: jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto) oraz jedno przedsięwzięcie lub zadanie realizowane jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego.
  + Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista robót teletechnicznych (minimum 1 osoba). Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia do nadzoru inwestorskiego i projektowe w specjalności sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych według Ustawy Prawo Budowlane. Minimalnie musi posiadać, doświadczenie co najmniej dwóch zakończonych i odebranych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym: jedno przedsięwzięcie lub zadanie o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto) oraz jedno przedsięwzięcie jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego.

Wykonawca musi wykazać posiadanie doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego dla tej samej inwestycji w ciągu ostatnich 3 lat.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;

Płatność realizowana będzie każdorazowo po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.”

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl).

Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.