Nr sprawy: BAD.241.2.1.2022

Załącznik nr 1a do SWZ (LP)

Rozdział 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w zakresie sprzątania pomieszczeń Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Powierzchnia do sprzątania: 1184,40 m2

Powierzchnia okien do mycia: 652,85 m2

Powierzchnia dywanów do prania : 126,28 m2

Zakres usługi:

- Wykaz czynności

- kompleksowe sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych, technicznych, socjalnych, ciągów komunikacyjnych oraz klatek schodowych o ogólnej powierzchni 1184,40m2, w czterokondygnacyjnym budynku,

- zamiatanie, mycie, odkurzanie i dezynfekcja posadzek, w tym czyszczenie fug,

- czyszczenie maszynowe oraz zabezpieczanie powierzchni powłoką akrylową wszystkich posadzek wodoodpornych o powierzchni: 1052,53 m2,

- czyszczenie ścian w sanitariatach i pomieszczeniach laboratoryjnych,

- mycie i konserwacja okien i konstrukcji szklanych o ogólnej powierzchni 652,85 m2.,

- mycie z zewnątrz i wewnątrz dygestoriów chemicznych,

- mycie przeciwwłamaniowych rolet okiennych,

- mycie oraz dezynfekcja ścian i sufitów w pracowni mikrobiologii o pow. 469 m2,

- mycie schodów zewnętrznych, wiaty śmietnikowej  i drzwi wejściowych myjką ciśnieniową,

- pranie wykładzin dywanowych 126,28 m2  oraz pranie i odkurzanie mebli tapicerowanych używanych w laboratorium,

- mycie lamp, promienników i lamp bakteriobójczych, otworów wentylacyjnych, osłon wentylatorów, zegarów, tablic ogłoszeniowych, ściennych suszarek do szkła laboratoryjnego,

- mycie blatów i mebli laboratoryjnych, chłodziarko-zamrażarek, szaf, szafek, regałów, półek, krzeseł, biurek, szklanych elementów mebli, stołów laboratoryjnych oraz drzwi drewnianych lakierowanych, wraz z ich zabezpieczeniem środkami stosowanymi do konserwacji danego typu powierzchni,

- wymiana worków na śmieci oraz opróżnianie pojemników niszczarek,

- mycie, odkamienianie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, w tym kabin natryskowych,

- mycie parapetów wewnętrznych,

- mycie z zewnątrz szafek metalowych w szatniach pracowniczych,

- mycie rur i zaworów znajdujących się w piwnicy,

- mycie cokołów ceramicznych, gaśnic, pieców, grzejników c.o., zaworów,

- mycie myjka ciśnieniową zewnętrznych ścian kontenera zlokalizowanego na parkingu,

- sprzątanie, przygotowanie pokoi gościnnych (sprzątanie, magazynowanie pościeli, ręczników oraz uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników jednorazowych),

- sprzątanie pomieszczenia „Serwerowni” (nr 212) oraz pokoju przyjmowania prób (nr 09) pod nadzorem pracownika Zamawiającego,

- Środki czystości do siedmiu łazienek: mydło w płynie, papierowe ręczniki, ręczniki papierowe – rolki, papier toaletowy, środki zapachowe i dezynfekcyjne zapewnia Wykonawca.

- Wymienione usługi Wykonawca będzie wykonywał w godzinach:

- w dni powszednie w godzinach pracy laboratorium, w szczególnych sytuacjach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym, można ustalić inne godziny wykonywania prac;

- w dni wolne, w miarę konieczności, wg uzgodnienia (obsługa pokoi gościnnych, sali konferencyjnej, sprzątania doraźne).

- Wykonawca ma obowiązek przeszkolić pracowników z zakresu bhp i ppoż, zagrożeń występujących w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym.

- Zamawiający zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania środków czystości oraz urządzeń niezbędnych do sprzątania pomieszczeń.

- Wykonawca musi zapewnić odzież oraz urządzenia (wózek dwukomorowy, mop i odkurzacz) przeznaczone osobno do sprzątania w pracowni mikrobiologii.

- Wykonawca musi zapewnić stałą wymianę i utrzymanie stałej czystości wycieraczek, nie mniejszych niż 1,3m2, przy wejściach wewnątrz budynku.

- Za wypadek przy pracy, spowodowany podczas wykonywania prac objętych zakresem czynności odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, które zatrudnia przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku wyrządzenia przez nich szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

| Częstotliwość | Zakres, rodzaj wykonywanych czynności |
| --- | --- |
| # codziennie | - sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych oraz sanitariatów: - wymiana worków na śmieci oraz opróżnianie pojemników niszczarek, - mycie, odkamienianie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, czyszczenie zlewów i armatury - uzupełnianie papieru toaletowego, mydła i ręczników jednorazowych w siedmiu łazienkach, W Pracowni Mikrobiologii wszystkie czynności wykonywane są z zastosowaniem środków dezynfekujących. |
| raz w tygodniu (harmonogram do uzgodnienia z Zamawiającym) | - sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz sanitariatów o łącznej pow. 936,54 m2 - odkurzanie i mycie ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych i korytarzy), - mycie i dezynfekcja blatów, mebli laboratoryjnych, (na powierzchni mogą znajdować się krople kwasów, zasad i substancji niebezpiecznych), - czyszczenie odkurzaczem, mycie, dezynfekcja i konserwowanie posadzek, - mycie balustrad (poręczy schodów), - czyszczenie kabin natryskowych, - czyszczenie zabrudzeń na ścianach, - mycie parapetów wewnętrznych. W Pracowni Mikrobiologii wszystkie czynności wykonywane są z zastosowaniem środków dezynfekujących. |
| Raz w miesiącu | - sprzątanie pomieszczeń socjalnych gospodarczych (kotłownia, wentylatornia i pom. magazynowe – prace wybiórcze wg wskazań personelu laboratorium), - czyszczenie szyb oraz ram przeszkleń (w tym drzwi) znajdujących się wewnątrz budynku: ok. 322,40 m2. |
| Raz na kwartał (preferowane terminy: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad) | - mycie okien, - mycie ścian w sanitariatach: ok. 653,20 m2 - czyszczenie wewnątrz i z zewnątrz okapów w pokoju eterowym (pom.17), - mycie lamp, promienników i lamp bakteriobójczych, otworów wentylacyjnych, osłon wentylatorów, zegarów, tablic ogłoszeniowych, ściennych suszarek do szkła laboratoryjnego; - odkurzanie mebli tapicerowanych. W Pracowni Mikrobiologii wszystkie czynności wykonywane są z zastosowaniem środków dezynfekujących. |
| Raz na pół roku (preferowane terminy: kwiecień/ maj, oraz październik/ listopad) | Dokładne terminy i szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach pracowni laboratoryjnych określają kierownicy tych pracowni, natomiast w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych, socjalnych, klatkach schodowych, sanitariatach i korytarzach określa wyznaczony przez Dyrektora Laboratorium pracownik. Gruntowne sprzątanie obejmuje czynności: - mycie mebli laboratoryjnych (na zewnątrz i wewnątrz), szaf, szafek, regałów, półek, krzeseł, biurek, szklanych elementów mebli, stołów laboratoryjnych, wraz z ich zabezpieczeniem środkami stosowanymi do konserwacji danego typu powierzchni, - czyszczenie maszynowe oraz zabezpieczanie powierzchni powłoką akrylową wykładzin PCV na korytarzach i pozostałej powierzchni 625,82 m2, czyszczenie ręczne i zabezpieczanie powierzchni powłoką akrylową posadzek przy meblach i urządzeniach – w miejscach niedostępnych dla maszyny, - czyszczenie maszynowe oraz zabezpieczanie powierzchni powłoką akrylową powierzchni posadzek ceramicznych (piwnica, klatki schodowe, łazienki pomieszczenie eterowe, pok. nr 16 oraz pomieszczeń w mikrobiologii) wraz z czyszczeniem fug, pow. 372,65 m2, - czyszczenie drzwi drewnianych, lakierowanych i ich zabezpieczanie przy użyciu środków służących do konserwacji tego typu powierzchni, - gruntowne usuwanie kamienia z urządzeń sanitarnych i wodnych, - mycie dygestoriów (wewnątrz i zewnątrz), wraz z szybami i otworami kominowymi, - mycie rolet zewnętrznych w oknach na parterze, klatkach schodowych oraz w pok. 103 od strony zewnętrznej i wewnętrznej, od strony zewnętrznej z użyciem myjki ciśnieniowej, - czyszczenie maszyną wysokociśnieniową schodów zewnętrznych i wiaty śmietnikowej, - mycie z zewnątrz szafek metalowych w szatniach pracowniczych. W Pracowni Mikrobiologii wszystkie czynności wykonywane są z zastosowaniem środków dezynfekujących. |
| Raz w roku (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) | - czyszczenie oraz dezynfekcja ścian i sufitów w pracowni mikrobiologii o pow. 469 m2 - mycie rur i zaworów znajdujących się w piwnicy, - mycie cokołów ceramicznych, gaśnic, pieców, grzejników c.o., zaworów, - mycie myjka ciśnieniową zewnętrznych ścian kontenera zlokalizowanego na parkingu. W Pracowni Mikrobiologii wszystkie czynności wykonywane są z zastosowaniem środków dezynfekujących. |
| W miarę potrzeb | - doraźne dodatkowe czyszczenie odkurzaczem i mycie posadzek w pojedynczych pomieszczeniach laboratoryjnych i/ lub biurowych, - doraźne dodatkowe odkurzanie i mycie ciągów komunikacyjnych (wybranych części klatek schodowych i korytarzy) zwłaszcza w okresie listopad – marzec, - mycie chłodziarko-zamrażarek, - pranie wykładzin dywanowych 126,28 m², - pranie mebli tapicerowanych używanych w laboratorium, - pranie dywaników znajdujących się w łazience w pokojach gościnnych i wycieraczek z korytarzy, - przygotowanie dla gości pokoi gościnnych, segregacja, wymiana pościeli i ręczników, - sprzątanie po remontach (malowanie, remonty modernizacyjne i prace konserwacyjne). |

Wymagania Zamawiającego:

- Pracownicy Wykonawcy realizujący usługę mają obowiązek zgłosić Dyrektorowi Laboratorium zauważone uszkodzenia sprzętów, instalacji i wyposażenia laboratorium.

- Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia laboratorium powstałe z winy pracownika Wykonawcy.