| L.p. | Nazwa środka | Numer inwentarzowy | Ilość | Stan techniczny | Sposób fizycznej likwidacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka CUBE | SM/001-046 | 1 | Chłodziarka nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu chłodniczego oraz termostatu. Urządzenie nie utrzymuje wymaganej temperatury i nie zapewnia prawidłowych warunków przechowywania. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Palnik gazowy Fireboy Plus | SM/002-015 | 1 | Palnik gazowy nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu zasilania gazem oraz elementów zapłonowych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i bezpiecznego spalania gazu, a jego dalsze użytkowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr cyfrowy | SM/004-001 | 1 | Termometr cyfrowy nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz wyświetlacza. Urządzenie nie dokonuje prawidłowego pomiaru temperatury i nie zapewnia wiarygodnych wskazań. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr cyfrowy | SM/004-005 | 1 | Termometr cyfrowy nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz wyświetlacza. Urządzenie nie dokonuje prawidłowego pomiaru temperatury i nie zapewnia wiarygodnych wskazań. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termohigrometr | SM/004-011 | 1 | Termohigrometr nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz wyświetlacza. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termohigrometr | SM/004-020 | 1 | Termohigrometr nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz wyświetlacza. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-027 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-028 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-029 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-030 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-033 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termometr elektryczny | SM/004-035 | 1 | Termometr elektryczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Rejestrator temperatury z czujnikiem i aplikacją | SM/004-056 | 1 | Rejestrator temperatury z czujnikiem i aplikacją nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia czujnika pomiarowego oraz nieprawidłowego działania modułu rejestrującego i komunikacji z aplikacją. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego pomiaru, zapisu oraz monitorowania temperatury, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termohigrometr LB-103 | SM/004-069 | 1 | Termohigrometr nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Termohigrometr LB-103 | SM/004-073 | 1 | Termohigrometr nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Stół laboratoryjny kamionkowy | SM/008-003 | 1 | Stół laboratoryjny kamionkowy nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia i zużycia powierzchni roboczej. Liczne pęknięcia, ubytki oraz uszkodzenia mechaniczne ograniczają jego funkcjonalność i uniemożliwiają zachowanie wymaganych warunków higienicznych. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Stół laboratoryjny kamionkowy | SM/008-004 | 1 | Stół laboratoryjny kamionkowy nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia i zużycia powierzchni roboczej. Liczne pęknięcia, ubytki oraz uszkodzenia mechaniczne ograniczają jego funkcjonalność i uniemożliwiają zachowanie wymaganych warunków higienicznych. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Waga WA21 | SM/013-006 | 1 | Waga nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektronicznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru masy, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Waga elektroniczna A-250 | SM/013-007 | 1 | Waga nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu pomiarowego oraz elementów elektronicznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego i wiarygodnego pomiaru masy, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Lampa do oznaczania FE | SM/026-009 | 1 | Lampa nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu zużycia źródła światła oraz uszkodzenia układu elektrycznego. Urządzenie nie zapewnia prawidłowych warunków oświetlenia niezbędnych do przeprowadzania oznaczeń, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Aspirator AP-16 Plus | SM/035-052 SM/035-053 | 2 | Aspirator nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu ssącego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej i stabilnej pracy oraz wymaganej wydajności zasysania, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Aspirator AP- 16 Plus | SM/035-056 | 1 | Aspirator nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu ssącego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej i stabilnej pracy oraz wymaganej wydajności zasysania, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Aspirator SKC | SM/035-050 | 1 | Aspirator nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu ssącego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej i stabilnej pracy oraz wymaganej wydajności zasysania, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Aspirator SKC | SM/035-051 | 1 | Aspirator nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu ssącego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej i stabilnej pracy oraz wymaganej wydajności zasysania, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Aspirator AP-2 | SM/035-043 | 1 | Aspirator nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu ssącego oraz elementów elektrycznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowej i stabilnej pracy oraz wymaganej wydajności zasysania, co uniemożliwia jego dalsze bezpieczne użytkowanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Radio | SB/006-018 | 1 | Radio nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu zasilania oraz elementów elektronicznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego odbioru sygnału i stabilnej pracy, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Radio | SB/006-023 | 1 | Radio nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu uszkodzenia układu zasilania oraz elementów elektronicznych. Urządzenie nie zapewnia prawidłowego odbioru sygnału i stabilnej pracy, co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do azotu | SM/012-001 | 1 | Butla do azotu nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania gazu pod ciśnieniem. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do powietrza | SM/012-002 | 1 | Butla do powietrza nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania sprężonego powietrza. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do wodoru | SM/012-003 | 1 | Butla do wodoru nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania wodoru pod ciśnieniem. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do acetylenu | SM/012-004 | 1 | Butla do acetylenu nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania acetylenu pod ciśnieniem. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do powietrza | SM/012-005 | 1 | Butla do powietrza nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania sprężonego powietrza. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do powietrza | SM/012-006 | 1 | Butla do powietrza nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania sprężonego powietrza. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |
|  | Butla do acetylenu | SM/012-007 | 1 | Butla do acetylenu nie nadaje się do dalszej eksploatacji z powodu złego stanu technicznego oraz oznak zużycia i korozji powierzchni. Stan techniczny butli nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas przechowywania i użytkowania acetylenu pod ciśnieniem. | Nieodpłatne przekazanie/ darowizna/ w przypadku braku zainteresowania likwidacja |