[image: image1.png]OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM






IK 2299386
BA-III.2620.12.2023
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu izolacji poziomej dziedzińca wewnętrznego wraz z fragmentem podjazdu w budynku Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa winna obejmować teren dziedzińca wewnętrznego (zgodnie 
z zaznaczeniami przedstawionymi na Rysunku nr 1, stanowiącym załącznik do OPZ,) jak również winna stanowić uzupełnienie / uszczegółowienie zakresu przedmiotowego realizacji robót ujętych w posiadanych przez Zamawiającego projektach, a mianowicie:

· Remont elewacji budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (sporządzonego przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. - październik / grudzień 2021 r.),

· Remont nawierzchni podjazdu oraz nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (sporządzonego przez Kappa Concept Michał Czernicki - lipiec 2022 r.).
Rysunek nr 1

[image: image2.jpg]Departament Nieruchomosci

urzad
miejski
wroctawia

Prezydent Wroctawia
Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw
tel. 4487134477 95

fax +4871 344 80 56
biuro.prezydenta@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl




II. Zakres zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w następujących etapach:

1) Etap I: 

Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji poziomej dziedzińca wewnętrznego wraz z fragmentem podjazdu. 
Dokumentacja winna uwzględniać przede wszystkim:
· ocenę techniczną istniejącego stanu technicznego istniejących izolacji oraz konstrukcji i wykończeń murków i fos na dziedzińcu, oraz dobór technologii i materiałów do realizacji planowanego przez Zamawiającego remontu,
· wykonanie niezbędnych odkrywek dla prawidłowej realizacji opracowania dokumentacji projektowej (wraz z przywróceniem stanu pierwotnego miejsc objętych odkrywkami),
· demontaż istniejących zdegradowanych murków, spoczników i podjazdów na dziedzińcu,

· uszczelnienie istniejących dylatacji,

· wykonanie izolacji poziomych i pionowych dziedzińca, murków i fos,

· odtworzenie murków, spoczników i podjazdów na dziedzińcu wraz z okładzinami kamiennymi i kratami,
· odtworzenie obróbek tynkarskich i malarskich w fosie i na fragmentach elewacji objętych opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:
· projekt budowlany - wykonawczy,

· specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

· przedmiary robót,

· kosztorysy inwestorskie,

· informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2) Etap II: 
Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach  Etapu I,

3) Etap III: 
Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach  Etapu I.
III. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

1) Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2) Na podstawie wykonanego projektu Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Dokumentacji powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców inwestycji. Jej treść nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. 

4) Dokumentacja, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

· ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) o ochronie przeciwpożarowej,
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

IV. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

· w postaci papierowej - 4 komplety wszystkich dokumentów,

· w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD lub pendrive w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich dokumentów. 

2) Wykonawca oraz osoby biorące udział ze strony Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji złożą oświadczenia, że nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, które zostanie ogłoszone na podstawie opracowanej Dokumentacji podczas realizacji niniejszego zamówienia.

3) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
V. Termin realizacji zamówienia:

1) Etap I: w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – nie później niż 5 tygodni od dnia podpisania Umowy,

2) Etap II: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,

3) Etap IV: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji, nie później jednak niż 48 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I.

VI. Płatności za zrealizowanie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po zakończeniu każdego z etapów Zamówienia.

Załączniki:

1. Zakres objęty opracowaniem – Rysunek nr 1.
Opracował:
Sławomir Borowski - główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym

Akceptował:
Mateusz Kozłowski -  naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Biurze Administracyjnym

Zatwierdził:
Tomasz Dudziec - Dyrektor Biura Administracyjnego

2
2

