Załącznik nr 4

…………………………….. Data……………………………….

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.9.2023 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

 w Gnieźnie

**CZĘŚĆ 4** – Pakiet 4 – Krążki z antybiotykami/ podłoża mikrobiologiczne

CPV-33696500-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis**  | **Nr****katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena netto** | **%****VAT** | **Cena** **brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Krążki antybiotykowe | Krążki antybiotykowe do wybory wg listy:- Amoxycylina/clavulonian acid 20 µg/10 µg- Amoxycylina/clavulonian acid 2 µg/1 µg- Amikacyn 30 µg- Ampicilin 2 µg- Ampicillin 10 µg- Aztreonam 30 µg- Cefepim 30 µg- Cefotaksym 5 µg- Cefotaksym 30 µg- Ceftazydym 10 µg- Ceftazydym 30 µg- Cefuroksym 30 µg- Ciprofloxacin 5 µg- Clindamycin 2 µg- Cofoxitin 30 µg- Ertapenem 10 µg- Erytromycin 15 µg- Fosfomycyna 200 µg(w tym 50 μg glukozo-6-fosforanu)- Gentamicin 10 µg- Gentamycin 30 µg- Imipenem 10 µg- Lewofloksayna 5 µg- Linezolid 10 µg- Meropenem 10 µg- Mupirocyna 200 µg- Nitrofurantoina 100 µg- Norfloxacin 10 µg- Oxacilin 1 µg- Penicylin G 1 µg- Piperacylin 30 µg- Tazocin 30 µg/6 µg- Teikoplanina 30 µg- Temocillin 30 µg- Tetracyklina 30 µg- Timentin 75 µg/10 µg- Tobramycin 10 µg- Trimetoprim/Sulfametoksazol 1.25 µg/23.75 µg- Vankomycin 5 µg- Ampicylina/ Sulfbactam 10 µg/ 10 µg- Panicylina 10 µg |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | **55** |  |  |
| 2. | Cefinase Test |  |  |  | op. a 50 szt.  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Krążki BX  |  |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 4. | Krążki BV |  |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 5. | Krążki BC |  |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Krążki F |  |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Krążki GV |  |  |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 8. | Kwas boronowy |  |  |  | 2 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 9. | EDTA |  |  |  | 2 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 10. | Jałowe krążki bibułowe  |  | średnica 9 mm |  | op. a 50 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Oksydaza |  |  |  | op. a 30 szt. – 50 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych**.**