Garwolin, dnia 14.01.2025 r.

HK.9027.1.2.2025

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

Aleja Wyzwolenia 158

08-440 Pilawa

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla miasta i gminy Pilawa

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody Nr: HK.9027.1.93.2024 z dnia 04.12.2024 r., HK.9027.1.120.2024 z dnia 17.12.2024 r., HK.9027.1.121.2024 z dnia 17.12.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 roku 
w gminie Pilawa

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Zignago Vetro Polska S.A. 
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę, 
zarządzanego przez Zignago Vetro Polska S.A.

Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2024 roku 
w mieście i gminie Pilawa

zaopatrywanym w wodę z wodociągów publicznych Lipówki oraz Niesadna                               o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 
Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 10 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Zignago Vetro Polska S.A. w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 9 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Niesadna w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 10 próbek wody pobranych do badań z wodociągu publicznego Lipówki w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Pilawa z ww. wodociągów publicznych uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg Zignago Vetro Polska S.A. produkował średnio w 2024 roku 
296 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 1613 mieszkańców, wodociąg Lipówki – 713 m3 wody/dobę zaopatrując w nią 5967 mieszkańców, wodociąg Niesadna - 212 m3 wody/dobę zaopatrując w nią 4058 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Pilawa.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców miasta i gminy Pilawa zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.