Nasz znak: HŚ.9020.2.156.2024.AK        	   	Skierniewice, dnia 5 września 2024 r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Godzianów do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 02.09.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Godzianów czyli Gmina Godzianów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 03.07.2024 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, sprawozdanie z badań z dnia 31.07.2024 r. nr 1964/2024-W-1,

- 19.07.2024 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, sprawozdanie z badań z dnia 14.08.2024 r. nr 2148/2024-W-1,

- 19.08.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku hydroforni w Godzianowie oraz z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, sprawozdanie z badań 
z dnia 22.08.2024 r. nr 2433/2024-W-1 i nr 2433/2024-W-2.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B oraz dodatkowo mętności 
i żelaza w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Godzianów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

z up. mgr Sylwia Kołakowska

Kierownik Sekcji

Nadzoru Higieny Środowiska

/podpisano elektronicznie/