## Slide 1: Probabilistyczna analiza ryzyka przyszłość ochrony przeciwpożarowej
Warszawa, Luty 2023
dr hab. inż. Adam Krasuski, prof.ucz.

## Slide 2: Przyszłość straży pożarnej

## Slide 3: Przyszłość straży pożarnej

## Slide 4: Przyszłość ochrony przeciwpożarowej

## Slide 5
Przyszłość ochrony przeciwpożarowej

## Slide 6: Przykładowy problem

## Slide 7: Analiza deterministyczna

## Slide 8: Analiza deterministyczna
Z jakim scenariuszem mamy do czynienia?
Najbardziej niekorzystnym?
Najbardziej prawdopodobnym?
Najbardziej niekorzystnym z właściwym prawdopodobieństwem?
Najbardziej prawdopodobnym z niekorzystnych?
Optymalnym?

## Slide 9: Analiza deterministyczna
Z jakim konsekwencjami mamy do czynienia?
Brak kontaktu z dymem?
Brak kontaktu z substancjami toksycznymi?
Brak ograniczenia widoczności?
Wyważonym z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa?

## Slide 10: Analiza probabilistyczna
Scenariusz pożarowy

## Slide 11: Analiza probabilistyczna
Konsekwencje
Rauch
Wärme

## Slide 12: Analiza probabilistyczna
Oprogramowanie Aamks

## Slide 13: Analiza probabilistyczna
Aamks - wyniki

## Slide 14: Obliczenia dla przykładowego budynku

## Slide 15: Wyniki symulacji - Ryzyko
Wysokie
Średnie
Niskie
Pomijalne

## Slide 16: Wyniki symulacji - animacje

## Slide 17: Wynki symulacji
Lokalizacja oraz przyczyny ryzyka

## Slide 18: Proponowane rozwiązanie
Drzwi dymoszczelne z samozamykaczem
Prawdopodobieństwo, że drzwi pozostaną otwarte

## Slide 19: Wyniki symulacji - Ryzyko
Wysokie
Średnie
Niskie
Pomijalne

## Slide 20: Wyniki symulacji
Lokalizacja oraz przyczyny ryzyka

## Slide 21: Kategoryzacja ryzyka
Ryzyko śmierci na skutek pożaru w budynku = 4,65 x 10-5 [1/Rok]
SFPE Risk ranking matrix
PD 7974-7 2019
Wysokie
Średnie
Niskie
Pomijalne

## Slide 22: Life Quality Index

## Slide 23: Analiza koszt-zysk
Uniknięte straty = Śmierć + Hospitalizacja + Straty w mieniu
PD 7974-7 ALARP Kryterium
Koszty inwestycji = Wykonie + utrzymanie i konserwacja

## Slide 24: Analiza koszt-zysk
Uniknięte straty
Śmierć
Ciężkie obrażenia
– Koszty hospitalizacji
Straty w mieniu
– Wartość strat

## Slide 25: Analiza koszt-zysk
Dyskontowanie
Uniknięte straty
Koszty inwestycji

## Slide 26: Podejmowanie decyzji na podstawie ryzka

## Slide 27: Podsumowanie
Umożliwia całościową ocenę bezpieczeństwa budynku bazując na „wszystkich” scenariuszach pożarowych.
Wykorzystuje podejście ilościowe – jest wolna od błędów eksperckich.
Bazuje na rzeczywistym – a nie idealnym – wykorzystaniu budynku.
Wskazuje miejsce podwyższonego ryzyka w budynku oraz jego przyczyny.
Umożliwia oszacowanie granic racjonalności inwestowania w bezpieczeństwo.
Korzyści ze stosowania metody:

## Slide 28: Dziękuję bardzo za uwagę!
Adam Krasuski
akrasuski@sgsp.edu.pl
+48 501 556 592
www.sgsp.edu.pl