Garwolin, dnia 28.01.2025 r.

HK. 9027.1.12.2025

Burmistrz Miasta i Gminy Maciejowice

ul. Sportowa 8

08-480 Maciejowice

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla miasta i gminy Maciejowice

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr HK.9027.1.112.2024 z dnia 16.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2024
 w mieście i gminie Maciejowice

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Pogorzelec 
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,

zarządzanego przez Urząd Miasta i Gminy Maciejowice
 ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 13  próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 1 próbce  stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 17 jtk, przy normie 0 jtk. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Woda w wodociągu publicznym Pogorzelec jest uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. 
Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2024 roku 760 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 5935 mieszkańców gminy Maciejowice.

Część Gminy Maciejowice zaopatrywana jest w wodę z sąsiedniej gminy                                     tj. z wodociągu Dąbrowy, z którego korzysta 62 mieszkańców gminy.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Pogorzelec i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Maciejowice zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.