## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
L.p. | Opis | Propozycja materiału | Ilość | jednostka
1. | Przedłużacz 5m x 5 gniazd |  | 20 | szt.
2. | Przedłużacz 5m x 4 gniazd |  | 20 | szt.
3. | Przedłużacz 5m x 3 gniazd |  | 20 | szt.
4. | Przedłużacz 5m x 1 gniazd |  | 20 | szt.
5. | Przedłużacz 3m x 5 gniazd |  | 20 | szt.
6. | Przedłużacz 3m x 4 gniazd |  | 20 | szt.
7. | Przedłużacz 3m x 3 gniazd |  | 20 | szt.
8. | Przedłużacz 5m x 4 gniazd, 1,5 mm2 16A/250V | ELGOTECH PSN-405-1,5 | 30 | szt.
9. | Przedłużacz 3m x 3 gniazd, 1,5 mm2 16A/250V | ELGOTECH PSN-405-1,5 | 30 | szt.
10. | Urządzenie zabezpieczające - listwa zasilająca 5m | ELGOTECH PSF2-505 | 50 | szt.
11. | Urządzenie zabezpieczające - listwa zasilająca 3m | ELGOTECH PSF2-503 | 50 | szt.
12. | Gniazdo pojedyncze z bolcem IP64 z klapką podtynkowe |  | 30 | szt.
13. | Gniazdo pojedyncze z bolcem IP64 z klapką natynkowe |  | 30 | szt.
14. | Zabezpieczenie nadprądowe B16 | EATON B 16A 1 BIEGUN HN - 194821 | 60 | szt.
15. | Zabezpieczenie nadprądowe B20 | EATON B 20A 1 BIEGUN HN - 194822 | 30 | szt.
16. | Zabezpieczenie nadprądowe B10 | EATON B 10A 1 BIEGUN HN - 194819 | 60 | szt.
17. | Zabezpieczenie nadprądowe B13 | EATON B 13A 1 BIEGUN HN - 194820 | 30 | szt.
18. | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 1P+N | EATON HNC-25/2/003 25A/ 30MA/AC 2P | 30 | szt.
19. | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 1P+N | EATON HNC-40/2/003 40A/ 30MA/AC 2P | 30 | szt.
20. | Wyłącznik różnicowoprądowy 63A, 3P+N | EATON HNC-63/4/003 63A/ 30MA/AC 4P | 30 | szt.
21. | Przewód YDY 3x1,5 mm2, płaski | NKT | 100 | m
22. | Przewód YDY 3x1,5 mm2, 450/750 V, okrągły | NKT | 100 | m
23. | Przewód YDYp 3x2,5 mm2, 450/750 V, płaski | NKT | 100 | m
24. | Przewód YDY 3x2,5 mm2, okrągły | NKT | 100 | m
25. | Klej do pistoletu termicznego - transparentny, 11 mm |  | 100 | szt.
26. | Żarówka WOJ14248 18W/1800lm/E27, barwa ciepła | Spectrum LED WOJ14248 | 200 | szt.
27. | Żarówka WOJ13890 13W/1600lm/E27, barwa ciepła | Spectrum LED WOJ13890 | 200 | szt.
28. | Żarówka WOJ 9,5W/E27, barwa ciepła | Spectrum LED WOJ. | 200 | szt.
29. | Żarówka WOJ13026 6W/480lm/E14, barwa ciepła | Spectrum LED WOJ13026 | 200 | szt.
30. | TL-D 830/18W, barwa ciepła | OSRAM | 200 | szt.
31. | TL-D 830/36W, barwa ciepła | OSRAM | 200 | szt.
32. | Żarówka 8W/700lm GU-10 230V |  | 50 | szt.
33. | Świetlówka WOJ22300 T8/10W LED | WOJ22300 | 100 | szt.
34. | Świetlówka WOJ22303 T8/18W LED | WOJ22303 | 100 | szt.
35. | Żarówka MR-16 230V |  | 50 | szt.
36. | Wtyczka 16A/230V |  | 50 | szt.
37. | Lampa hermetyczna 2x18W |  | 20 | szt.
38. | Lampa hermetyczna 2x36W |  | 20 | szt.
39. | Lampa Kanlux KIRA DL-75B |  | 20 | szt.
40. | Przewód LY 3x1,5 100m | NKT | 100 | m
41. | Przewód YDY 1x4 100m | NKT | 100 | m
42. | Przewód LY 1x4 100m | NKT | 100 | m
43. | Gniazdo podwójne z bolcem IP64 z klapką natynkowe | AQGZ1-2/11a | 30 | szt.
44. | Gniazdo potrójne z bolcem IP64 z klapką natynkowe | AQGZ1-3/11a | 30 | szt.
45. | Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP44 białe | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD211013 | 40 | szt.
46. | Gniazdo pojedyncze podtynkowe IP44 srebrne aluminium | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD213013 | 20 | szt.
47. | Gniazdo podwójne z uziemieniem i przesłonami podtynkowe czarny antracyt | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD114275 | 1 | szt.
48. | Gniazdo Schuko z ładowarką USB A+A 2,4A czarny antracyt | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD114052 | 1 | szt.
49. | Gniazdo Schuko z ładowarką USB A+A 2,4A białe | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD111052 | 1 | szt.
50. | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD111101 | 20 | szt.
51. | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy schodowy 16A/250V, biały | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD111106 | 40 | szt.
52. | Łącznik dwubiegunowy podtynkowy schodowy 16A/250V, biały | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD111108 | 40 | szt.
53. | Ramka pojedyncza biała | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD311801 | 120 | szt.
54. | Ramka podwójna biała | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD311802 | 20 | szt.
55. | Ramka pojedyncza srebrne aluminium | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD313801 | 20 | szt.
56. | Ramka pojedyncza czarna antracyt | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD314801 | 2 | szt.
57. | Ramka podwójna srebrne aluminium | SCHNEIDER SEDNA DESIGN SDD313802 | 10 | szt.
58. | Puszka pojedyncza głęboka do G-K |  | 50 | szt.
59. | Puszka podwójna głęboka do G-K |  | 50 | szt.
60. | Puszka natynkowa hermetyczna |  | 50 | szt.
61. | Szybkozłączka WAGO 2x |  | 100 | szt.
62. | Szybkozłączka WAGO 3x |  | 100 | szt.
63. | Szybkozłączka WAGO 4x |  | 100 | szt.
64. | Szybkozłączka WAGO 5x |  | 100 | szt.
65. | Szybkozłączka WAGO przelotowa |  | 20 | szt.
66. | Opaski zaciskowe instalacyjne (trytytki) 15 cm |  | 100 | szt.
67. | Opaski zaciskowe instalacyjne (trytytki) 20 cm |  | 100 | szt.
68. | Opaski zaciskowe instalacyjne (trytytki) 30 cm |  | 100 | szt.
69. | Opaski zaciskowe instalacyjne (trytytki) 35 cm |  | 100 | szt.
70. | Uchwyt przyklejany 25x25 do opasek kablowych |  | 400 | szt.
71. | Koryto instalacyjne 20x15 białe |  | 25 | m
72. | Koryto instalacyjne 15x23 białe |  | 25 | szt.
73. | Koryto instalacyjne 18x50 białe |  | 25 | szt.
74. | Koryto instalacyjne 15x17 białe |  | 25 | szt.
75. | Peszel fi 22 z pilotem |  | 100 | m
76. | Taśma izolacyjna czarna |  | 20 | szt.
77. | Taśma izolacyjna brązowa |  | 20 | szt.
78. | Taśma izolacyjna niebieska |  | 20 | szt.
79. | Taśma izolacyjna żółto-zielona |  | 20 | szt.
80. | Ogranicznik przepięć 4P T1+ T2 |  | 5 | szt.