................................................., dnia  ....................................

(miejscowość)

...............................................................................

(pieczęć nagłówkowa Operatora)

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Gorzowie Wlkp.

ZGŁOSZENIE

przyłączenia systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie

do centrum odbiorczego alarmów pożarowych PSP

informuje, że z dniem  ……………………….….  podłączono do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. system sygnalizacji pożarowej w:

……………………………………………………………..………………………………………………..………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

(nazwa obiektu – dużymi literami)

W załączeniu przedkładam:

- protokoły potwierdzające sprawność techniczną systemu transmisji alarmów pożarowych, sporządzone na podstawie przeprowadzonych testów sprawności, które obejmowały:

- wywołanie alarmu pożarowego w obiekcie przez wzbudzenie czujki pożarowej 
i ROP oraz jego przekaz za pomocą łącza transmisyjnego podstawowego .................................................................. wraz z potwierdzeniem odbioru sygnału alarmowego

(podać rodzaj łącza)

przez obsługę centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) i centrum monitorowania Operatora systemu (CMOS),

- wywołanie alarmu pożarowego w obiekcie przez wzbudzenie czujki pożarowej 
i ROP oraz jego przekaz za pomocą łącza transmisyjnego dodatkowego .................................................................. wraz z potwierdzeniem odbioru sygnału alarmowego

(podać rodzaj łącza)

przez obsługę centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) i centrum monitorowania Operatora systemu (CMOS),

- świadectwo dopuszczenia CNBOP dla zastosowanego w obiekcie urządzenia transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych.

............................................................................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby zgłaszającej z ramienia Operatora)