SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zmówienia.

Opracowanie eksperckiej opinii technicznej dotyczącej prawidłowości doboru ilości czynnika chłodniczego do systemów VRF klimatyzacji bytowej zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych na I p. budynku Ministerstwa Rozwoju przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Podstawowe informacje o systemach dołączone są do zapytania w odrębnym pliku.

- Wymagania dotyczące opracowania opinii:

- Opinia powinna zostać wykonana w oparciu o:

  - wizję lokalną wykonaną na terenie obiektu.

  - dokumentację projektową instalacji klimatyzacji.

- Opinia powinna zawierać określenie niezbędnej ilości czynnika chłodniczego dla zapewnienia prawidłowego działania każdego z czterech systemów. Określenie ilości czynnika powinno być poparte stosownymi obliczeniami zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń.

- Przedmiot zamówienia należy opracować:

  - w postaci papierowej – 2 komplety dokumentacji.

  - w wersji elektronicznej w formie nieedytowalnych plików (format pliku .pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

III. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac:

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie.

- Osoby sporządzające opinię powinny posiadać stosowne kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji klimatyzacji.

- Budynek, w którym zlokalizowane są systemy klimatyzacji podlegające opinii jest obiektem czynnym i wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymagają zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego ich funkcjonowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów opinii.

- Termin realizacji robót:

Do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia.

Rozliczenie za realizację zamówienia odbędzie się po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń. Płatność nastąpi w formie przelewu w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Opracował:

Bogdan Muras

12.08.2020 r.