Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest dostarczyć do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

- Projekt budowlany posiadający uzgodnienia z organami Inspekcji Sanitarnej – (do wglądu).

- Decyzja ostateczna – pozwolenie na budowę (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

- Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

- Charakterystyka obiektu zawierająca informacje na temat przeznaczenia obiektu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej działalności usługowej z określeniem typu usług (medycznej z określeniem zakresu wykonywanych świadczeń, produkcyjnej       z określeniem profilu produkcji ).

- Wynik badania wody pobranej z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie czerpalnym najbardziej odległym od wodomierza.

- Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02.

- Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej.

- Protokoły odbioru przyłączy zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej.

- Protokoły i decyzje dla urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Protokół szczelności zbiornika na ścieki.

- Protokół z montażu separatora (ropopochodnych, tłuszczu)

- Umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

- Umowa na odbiór odpadów.

- NIP.

- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora przed Państwową Inspekcją Sanitarną – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Uwaga:

Pkt 1, 2, 3,4 obowiązkowo. Pozostałe w zależności od rodzaju zgłaszanego obiektu