## OBJAŚNIENIA_R_OCENA
Nazwa kolumny | Opis | Format
ID_SSE | Identyfikator SSE nadzorującej pływalnie | Kod pole tekstowe (5 znaków) tworzone wg schematu opisanego w pliku DP systemu Woda-Excel
ID_BAS | Identyfikator pływalni | Kod pole tekstowe (12 znaków) tworzone wg schematu opisanego w pliku BK systemu Woda-Excel
NAZWA_OBIEKTU | Krótka nazwa obiektu używana w SSE | Pole tekstowe
DATA_OCENA | Data zbiorczej oceny rocznej wody na pływalni dokonanej przez SSE | Data wg schematu RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień) W przypadku braku wydania oceny rocznej należy wpisać -1.
OCENA | Wynik zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni dokonanej przez SSE | Kod wybór z listy: -odpowiada wymaganiom; -nie odpowiada wymaganiom; -odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami (gdy zaniedbania mają charakter istotny, mogący oddziaływać na zdrowie ludzi, przy czym jest on incydentalny bądź stwierdzono zauważalną poprawę w zadaniach realizowanych przez Zarządcę w ramach obowiązujących przepisów); -brak oceny. Zgodnie z § 4 rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230) 1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę: 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1; 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią; 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz; 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena. 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy jest dokonywana do dnia 31 marca kolejnego roku.
WER_PIS | Czy nadzorująca SSE zweryfikowała badania wykonywane przez zarządzającego pływalnią w zakresie wymaganych parametrów i częstotliwości ich badania w ramach dokonywania zbiorczej rocznej oceny (§ 4 ust. 1 pkt. 1-3 rozp. MZ) | Kod wybór z listy: TAK; NIE.
BAT_PIS | Czy nadzorująca SSE wykonała badania wody w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena (§ 4 ust. 1 pkt. 4 rozp. MZ) | Kod wybór z listy: TAK; NIE.
WYJAS_OCENA | Dodatkowe wyjaśnienia SSE do wyniku zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni | W przypadku wybrania w kolumnie OCENA "nie odpowiada wymaganiom" lub "odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami" należy wybrać kod z listy (w przypadku kilku kodów należy podać kody po średniku bez spacji): m - przekroczenie wymagań mikrobiologicznych; fch - przekroczenie wymagań fizykochemicznych; cz- brak spełnienia kryterium częstotliwości badania; h - brak realizacji badań zgodnie z ustalonym harmonogramem W przypadku wybrania w kolumnie OCENA "brak oceny" należy wybrać kod z listy (w przypadku kilku kodów należy podać kody po średniku bez spacji): nc - pływania nieczynna lub wyłączona z użytkowania; inn - inna przyczyna, którą należy opisać w polu UWAGI. W przypadku wybrania w kolumnie OCENA "odpowiada wymaganiom" należy wpisać -1.
KOMUNIKAT | Wydanie komunikatu o jakości wody na pływalni | Kod wybór z listy: TAK - wydany zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MZ; NIE - komunikat nie wydany; NT - wydany, ale nie spełnia wszystkich wymagań określonych § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MZ. Komunikat informuje o: 1) ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4; 2) spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1; 3) podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. 3. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.
KOMUNIKAT_OBIEKT | Czy komunikat był zamieszczany na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację | Kod wybór z listy: TAK; NIE.
KOMUNIKAT_WWW | Czy komunikat był zamieszczany na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona | Kod wybór z listy: TAK; NIE; BRAK - (w przypadku kiedy strona internetowa nie jest prowadzona przez zarządzającego). §7 ust. 2 pkt. 2 rozp MZ Komunikat zamieszcza się: - na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.
UWAGI | Dowolne komentarze wprowadzone przez stacje | Pole tekstowe
DATA_OCENA_POPRZEDNIA | Data poprzedniej oceny rocznej | Data wg schematu RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień) W przypadku braku poprzedniej oceny rocznej należy wpisać -1.
OCENA_POPRZEDNIA | Wynik poprzedniej zbiorczej oceny rocznej wody na pływalni dokonanej przez SSE | Kod wybór z listy: -odpowiada wymaganiom; -nie odpowiada wymaganiom; - odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami (gdy zaniedbania mają charakter istotny, mogący oddziaływać na zdrowie ludzi, przy czym jest on incydentalny bądź stwierdzono zauważalną poprawę w zadaniach realizowanych przez Zarządcę w ramach obowiązujących przepisów); -brak oceny.

## R_OCENY
ID_SSE | ID_BAS | NAZWA_OBIEKTU | DATA_OCENA | OCENA | WER_PIS | BAT_PIS | WYJAS_OCENA | KOMUNIKAT | KOMUNIKAT_OBIEKT | KOMUNIKAT_WWW | UWAGI | DATA_OCENA_POPRZEDNIA | OCENA_POPRZEDNIA
1201P | 1201PBAS0001 | Kryta Pływalnia w Bochni | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom
1201P | 1201PBAS0002 | Kryta Pływalnia w Proszówkach | 2024-02-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom
1202P | 1202PBAS0001 | Kryta pływalnia Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK | Stwierdzono przekroczenie i/lub zbyt małą wartość chloru wolnego i/lub chloru związanego. Stwierdzono pojedyncze przypadki uchybień w zakresie ilości pomiarów dziennych chloru związanego. Jednokrotnie stwierdzono przekroczenie warości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h w wodzie pochodzącej z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej. | 2023-03-13 | odpowiada wymaganiom
1203P | 1203PBAS0005 | Basen Letni LCK | 2024-02-22 | nie odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK | basen działający sezonowo; trwałe przekroczenia parametryczne w zakresie chloroformu i redox przez większość sezonu kąpielowego; brak skutecznych działań naprawczych; skażenie mikrobiologiczne wody usunięto w wyniku przeprowadzonych działań naparwczych | 2023-03-30 | nie odpowiada wymaganiom
1203P | 1203PBAS0003 | Aqua Planet Kryta Pływalnia Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini | 2024-02-23 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | występowały pojedyncze, krótkotrwałe przekroczenia parametryczne (ogólna liczba mikroorganizmów w systemie cyrkulacji, chloroform w 1 próbce), które nie miały bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi, zarządca niezwłocznie przeprowadził skuteczne działania naprawcze, co potwierdzono w badaniach kontrolnych; na tle innych pływalni jakość wody wykazuje nieznaczne odchylenia od wymagań. | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1203P | 1203PBAS0002 | Kryta Pływalnia w Chrzanowie | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK | występowały przekroczenia parametryczne, które miały bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi: (Legionella sp) oraz fizykochemiczne chloroform, suma THM, mętność, chlor wolny. Zarządca pływalni niezwłocznie przeprowadził skuteczne działania naprawcze | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1203P | 1203PBAS0009 | Kryta Pływalnia w Libiążu | 2024-03-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m | TAK | TAK | TAK | występowały przekroczenia parametryczne, które miały bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi, (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,Legionella sp.); zarządca niezwłocznie przeprowadził skuteczne działania naprawcze | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1203P | 1203PBAS0010 | Basen letni Chrzanów-Kąty | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | NIE | fch | TAK | TAK | TAK | występowały przekroczenia parametryczne w zakresie redoks w znacznej ilości wykonanych oznaczeń 35-69% w poszczególnych nieckach - brak prawidłowo przeprowadzonych działań naprawczych;brak prowadzonych zapisów w zakresie bieżących obserwacji wody (przejrzystość), brak oznaczania chloru wolnego w nogomyjkach- niezgodnie z ustalonym harmonogramem badań;obiekt oddany do użytku we wrześniu 2023r., funkcjonował w okresie 09-17 września 2023r. zatem PPIS w Chrzanowie nie wykonał badań wody w tej pływalni. | -1 | brak oceny
1204P | 1204PBAS0001 | Kryta Pływalnia w Dąbrowie Tarnowskiej | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-08 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1205P | 1205PBAS0001 | Fala | 2024-02-14 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1205P | 1205PBAS0007 | Park Wodny | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  | basen nieczynny od 06.05.2019 r. | -1 | brak oceny
1205P | 1205PBAS0004 | Glinik | 2024-02-14 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1205P | 1205PBAS0005 | Biawena | 2024-02-14 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1205P | 1205PBAS0002 | OSiR odkryty | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  | basen nieczynny w 2023 r. | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1205P | 1205PBAS0003 | Wapienne, Ośrodek Wczasowy basen odkryty | 2024-02-14 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0001 | Ośrodek Sportowo Rekreacyjny - Zabierzów ul. Kolejowa 15a, Zabierzów | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1206PBAS0003 | Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci ,, Solidarność" w Radziszowie, ul. Podlesie 173 | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0004 | Basen sezonowy ,,Gubałówka" ul. Spacerowa 1, Skawina | 2023-09-18 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2022-09-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0005 | Zespół Sportowo Rekreacyjny, Centrum Edukacyjne ,, Radosna Nowina 2000" Piekary 2, Liszki | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-14 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0007 | CAMENA ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0047 | basen ul. Wysłouchów 34a | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0048 | Basen Akademii Górniczo - Hutniczej ul. Buszka 4, Kraków | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-16 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0051 | My Fitness Place Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34, Kraków | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0053 | Centrum Rozwoju Com Com Zone , ul. Ptaszyckiego 6, Kraków | 2024-03-08 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0054 | Best Western Premier Kraków ul. Opolska 14a, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0055 | Hotel Daisy ul. Morelowa 26a, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-16 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0058 | Fitness Place ul. Sołtysa Dytmara 3, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0059 | Hotel DoubleTree by Hilton ul. Dąbska 5, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0061 | Hotelu Wyndham Grand Kraków Old Town ul. Floriańska 28, Kraków | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0062 | Plac Kossaka 6 Hotel Bachleda | -1 | brak oceny |  |  | inn |  |  | BRAK | zmiana klasyfikacji obiektu | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0063 | Szkoła Podstawowa w Bibicach | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0064 | Szkoła Podstawowa w Zielonkach | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0065 | Basen w hotelu H15 Palace, ul. św. Jana 15, Kraków | 2024-03-18 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0066 | Com Com Zone, ul. Facimiech 32, Kraków | 2024-03-08 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0067 | Basen w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8, Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | TAK | zarządca obiektu nie przekazał terminowo tj. do 3 dni roboczych wyników badań wody, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0068 | Pływalnia Dzieci i Niemowląt "Mali Nurkowie", ul. Zbrojarzy 26, Kraków | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-13 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0069 | Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-24 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0070 | CSiR Przystań na Eisenberga, ul. Eisenberga 4, Kraków | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0071 | Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 107, Przybysławice | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0072 | Basen BasenoVa, ul. Hermana 18, Giebułtów | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1206PBAS0073 | Basen Fabryka Ciao, ul. Fabryczna 13, Kraków | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1206PBAS0074 | Basen w Hotelu Marriott, al. 3-go Maja 51, 20-062 Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0009 | Szkoła przy Krowoderskiej, ul. Krowoderska 8, Kraków | 2024-03-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-13 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0010 | Park Wodny ul. Dobrego Pasterza 126, Kraków | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-14 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0012 | Centrum Sportowe Cascada ul. Szuwarowa 1, Kraków | 2024-02-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0014 | Basen Wandzianka ul. Bulwarowa 2 | 2023-09-14 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2022-10-03 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0016 | Basen os. Kolorowe 29 B MBP | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0017 | Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowicka 27, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0018 | Uniwersytet Pedagogiczny ul. Ingardena 4, Kraków | 2024-03-18 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0019 | Basen ul. Grochowska 20 MBP | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0020 | Basen ul. F.Nullo 23 MBP | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0021 | Basen al. Powstania Warszawskiego 6 KSOS | 2024-03-18 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-08 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0023 | Basen ul. Tyniecka 6 | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-02 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0027 | Centrum Medyczne UJASTEK ul. Ujastek 3, Kraków | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | 2023-03-14 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0029 | Basen Elite Art. Sp. z o.o., al. Słowackiego 64, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0030 | Bronowianka ul. Zarzecze 124, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0031 | Centrum Rehbilitacji al. Modrzewiowa 22 | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-13 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0034 | Hotel Novotel Kraków City West ul. Armii Krajowej 11, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-14 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0035 | Hotel Novotel Kraków, ul. Kościuszki 5, Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-22 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0036 | Hotel Copernicus ul. Kanonicza 16, Kraków | 2024-03-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0039 | Hotel Sheraton, ul. Powiśle 7, Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-17 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0041 | J&J Sport Center ul. Winnicka 40, Kraków | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | BRAK | zarządca obiektu nie przekazywał terminowo tj. do 3 dni roboczych wyników badań wody, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0042 | Basen ul. Kolna 5 KKK | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0044 | Basen Comarch ul. Życzkowskiego 29a, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0045 | Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-22 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0046 | Akadamia Wychowania Fizycznego al. Jana Pawła II 78, Kraków | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0047 | Saturn Fitness ul. Przemysłowa 4, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-06 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0049 | Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, Kraków | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | BRAK | Zarządca obiektu nie przekazywał terminowo sprawozdań z badań jakości wody, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0050 | Hotel Stary ul. Szczepańska 5, Kraków | 2024-03-18 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0052 | My Fitness Place w Ch Bonarka ul. Puszkarska 7G, Kraków | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | TAK | zarządca obiektu nie przekazywał terminowo tj. do 3 dni roboczych wyników badań wody, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0053 | Centrum Rozwoju Com Com Zone, Kurczaba 29 , Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0059 | Fitness Lemon ul. Ludwinowska 11, Kraków | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0060 | Hotel City SM Business&SPA ul. Gajowa 16, Kraków | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | BRAK | zarządca obiektu nie przekazywał terminowo tj. do 3 dni roboczych wyników badań wody, w których stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0061 | Basen Żabiniec ul. Żabiniec 101g, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261PBAS0062 | Korona ul. Kalwaryjska 9-15, Kraków | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1206P | 1261WBAS0003 | os. Handlowe 4 | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-22 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261WBAS0005 | Basen ul. Strąkowa 3a | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0043 | My Fitness place ul. Wadowicka 6 | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1206P | 1261PBAS0024 | Platinium ul. Reymonta 22 | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1261PBAS0028 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 256, Kraków | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1261PBAS0032 | Basen sezonowy CLEPARDIA, ul. Mackiewicza | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1206PBAS0006 | Basen Krzeszowice ,ul. Daszyńskiego 1, Krzeszowice | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1261PBAS0038 | Basen w Hotelu ORIENT, ul. Sołtysowska 25A, Kraków | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1261PBAS0037 | Basen w Hotelu SYSTEM, ul. 29 Listopada 189, Kraków | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1261PBAS0040 | Basen w hotelu SYMPOZJUM, ul. Kobierzyńska 47, Kraków | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  |  | -1 | brak oceny
1206P | 1206PBAS0076 | Basen w hotelu Stradom House, ul. Stradomska 12, Kraków | 2024-03-12 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK | nowy obiekt w ewidencji | -1 | brak oceny
1207P | 1261WBAS0001 | Kryta Pływalnia w Limanowej, ul. Z. Augusta 37, Limanowa | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | -1 |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom
1207P | 1207PBAS0010 | Basen Kąpielowy - wody termarne, Poręba Wielka | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;h | TAK | TAK | -1 |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1207P | 1207PBAS0008 | Basen Kąpielowy - Wyspa Mszanaka | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;cz | TAK | TAK | -1 | zmiana klasyfikacji obiektu | -1 | brak oceny
1208P | 1208PBAS0002 | Basen kąpielowy kryty przy Hotelu "PLANETA" w Charsznicy, ul. Żarnowiecka 45A, 32-250 Charsznica | 2024-02-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-14 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1208P | 1208PBAS0004 | Basen kąpielowy kryty przy Hotelu "MERCURE" w miejscowości Dosłońce, Dosłońce 56, 32-222 Racławice | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-16 | odpowiada wymaganiom
1208P | 1208PBAS0005 | Pływalnia kryta w Miechowie, ul. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-24 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1209P | 1209PBAS0001 | Kryta Pływalnia AQUARIUS w Myślenicach | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-31 | odpowiada wymaganiom
1209P | 1209PBAS0009 | Basen – Hotel Olivia SPA | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK | nowy obiekt w ewidencji | -1 | brak oceny
1210P | 1210PBAS0031 | Aqua Centrum | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0029 | Czarny Potok | 2024-01-31 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0005 | Silesia | 2024-02-06 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0022 | Krynica | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0002 | Geovita Krynica | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0007 | Geovita Złockie | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0032 | Heron | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia mieszana | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0016 | Klimek | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0009 | Kolejarz | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia odkryta | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1210P | 1210PBAS0018 | Muszyna | 2024-01-31 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0023 | Prezydent | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0027 | Basen Akademia Nauk Stosowanych | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0011 | Perła Południa | 2024-02-07 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0003 | Panorama | -1 | brak oceny | TAK | TAK | nc | TAK | TAK | TAK | pływalnia nieczynna | -1 | brak oceny
1210P | 1210PBAS0030 | Radwanów | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia mieszana | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0012 | Centrum im. O. Pio | 2024-02-07 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0001 | Sportowiec | -1 | brak oceny | TAK | TAK | nc | TAK | TAK | TAK | pływalnia nieczynna | -1 | brak oceny
1210P | 1210PBAS0010 | *** NAT | 2024-01-31 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1210P | 1210PBAS0017 | Wierchomla | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | nieterminowe przekazywanie informacji w przypadkach wystąpienia przekroczeń | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0024 | Zapopradzie | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia odkryta | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0013 | Basen nad Łubinką | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia odkryta | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1210P | 1210PBAS0041 | Plac Zabaw Nowy Sącz | -1 | brak oceny | TAK | TAK | nc | TAK | TAK | TAK | pływalnia odkryta | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0014 | Nowy Sącz | -1 | brak oceny | TAK | TAK | nc | TAK | TAK | TAK | pływalnia była remontowana, brak kontroli | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0039 | Pływalnia Pegaz | 2024-01-30 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1210P | 1210PBAS0036 | "Wiktor" | 2024-02-06 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0033 | Beskid | 2024-01-31 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0040 | Basen Mercure | 2024-02-07 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0038 | Czarna Owca Oleś Marzena | 2024-01-30 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0034 | Basen rehabilitacyjny Uzdrowisko Krynica -Żegistów S.A. " Nowe Łazienki Mineralne" | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0035 | Lwigród | 2024-02-06 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0042 | MSWiA Krynica Zdrój | 2024-02-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | obiekt objęty nadzorem w 2021r. | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1210P | 1210PBAS0043 | Pływalnia w Korzennej | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | obiekt w ewidencji od 2022r. | -1 | brak oceny
1210P | 1210PBAS0044 | Basen Hotel Belmonte | 2024-02-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK | pływalnia mieszana, obiekt w ewidencji od 2022r. | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0001 | Basen Kąpielowy "Budowlani" | 2024-03-08 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | BRAK | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-09 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0003 | Basen Kąpielowy IGiChP | 2024-02-23 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-15 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0006 | Basen Kąpielowy "Beskid" | 2024-02-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-02-16 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0009 | Basen Kąpielowy "Jan" | 2024-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | NIE | m;fch;inn | TAK | TAK | BRAK | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-02-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0010 | Basen Kąpielowy "Centrum Wczasowo Lecznicze Solar" | 2024-03-05 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-01 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0011 | Basen kąpielowy Termy Szaflary | 2024-01-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;inn | TAK | TAK | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-07 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0012 | Basen Kąpielowy Hotel Modrzewie | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | BRAK | Basen nieczynny, obiekt jest w trakcie remontu | -1 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0013 | Basen Kąpielowy Hotel Eco Activ Resort Pieniny | 2024-01-11 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | NIE | NIE | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0014 | Basen kąpielowy Crosna SPA | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0015 | Basen kąpielowy No Name luxury Hotel&Spa | 2024-01-25 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;inn | NIE | NIE | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0016 | Basen kąpielowy Hotel Nad Przełomem | 2024-01-25 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;inn | TAK | NIE | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0017 | Pływalnia Miejska Nowy Targ | 2024-01-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0018 | Basen kąpielowy Hotel Bachledówka | 2024-01-10 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;h;inn | NIE | NIE | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-02-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0019 | Basen Kąpielowy Pensjonat "Orawski Dwór" | 2024-02-07 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;inn | NIE | NIE | NIE | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0021 | Basen Kąpielowy Ośrodek Wypoczynkowy "Ela" | 2024-02-09 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0022 | Park wodny "Termy Chochołowskie" | 2024-01-24 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-23 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0002 | Basen Kąpielowy ŚCRD | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | BRAK | Basen nieczynny, w trakcie remontu | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0005 | Basen Kąpielowy "Cegielski" | -1 | brak oceny | NIE | TAK | nc | NIE | NIE | BRAK | Basen działający w sezonie letnim; brak badań PIS - basen nieczynny w okresie gdy planowane były badania PIS; | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0020 | Park wodny Gorący Potok | 2024-01-22 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-07 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0023 | Basen kąpielowy Szczawnica Park | 2024-03-07 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-21 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0026 | Basen kapielowy Villa Medica | 2024-02-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-09 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0007 | Basen kąpielowy Hostel Dukat | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | BRAK | Basen działający w sezonie letnim; brak badań PIS - basen nieczynny w okresie gdy planowane były badania PIS; | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0024 | Basen kąpielowy Hotel IBIS Nowy Targ | 2024-01-16 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;h;inn | TAK | TAK | TAK | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-22 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0029 | Basen kąpielowy Hotel Umina | 2024-01-11 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;h;inn | NIE | NIE | BRAK | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1211P | 1211PBAS0025 | Basen kąpielowy Pensjonat Jurkowski | 2024-03-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-07 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0028 | Basen kąpielowy Willa pod Kolejką | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-21 | odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0030 | Basen kąpielowy Park Residence | 2024-03-07 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-21 | nie odpowiada wymaganiom
1211P | 1211PBAS0027 | Basen kąpielowy Ośrodek Wczasowy MADOHORA - SŁOŃCE | 2024-02-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;inn | NIE | NIE | BRAK | Brak zgłoszeń dotyczących przekroczeń badanych parametrów | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0033 | Basen kąpielowy Pensjonat Zdrojowy | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0031 | Basen kąpielowy Góralski Raj | -1 | brak oceny | NIE | NIE | inn | NIE | NIE | BRAK | Basen otwarty końcem 2023 roku | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0032 | Basen kąpielowy Hotel Smile | -1 | brak oceny | NIE | NIE | inn | NIE | NIE | BRAK | Basen otwarty końcem 2023 roku | -1 | brak oceny
1211P | 1211PBAS0004 | Basen kąpielowy "Aqua Relax" | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | BRAK | Basen zlikwidowany | -1 | brak oceny
1212P | 1212PBAS0001 | Basen Szkolny - Kryty - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu | 2024-02-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0002 | Basen Szkolny - Kryty - Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie | 2024-02-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0003 | Basen Szkolny - Kryty - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach | -1 | brak oceny |  |  | nc |  |  |  | pływalnia nie funkcjonowała w 2023 roku | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0004 | Basen Kryty - Jaroszowiec | 2024-02-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0005 | Basen Kryty - Wolbrom | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0006 | Basen Otwarty - Olkusz - Obiekt Sportowo - Wypoczynkowy ,,Czarna Góra" | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-27 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0007 | Basen Otwarty - Wolbrom | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1212P | 1212PBAS0008 | Basen Otwarty - Bukowno | 2024-02-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0004 | Odkryty basen przy Hotelu MOLO RESORT w Osieku | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0005 | Basen Kryty w Hotelu MOLO RESORT w Osieku | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0002 | Kryta pływalnia Kęty | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0001 | Kryta pływalnia Oświęcim | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0006 | Strefa basenów odkrytych w ENERGYLANDIA | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0003 | Kryta pływalnia Brzeszcze | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-28 | odpowiada wymaganiom
1213P | 1213PBAS0007 | Odkryty basen w Western Camp w Zatorze | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK | nowy obiekt w ewidencji | -1 | brak oceny
1213P | 1213PBAS0008 | Basen w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Oświęcimiu | 2024-03-11 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | BRAK | nowy obiekt w ewidencji | -1 | brak oceny
1214P | 1214PBAS0001 | Kryta pływalnia - Basen | 2024-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | fch | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-24 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1215P | 1215PBAS0001 | Kryta Pływalnia w Suchej Beskidziej | 2024-03-12 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | NT | TAK | TAK |  | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom
1215P | 1215PBAS0004 | Pływalnia w Hotelu "Jawor" | 2024-03-12 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1215P | 1215PBAS0005 | Pływalnia w Hotelu "Beskidzki Raj" | 2024-03-12 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | fch | NT | TAK | NIE |  | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom
1215P | 1215PBAS0006 | Kryta Pływalnia w Naprawie | 2024-03-12 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-29 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0001 | Bachleda Hotel Kasprowy | 2024-03-19 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak systematycznych zapisów z bieżącej obserwacji i nadzoru pracy urządzeń i pomiarów | 2023-03-14 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0003 | Pensjonat Biały Potok | 2024-03-17 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-13 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0004 | Hotel Belwedere Zakopane ul. Droga do Białego 3 | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-17 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0005 | Hotel Czarny Potok | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-15 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0007 | Centralny Ośrodek Sporu Zakopane ul. Br. Czecha 1 | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-02 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0010 | Hotel Skalny | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-16 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0012 | DW Giewont Andrzej i Anna Trebunia | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | NIE |  | 2023-02-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0013 | Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-01-31 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0014 | Hotel Sabała | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-17 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0015 | DORADO Sp. z o. o. | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-01-23 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0016 | Grand Hotel Stamary "WO-Ma sp. z o.o. ul. Ludzimierska 29 Nowy Targ | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-01-27 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0017 | Aqua Park Polskie Tatry S.A. | 2024-03-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-13 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0018 | Nosalowy Park Hotel & SPA | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-01-23 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0020 | Hotel Crocus | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-01-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0021 | Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-03 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0023 | Grand Hotel Nosalowy Dwór | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-01-23 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0024 | Piotr Łukaszczyk Modrzewiowy Dwór | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h;inn | TAK | TAK | NIE | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach, krak kontroli wewnętrznej dla niecki dziecięcej | 2023-02-16 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0025 | Ośrodek Wczasowy Stasinda | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0026 | DW Wojnar - Zakopane ul. Pardałówka 6 | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-03 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0027 | Hotel Toporów Helena Topór | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-01-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0028 | Park Wodny Bania | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-03-20 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0029 | DW Kasprowy Andrzej i Anna Trebunia | 2024-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h;inn | TAK | TAK | TAK | brak powiadomienia PIS o przekroczeniach, krak kontroli wewnętrznej dla brodzika | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0030 | DW Hyrny | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-03-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0031 | Hotel Zbójnicówka | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-13 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0032 | OW Limba | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h;inn | TAK | TAK | TAK | brak kontroli wewnętrznej dla jacuzzi | 2023-02-02 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0033 | Hotel Tatra | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-03 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0035 | Hotel Zawrat | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-17 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0036 | Hotel Aries | 2024-03-19 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0037 | Apartamentowiec Giewont | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-09 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0038 | Kaniówka Ski Resort- Białka Tatrzańska ul. Kaniówka 19B | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-07 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0039 | Hotel Paryski | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-01-20 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0044 | Hotel Bystra | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | m;fch;inn | TAK | TAK | NIE | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-03 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0045 | Grand Stasinda II | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-01 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0046 | Rezydencja Gubałówka | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0047 | Weronika INN | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | NIE |  | -1 | brak oceny
1217P | 1217PBAS0048 | DW Jędrol | -1 | brak oceny | NIE | NIE | nc | NIE | NIE | NIE |  | -1 | brak oceny
1217P | 1217PBAS0049 | Biały Dunajec Resort & SPA | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | TAK | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-01-20 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0050 | Hotel Bukovina | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-02-03 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0051 | Apartamentowiec Stara Polana | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-13 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0052 | Malinowy Potok | 2024-03-29 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | NIE | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-09 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0053 | Radissson Blu Hotel & Residences Zakopane | 2024-03-25 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-21 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0054 | Bachleda Hotel Residence | 2024-03-27 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-01-27 | odpowiada wymaganiom
1217P | 1217PBAS0055 | Royal Resort | 2024-03-28 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-02-21 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1217P | 1217PBAS0056 | Helan | 2024-03-26 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | inn | TAK | TAK | NIE | brak każdorazowego powiadomienia PIS o przekroczeniach | 2023-02-10 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1218P | 1218PBAS0001 | Basen Delfin | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1218P | 1218PBAS0003 | Basen Andrychów | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1218P | 1218PBAS0004 | Basen Kocierz | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1218P | 1218PBAS0005 | Basen Czarny Groń | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1218P | 1218PBAS0006 | Basen Młyn Jacka | 2024-03-20 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1218P | 1218PBAS0007 | Basen Radocza Park | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1218P | 1218PBAS0008 | Basen Wesoła Kraina | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1218P | 1218PBAS0009 | Basen MOSKiT | 2024-03-21 | odpowiada wymaganiom | TAK | NIE | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-27 | odpowiada wymaganiom
1219P | 1219PBAS0003 | Basen Kąpielowy Wieliczka | 2024-02-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom
1219P | 1219PBAS0001 | Basen Kąpielowy Niepołomice | 2024-02-23 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | h | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-30 | odpowiada wymaganiom
1219P | 1219PBAS0004 | Basen Kąpielowy Kuter Port | 2024-02-07 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | NIE | inn | TAK | TAK | TAK | brak zgłoszenia o pogorszeniu jakości wody/przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmmów/nowy obiekt | -1 | brak oceny
1219P | 1219PBAS0002 | Basen Hotel Turówka | 2024-02-14 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | NIE | h;fch | TAK | TAK | TAK | nowy obiekt w ewidencji | -1 | brak oceny
1263P | 1263PBAS0003 | Kryta pływalnia DPS dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, ul. Robotnicza 4, 33-100 Tarnów | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0012 | Kryta pływalnia Akademii Tarnowskiej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK | poprzednia nazwa to: pływalnia kryta Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0010 | Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 97 | 2024-03-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK | pływalnia w okresie od 01.06 - 31.12.2023r. wyłączona była z użytkowania z powodu generalnego remontu szkoły. | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0013 | Kryta pływalnia przy Domu Dziecka w Odporyszowie, ul. Lipowa 10, 33-240 Żabno | 2024-03-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-03 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0011 | Kryta pływalnia Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej , 33-150 Wola Rzędzińska 253A | 2024-02-29 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0001 | Park Wodny TOSiR, ul. Piłsudskiego 30, Tarnów | 2024-03-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0002 | Kryta pływalnia -Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie-Mościcach | 2024-03-01 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | TAK |  | 2023-03-02 | odpowiada wymaganiom
1263P | 1263PBAS0005 | Letni Park Wodny TOSiR ul. Traugutta 5a, Tarnów | 2024-03-04 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami | TAK | TAK | fch | TAK | TAK | TAK | Obiekt po remoncie - uruchomiony w sezonie letnim w 2023r. | -1 | brak oceny
1263P | 1263PBAS0007 | Basen letni -DWD w Jodłówce Tuchowskiej 275 B | 2024-03-04 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK |  | 2023-03-07 | odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami
1263P | 1263PBAS0006 | Basen letni przy Szkole Podstawowej w Turzy | 2024-03-04 | odpowiada wymaganiom | TAK | TAK | -1 | TAK | TAK | BRAK | basen w 2022r. był nieczynny | -1 | brak oceny