Załącznik nr 5 do umowy Nr  …………….

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU KLIMATYZATORA

Spisany w dniu ……………………………..  w  BP w ………………………..

Zamawiający:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląski Oddział Regionalny z siedzibą przy

ul. Giełdowej 8, 52-438 Wrocław

Nazwa urządzenia lub instalacji chłodniczej:

Klimatyzator  ………………………………………….

Zainstalowany w  …………………………………………………………………………..

Czynnik chłodniczy: …………………  w ilości  ……………………………..

Sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego w czasie pracy urządzenia:

Ciśnienie ssania: [bar] ……………………………….

Ciśnienie tłoczenia [bar] …………………………….

Sprawdzenie parametrów prądowych urządzenia w czasie pracy:

Napięcie zasilania: [V]:  Li-N …………L-1-L2 ……………L2-L3….…….

Pobór prądu [A]: L1 ……….L2………..L3…………..

Sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez urządzenie:  ……………………………..

Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań: ………………………………………………………

Sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej: ……………………………………………………….

Sprawdzenie zabezpieczeń części ruchomych: ……………….………………………………………..

Sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi; ………………………………………………………….

Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni skraplacza: …………………………………………………………

Sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni parownika: ………………………………………………………..

Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej i odgrzybianie:

………………………………………………………..

Kontrola odpływu lub pracy pompki skroplin: …………………………………………………………

Czyszczenie obudowy urządzeń:

…………………………………………………………..

Uwagi

……………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego:                                                                              Wykonawca:

………………………………….                                                                        ……………………