Garwolin, dnia 28.01.2025 r.

HK.9027.1.11.2025

Wójt Gminy Borowie

ul. Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

za 2024 rok dla gminy Borowie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.56.2024 z dnia 02.08.2024 r. oraz

HK.9027.1.150.2024 z dnia 31.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2024 w gminie Borowie

zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Kamionka

o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,

zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda w ww. wodociągu uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Wodociąg publiczny Kamionka produkował średnio w 2024 roku 598 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 4357 mieszkańców.

Część gminy Borowie zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Prawda należącego 
do gminy Stoczek Łukowski i nadzorowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował 
w 2024 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Kamionka i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Borowie zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.