## Arkusz1
Załącznik nr 1.
Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności w województwie dolnośląskim
1) Szpitale, uzdrowiska, sanatoria
Lp. | nazwa podmiotu leczniczego | rezonans magnetyczny | tomografia komputerowa | PET | stoły | łóżka | fotele | transport sanitarny | ambulanse ratownictwa medycznego | inne | sprzęt dla dzieci z otyłością
1. | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, | Ingenia (Philips) 250 kg, Signa Artis –(General) 225kg | Optima i Discovery (General)227kg | BRAK | Diamond60 BLK-(Schmitz) | Eleganza 3XC 230kg(Linet,), | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
| ul. Gen. A.E.Fieldorfa 2 54-049 Wrocław |  |  |  | 360kg, Carbon7500 (Triumpf) 450kg | PLE 85D 185kg,Trend 2C -225 kg ( Proma Reha)
2. | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław | Max obciążenie 227 kg | Max obciążenie 227 kg | Max obciążenie 227 kg | 12 stołów operacyjnych o nośności do 360 kg | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | Max obciążenie foteli 200 kg | BRAK | BRAK | Narzędzia chirurgiczne dostępne / Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarze Normal | BRAK
2a | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105 53-439 Wrocław | Max obciążenie 227 kg | Max obciążenie 227 kg | BRAK | 6 stołów operacyjnych obciążenie łóżek 150 kg | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | BRAK | BRAK | BRAK | Narzędzia chirurgiczne dostępne / Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarze Normal | BRAK
2b | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, ul. Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra | BRAK | Max obciążenie 227 kg | BRAK | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | BRAK | BRAK | BRAK | Narzędzia chirurgiczne dostępne / Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarze Normal | BRAK
2c | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica | BRAK | Max obciążenie 227 kg | BRAK | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | BRAK - max obciążenie łóżek 150 kg | BRAK | BRAK | BRAK | Narzędzia chirurgiczne dostępne / Mankiety do mierzenia ciśnienia w rozmiarze Normal | BRAK
3. | Szpital Specjalistyczny im. A.Falkiewicza we Wrocławiu; ul.Warszawska 2 52-114 Wrocław | BRAK | BRAK | BRAK | stoły do wykonywania RTG do 300 kg; stoły do endoskopii do 200 kg; stoły operacyjne do 363 kg | łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe do 180 kg; łóżka bariatryczne; kozetki do badań do 260 kg | fotele ginekologiczne do 260 kg | wózki do transportu pacjentów 180 kg; krzesła transportowe 150 kg | BRAK | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 160 kg; materace przeciwodleżynowe do 250 kg; mankiety do pomiaru ciśnienia do 48 cm; waga do 300 kg | BRAK
4. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul.Koszarowa 5 51-149 Wrocław | Magnetom Avanto max waga 250 kg gantra śr.60 cm. | Ingenuity CT Phlilps max waga 204 kg. śr. 60cm. Ingenuity Pro max waga 204 kg. śr.60cm. | BRAK | stoły do RTG - Aparat RTG cyfrowy Stephanix 2 szt. bez ograniczeń wagowych; stoły do endoskopii - SU-07,0 max 180 kg | Łóżka elektryczne SV2- 19 szt. do 250 kg; Litera Acute Konkret –19 szt. max waga 185-250 kg; Łóżka Eleganza 1- 127 szt. max waga 270 kg; Łóżka Evario 5 Stiegelmeier - 5 szt. max waga 250 kg. | Fotel transportowy Prime TC- 5 szt. do 226,8 kg. | Wózki do transportu pacjentów: WP-02 Famed Żywiec – 7 szt max waga 250 kg; WP-03 Famed Żywiec – 2 szt max waga 200 kg; Transporter Max Konkret – 1 szt max waga 200 kg; Elefant Formed Żywiec - 3 szt max waga 230 kg; W01-Metalowiec – 1szt max waga 160 kg; W02- Metalowiec- 4 szt max waga 200 kg; RM-009 Egerton – 1szt max waga 200 kg; WK-80 Tribo – 1szt max waga 180 kg; | BRAK | Wózek inwalidzki typ V100XL Vermeiren do 170 kg; Wózki inwalidzkie bariatryczne- 10 szt. do 200 kg; Podnośnik tempo 1 szt max waga do 180kg; Podnośnik V8E-3szt max waga do 180 kg; Chodziki dla pacjentów bariatrycznych- 11 szt. do 200 kg; Materac Real Autologic – 24 szt. max waga 200 kg; Waga elektroniczna - 36 szt max waga do 150 kg. | BRAK
5. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 A 51-124 Wrocław | 2 | 2 | BRAK | 1 | 8 | BRAK | BRAK | BRAK | Nosidło bariatryczne 3 szt; Podnośnik bariatryczny 3 szt; Wózek transportowo-bariatryczny 6 szt; Zestaw do laparoskopii bariatrycznej 1 szt | Analizator składu ciała
6. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, | 1 szt. | 1 szt. | BRAK | 1 szt. | 2szt. | 1 szt. | Fotele – 2 szt. Siedziska – 2 szt. Krzesła – 2 szt. | Wózki transportowe – 2 szt. | waga 1 szt. mankiety do pomiaru ciśnienia krwi 2 szt tor wizyjny laparoskopowy 1 szt urządzenia do elektrochirurgii- cięcia i hemostazy 2 szt | BRAK
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
7. | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, | Śr. Gantry 54,5 cm | Śr. Gantry 78 cm, | BRAK | Stoły do wykonywania rtg: 230, 300 kg. | Łóżka szpitalne: 200-250 kg | Fotele ginekologiczne: 150, 180 kg. | Wózki transportowe250, 317,5 kg 320 kg | 3 karetki wyposażone w nosze: 228 kg, wózki inwalidzkie 150 kg | Podnośnik do opieki nad pacjentem : 227 kg | BRAK
| ul. Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra | Stół 250 kg | Stół 227 kg |  | Stoły operacyjne: 135,250,300, 360 kg KG |  |  | Wózki inwalidzkie 130, 225 kg |  | Mankiety: 47 cm
8. | Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E.Biernackiego w Wałbrzychu, ul. Padarewskiego 10 58-301 Wałbrzych | BRAK | BRAK | BRAK | Stół operacyjny – ruch dynamiczny do 200 kg, ruch góra/dół do 350 kg | Wózek do przewożenia chorych leżących – do 250 kg | Fotel ginekologiczny / urologiczny – do 250 kg | BRAK | BRAK | Podnośnik pacjenta – do 200 kg | BRAK
9. | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, | 1 SZT. STÓŁ O NOŚNOŚCI MIN 250KG. | 2SZT. 1. DO 227KG 2. DO 200KG | BRAK | 3 SZT. DO 180KG | BRAK | 1SZT. DO 130 KG | BRAK | BRAK | BRAK | WAGA DZIECIĘCA 200/300KG 3 SZT. WÓZEK TRANSPORTOWY LEŻĄCY DO 200KG.
ul. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych
10. | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich, | BRAK | BRAK | BRAK | Stół opal 150kg Stół topaz 130kg Stół krzyżakowy accuro summer 135kg Stół do trakcji 130 kg | ŁÓZKA SZPITALNE DO 140 KG ORAZ ŁÓŻKA SZPITALNE DO 175 KG | Fotel Leg force feedback 160kg | NIE POSIADAMY WŁASNEGO TRANSPORTU | NIE POSIADAMY WŁASNEGO TRANSPORTU | Cykloergometr rem-200 150kg Rower Hammer comfort Motion bt 130 kg Rower Finnlo Rower proteus 150kg Bieżnia 150kg Stepper Hammer crosstech xtr 130kg Keiser trenażer eliptyczny M5i 159kg 150kg Podnośnik Flamingo 180kg Pragma 120 kg Bieżnie bo cosmos 200 kg | BRAK
| ul. Sudecka 15 58-520 Janowice Wielkie | [5 empty] | Fotel mezos 135 kg | UMOWA Z FIRMA DIVAMED | UMOWA Z FIRMA DIVAMED
11. | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1 56-100 Wołów | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Waga do 300 kg | BRAK
12. | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Waga 200/300 kg | BRAK
| al.Tysiąclecia 30 59-700 Bolesławiec | [8 empty] | Szt 3
13. | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Łóżko Rehabilitacyjne A-4 Maksymalne obciążenie do 250 kg 1 sztuka. | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
ul. Szpitalna 9 59-500 Złotoryja
14. | Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Łóżka rehabilitacyjne do 180 kg | BRAK | Ambulans sanitarny – udźwig noszy do 228 kg | BRAK | BRAK | BRAK
ul. Sudecka 3A 57-550 Stronie Śląskie
15. | Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
ul. Parkowa 8 58-379 Czarny Bór
16. | Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy | BRAK | BRAK | BRAK | Stoły do RTG 180 kg | Wrocław ul Oławska 14: - Kozetki lekarskie dopuszczalne obciążenie 170kg. - Łóżko do EKG dopuszczalne obciążenie 200 kg. Oddział CMJ ul. Joannitów10/12: - Kozetki lekarskie dopuszczalne obciążenie 170kg. - Łóżka do EKG dopuszczalne obciążenie 200 kg. Oddział Jelenia Góra: - Kozetki lekarskie dopuszczalne obciążenie 170kg. Oddział Wałbrzych: - Kozetki lekarskie dopuszczalne obciążenie 170kg. | Oddział CMJ ul. Joannitów10/12: - Fotel zabiegowy dla niepełnosprawnych wyposażony elektryczną regulację wysokości oparcia i siedziska dopuszczalne obciążenie 180 kg. - Fotel ginekologiczny dla niepełnosprawnych wyposażony w sterownik elektryczny dopuszczalne obciążenie 180 kg | BRAK | BRAK | Wrocław ul. Oławska 14: – Aparat do pomiaru RR mankiet dla otyłych. - Waga osobowa max.pomiar 150kg Oddział CMJ ul. Joannitów10/12: – Aparat do pomiaru RR mankiet dla otyłych. - Waga osobowa max.pomiar 150kg. Oddział Jelenia Góra: - Aparat do pomiaru RR mankiet dla otyłych. - Waga osobowa max.pomiar 150kg. Oddział Lubin: - Waga osobowa max.pomiar 150kg. Oddział Wałbrzych: – Aparat do pomiaru RR mankiet dla otyłych. -Waga osobowa max.pomiar 150kg. | BRAK
ul.Oławska 14 50-123 Wrocław
17. | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Dobrzyńska, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 1 szt waga do 300 kg Charder MBF6010 | BRAK
ul.Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
18. | Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed SA | Rezonans magnetyczny - 227 kg | Tomograf komputerowy - 227 kg | BRAK | Stół do RTG - 295 kg | BRAK | Fotele ginekologiczne - 150 kg | Nosze na kołach - 159 kg | BRAK | Wagi - 150 kg. | BRAK
| ul. Legnicka 40 53-674 Wrocław | [5 empty] | Fotel laryngologiczny - 180 kg |  |  | Rękawy do pomiarów ciśnienia - 42 cm
Fotele stomatologiczne - 227 kg
19. | Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Korczaka 1 58-400 Kamienna Góra | MRI – 250 kg | BRAK | BRAK | Stół operacyjny – 240 kg | 240 szt. nośność 250 kg | BRAK | Nosze reanimacyjne – 250 kg, Krzesła kardiologiczne – 250 kg, | BRAK | Wózki inwalidzkie 3 szt. – 170 kg | BRAK
20. | Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z.o.o. wyb. J.C. Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Łóżka szpitalne do 250 kg; | BRAK | BRAK | BRAK | rękawy do pomiarów ciśnienia 42 cm; krzesła do posiłków do 150 kg | BRAK
21. | Sanatoria Dolnośląskie Sp. z .o.o, Sokołowsko, | BRAK | śr. gantry 70 cm, 225 kg | BRAK | Stół do RTG 150 kg | Łóżka szpitalne 150 kg; łóżka OIOM 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg | Łóżko do transportu 180 kg | Wózki do transportu pacjentów 120 kg; nosze 150 kg, | BRAK | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; materace przeciwodleżynowe 130 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 30 cm | BRAK
| ul.Parkowa 3 58-350 Mieroszów | [6 empty] | Wózki toaletowe 130 kg
22. | Uzdrowisko Lądek-Długopole SA | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Łóżka szpitalne do 200 kg –68 ( Stanisław-66 Jubilat- 2 ) | 9 wózków inwalidzkich- (1 Wojciech, 6 Stanisław, 2 Jubilat). | BRAK | BRAK | 4 podnośniki jezdne dla osób niepełnosprawnych - (2 Jubilat , 2 Stanisław) | BRAK
ul. Wolności 4
57-540 Lądek Zdrój
23. | Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK
ul. Sienkiewicza 1
58-310 Szczawno Zdrój
2)Pogotowia Ratunkowe
Lp. | nazwa podmiotu leczniczego | rezonans magnetyczny | tomografia komputerowa | PET | stoły | łóżka | fotele | transport sanitarny | ambulanse ratownictwa medycznego | inne | sprzęt dla dzieci z otyłością
1. | Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 1. Nosze transportowe - 310 kg 2. Krzesełko transportowo/ kardiologiczne – 226 kg | Mankiety do aparatów do pomiaru RR – dla osób otyłych | BRAK
ul. Cieplicka 126 A 58-570 Jelenia Góra
2. | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7 59-220 Legnica | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | Karetka Bariatryczna 6 sztuk w lokalizacji: - ZRM Legnica1 -ZRM Głogów 2 -ZRM Polkowice 1 -ZRM Jawor 1 -ZRM Lubin 1 | 6 sztuk - Noszy Bariatrycznych 6 sztuk - Krzesełek Bariatrycznych na wyposażeniu karetek bariatrycznych | BRAK
3. | Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 3 ambulanse z noszami beriatrycznymi | BRAK | BRAK
ul.Chrobrego 39 58-300 Wałbrzych
4. | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | 1. Krzesła transportowe 150kg, | 1. ambulans bariatryczny (wyposażony w nosze z udźwigiem do 320kg, oraz krzesło kardiologiczne 227kg) 2. Wyposażenie ambulansów - nosze elektryczne z łącznym udźwigiem do 320kg 3. wyposażenie ambulansów - krzesła kardiologiczne (schodołazy) z udźwigiem w przedziale 228-250 kg | 1. Deski ortopedyczne 160 kg | BRAK
| ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław | [6 empty] | 2. Nosze do przewożenia chorych 230kg |  | 2. Rękawy do pomiarów ciśnienia tętniczego krwi 46cm