GRUDZIEŃ 2021r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.    z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/12/2021/NLW, 162/12/2021/NLW i 163/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 169/12/2021/NLW, 158/12/2021/NLW i 159/11/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 177/12/2021/NLW, 140/12/2021/NLW i 141/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kądzielno 5 działka nr 12/4 obręb Kądzielno  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 174/12/2021/NLW, 134/12/2021/NLW                             i 135/12/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                    w Bogucinie,

- Trzynik (hydrant przy stacji pomp)   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                  z badań laboratoryjnych Nr 172/12/2021/NLW, 130/12/2021/NLW i 131/12/2021/NLW                   z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy (hydrant przy posesji nr 8)   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu                     z badań laboratoryjnych Nr 173/12/2021/NLW, 132/12/2021/NLW i 133/12/2021/NLW                    z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Podczela)   po rozpatrzeniu danych zawartych                   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 176/12/2021/NLW, 138/11/2021/NLW i Nr 139/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                   w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 działka nr 28/34 obręb Ustronie Morskie  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/12/2021/NLW, 136/11/2021/NLW i Nr 137/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona )   po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 182/12/2021/NLW, 142/11/2021/NLW i Nr 143/10/2021/NLW z dnia 29.12.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu oraz  Rymaniu.