| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 20.01.2025r.

NS-HK.9022.20.2025

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Opatów w 2024r.

Na terenie gminy Opatów realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Opatów zarządzany przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około  680 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 5 500 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu, przez zastosowanie procesów napowietrzania i filtracji oraz dezynfekcji (w razie potrzeby) za pomocą podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

2. Wodociąg publiczny Wilkowiecko zarządzany przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 150 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1050 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu, a jedynie okresowej dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

W roku 2024 z terenu gminy Opatów nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.