## Odczynniki chemiczne
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.5.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2H do SWZ
FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Rozdzial 8
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Warszawie
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Noack
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MEGK-ETSULPH | 33696300-8 | Test enzymatyczny do oznaczania siarczynów ogółem przy wykorzystaniu spektrofotometru | 50 ozn. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Fabimex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | R4303 | 33696300-8 | Test immunochromatograficzny do oznaczania krowiego mleka w mleku oraz serach innych gatunków | 25 pasków | 1
2 | 10905658035 | 33696300-8 | Test do enzymatycznego oznaczania azotanów lub azotynów w żywności przy uzyciu spektrofotometru | 3 x 13 ozn. | 3
3 | R7098 | 33696300-8 | Roztwór ekstrakcyjny do ekstrakcji próbek do oznaczania glutenu | 105 ml | 1
4 | 10139092035 | 33696300-8 | Test do enzymatycznego oznaczania kwasu L-glutaminowego w produktach żywności wymagający posiadania fotometru | 3 x 13 ozn. | 3
5 | R7003 | 33696300-8 | Test immunochromatograficzny do oznaczania obecności prolamin w żywności i na powierzchniach. | 25 pasków | 2
6 | 5171BKCC | 33696300-8 | Kompetycyjny test immunoenzymatyczny na obecność mleka krowiego w serach innych gatunków wymaga użycia czytnika | 96 ozn. | 1
7 | E6275 | 33696300-8 | Metoda UV do oznaczania siarczynów (całkowitego SO2) w środkach spożywczych | 30 ozn. | 3
8 | 510604 | 33696300-8 | Test immunoenzymatyczny do identyfikacji gatunków zwierząt: wołowiny, wieprzowiny, drobiu, baraniny po obróbce termicznej | 96 ozn. | 5
9 | 510651 | 33696300-8 | Test immunoenzymatyczny do identyfikacji gatunków zwierząt: koniny po obróbce termicznej | 96 ozn. | 1
10 | 510661 | 33696300-8 | Test immunoenzymatyczny do identyfikacji gatunków zwierząt: jelenia po obróbce termicznej | 96 ozn. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu LabStand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | BLS 099.040 | 33696300-8 | Wzorzec pH 4,01 (ftalanowy), certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
2 | BLS 099.060 | 33696300-8 | Wzorzec pH 6,86 (fosforanowy), certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
3 | BLS 099.070 | 33696300-8 | Wzorzec pH 7,00 (fosforanowy), certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
4 | BLS 099.090 | 33696300-8 | Wzorzec pH 9,18 (boraksowy), certyfikowany materiał odniesienia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do NIST lub innego wzorca odniesienia, wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 lub wydane przez GUM | 100 ml | 2
5 | BLS 009K.001 | 33696300-8 | Wzorzec standard konduktometryczny 0,01 S/m ±0,4% w temperaturze 25°C, podana niepewność, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 100 ml | 1
6 | BLS 009K.005 | 33696300-8 | Wzorzec standard konduktometryczny przewodność 0,05 S/m ±1% w temperaturze 25°C, podana niepewność, wskazana spójność pomiarowa, świadectwo materiału odniesienia wydane przez akredytowane laboratorium lub GUM | 100 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Sigma-Aldrich
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | D1529-10ML | 33696300-8 | 1-fluoro-2,4-dinitrobenzen, ≥99% | 10 ml | 1
2 | 1142912500 | 33696300-8 | Acetonitryl,do HPLC, ≥ 99,8% | 2,5 l | 18
3 | 1060072500 | 33696300-8 | Metanol, do HPLC, ≥ 99,9% | 2,5 l | 4
4 | 402893-2.5L-M | 33696300-8 | 1-Propanol, min 99,5% | 2,5 l | 3
5 | 168149-25G | 33696300-8 | L-Cysteina, min 97% | 25 g | 1
6 | 1065721000 | 33696300-8 | Fosoforan trisodowy dodekahydrat, min 98% | 1000 g | 1
7 | H12900-10G | 33696300-8 | cis-3-Heksen-1-ol, min 98% | 10 g | 1
8 | 112704-5G | 33696300-8 | Addukt formaldehyd-wodorosiarczyn sodu, min 95% | 5 g | 1
9 | 1072941000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy (wodorofosforan disodowy/diwodorofosforan potasu) w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 6,88 (20°C), wartość z niepewnością, akredytacja na ISO 17034 | 1000 ml | 1
10 | PHR3192-1G | 33696300-8 | Laktitol, certyfikowany materiał referencyjny, wartość z niepewnością | 1 g | 1
11 | PHR1351-1G | 33696300-8 | Inozytol, certyfikowany materiał referencyjny, wartość z niepewnością | 1 g | 1
12 | P5669-5G | 33696300-8 | Pirydoksyna, ≥98% | 5 g | 1
13 | 1197780100 | 33696300-8 | Wapń, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO₃)₂ w HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Ca | 100 ml | 1
14 | PHR1248-500MG | 33696300-8 | Maltitol, certyfikowany materiał referencyjny, wartość z niepewnością | 500 mg | 1
15 | PHR2263-100MG | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa FCF, certyfikowany materiał referencyjny, wartość z niepewnością | 100 mg | 1
16 | 22680-25G-F | 33696300-8 | Żółcień chinolinowa | 25 g | 1
17 | 74632-50MG | 33696300-8 | Rebaudiozyd M, ≥95% | 50 mg | 1
18 | 901266-5G | 33696300-8 | Betanina | 5 g | 1
19 | C5753-1MG | 33696300-8 | Chlorofil A, ≥85% | 1 mg | 1
20 | 1094061000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy (wodoroftalan potasu) w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 4.01 (25°C) | 1000 ml | 1
21 | 1072941000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy (wodorofosforan sodu/diwodorofosforan potasu) w oparciu o SRM z NIST/PTB pH 6.88 (20° C) | 1000 ml | 1
22 | 1990910500 | 33696300-8 | Roztwór buforowy(tetraboran disodu) w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 9.18 (25°C) | 500 ml | 1
23 | 1094331000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy (cytrynian/kwas solny) w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 2.00 (20°C) | 1000 ml | 1
24 | 458848-100G | 33696300-8 | Czerwień allura, 80% | 100 g | 1
25 | 131164-25G | 33696300-8 | Indygokarmin, 85% | 25 g | 1
26 | 71600-250G | 33696300-8 | Heksametafosforan sodu, 65-70% P2O5 | 250 g | 1
27 | 69734-100ML | 33696300-8 | Wzorzec wieloanionowy do chromatografii jonowej: bromek 20 mg/L, chlorek 10 mg/L, fluor 3 mg/L, azotan 20 mg/L, fosforan 30 mg/L siarczan 20 mg/L , certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
28 | 53798-100ML | 33696300-8 | Wzorzec wieloanionowy do chromatografii jonowej: bromek, chlorek, fluor 1g/l, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
29 | 55698-100ML | 33696300-8 | Wzorzec wieloanionowy do chromatografii jonowej: azotan, fosforan, siarczan 1 g/L , certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
30 | 74246-100ML | 33696300-8 | Azotan - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l azotanów w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
31 | 67276-100ML | 33696300-8 | Azotyny - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l azotynów w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
32 | 08089-100ML | 33696300-8 | Maślan - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l maślanu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
33 | 06908-100ML | 33696300-8 | Maleinian - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/L maleinianu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
34 | 42412-100ML | 33696300-8 | Malonian - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l malonianu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
35 | 43057-100ML | 33696300-8 | Bursztynian - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l bursztynianu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
36 | 40121-100ML | 33696300-8 | Chromian - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l chromianu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
37 | 78476-100ML | 33696300-8 | Bromian - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l bromianu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
38 | 07391-100ML | 33696300-8 | Glikolan - Wzorzec do chromatografii jonowej 1000 mg/l glikolanu w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny | 100 ml | 1
39 | C6003-5G | 33696300-8 | Sól sodowo-miedziowa chlorofiliny | 5 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu LGC Standards
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | DRE-A14289000WL-100 | 33696300-8 | Indygokarmin 100 µg/mL w acetonitryl : woda | 1 ml | 1
2 | DRE-C10304940 | 33696300-8 | Aspartam, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 2
3 | DRE-C10010800 | 33696300-8 | Acesulfam K, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 2
4 | DRE-C14995000 | 33696300-8 | Metanol, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 2
5 | DRE-A10125000WA-100 | 33696300-8 | Czerwień allura 100 µg/mL w wodzie | 1 ml | 1
6 | DRE-C16972500 | 33696300-8 | D-sorbitol, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
7 | DRE-C17946000 | 33696300-8 | D-ksyloza, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
8 | DRE-C14752000 | 33696300-8 | D-mannitol, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
9 | DRE-C11830800 | 33696300-8 | Sód kwasu N-cykloheksylosulfaminowego, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
10 | DRE-C10303000 | 33696300-8 | Kwas L-askorbinowy, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
11 | DRE-C16493000 | 33696300-8 | Kwas propionowy, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
12 | DRE-C10011200 | 33696300-8 | Acetal dietylowy aldehydu octowego, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
13 | DRE-C17138000 | 33696300-8 | Tartazyna, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
14 | LGC7140 | 33696300-8 | materiał referencyjny: napój bezalkoholowy - barwniki: czerwień koszenilowa A (E124), żółcień pomarańczowa FCF (E110) i tartazyna (E102) | 60 ml | 1
15 | DRE-C15895900 | 33696300-8 | Błękit patentowy V, certyfikowany materiał, certyfikat akredytacji na ISO 17025 | 250 mg | 1
16 | DRE-C16284000 | 33696300-8 | Pąs 4R (E124), certyfikowany materiał, certyfikat akredytacji na ISO 17025 | 100 mg | 1
17 | DRE-C15521000 | 33696300-8 | Kwas nikotynowy, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
18 | DRE-A10411500AL-100 | 33696300-8 | Azorubina (E122) 100 µg/mL w acetonitrylu, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
19 | DRE-C10148500 | 33696300-8 | Amarant, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
20 | DRE-C11044000 | 33696300-8 | Kwas karminowy (E120), certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 100 mg | 1
21 | DRE-C10665200 | 33696300-8 | Błękit brylantowy FCF, certyfikowany materiał, certyfikat akredytacji na ISO 17025 | 250 mg | 1
22 | LGC7223 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: Baranina (100 %) | 10 g | 1
23 | LGC7103 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: Herbatniki - woda, azot, tłuszcz całkowity, sacharoza, chlorki, popiół , sód, potas, fosfor, magnez, cynk, mangan | 48 g | 1
24 | LGC7221 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: Wołowina (100 %) | 10 g | 1
25 | LGC5100 | 33696300-8 | Whisky - certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 10 ml | 1
26 | CDX-00041335-005 | 33696300-8 | Botaniczny materiał referencyjny: Oregano (origanum vulgare) liście (całe / cięte) VBRM | 5 g | 1
27 | CDX-00031130-005 | 33696300-8 | Botaniczny materiał referencyjny: pieprz (Piper nigrum) owoc BRM | 5 g | 1
28 | CDX-00031141-005 | 33696300-8 | Botaniczny materiał referencyjny: tymianek (Thymus vulgaris) liście BRM | 5 g | 1
29 | DRE-C16813550 | 33696300-8 | Chlorek rodaminy B, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
30 | REATB9211 | 33696300-8 | Roztwór buforowy pH 9.21 ±0.02 w 25°C | 1000 ml | 1
31 | DRE-A10424500AL-100 | 33696300-8 | Zieleń brylantowa 100 µg/mL w acetonitrylu, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
32 | DRE-C10665000 | 33696300-8 | Czerń brylantowa PN, certyfikowany materiał, certyfikat akredytacji na ISO 17025 | 250 mg | 1
33 | DRE-C14680000 | 33696300-8 | Zielony szczawian malachitu, certyfikowany materiał, certyfikat akredytacji na ISO 17025 | 250 mg | 1
34 | DRE-A13406000WL-100 | 33696300-8 | Zieleń trwała FCF 100 µg/mL w acetonitryl/woda, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
35 | DRE-A10028700WA-100 | 33696300-8 | Czerwień 2G (E128) 100 µg/mL w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
36 | DRE-A13205000WL-100 | 33696300-8 | Disodu erytrozyna B 100 µg/mL w acetonitryl/woda, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
37 | DRE-C10537500 | 33696300-8 | Kwas benzoesowy, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 250 mg | 1
38 | DRE-A15735000WA-100 | 33696300-8 | Oranż 2 sól sodowa 100 µg/mL w wodzie, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
39 | DRE-C15084400 | 33696300-8 | 2-Methyl-1-butanol, certyfikowany materiał referencyjny, certyfikat akredytacji na ISO 17034 | 1 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu MUVA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MUVA-M-0150 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: mleko UHT 3.5%: tłuszcz, such masa, laktoza, białko | 500 ml | 1
2 | MUVA-FS-1919 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: sok jabłkowy: etanol, fruktoza, glukoza, Brix, pH, kwasowość | 150 ml | 1
3 | MUVA-HA-1515 | 33696300-8 | Materiał referencyjny: ser twardy typu Emmentaler: chlorki, sucha masa, tłuszcz, pH, białko, sód, chlorek sodu | 100 g | 1
4 | MUVA Basic types of taste training-set | 33696300-8 | Test podstawowy: słodki, kwaśny, gorzki, słony, umami dla 10 osób | 1 zestaw | 1
5 | MUVA Haptic test training set | 33696300-8 | Test dotykowy: silikon (bez daty ważności) | 1 zestaw | 1
6 | MUVA Sniffing Stiks | 33696300-8 | Pałeczki pachnące: kwaśne/ostre, kartonowe/lepkie, ziemiste/zapleśniałe, rybne, zielone/trawiaste, słodowe, grzybowe, stęchłe/pleśniowe, gnijące/siarkowe, pikantne/mięsne zestaw, zakodowany, w pudełku | 1 zestaw | 1
7 | MUVA Sniffing Stiks | 33696300-8 | Pałeczki zapachowe: morela, czarny bez, brzoskwinia, truskawka, dym, gorzki migdał, karmel, ziemniak, imbir, jałowiec zestaw, zakodowany, w pudełku | 1 zestaw | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Pol-Aura
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PA-07-29381#25ML | 33696300-8 | Kwas trifluorooctowy, 99,5% | 25 ml | 1
2 | 40112-AP0-G1000-1 | 33696300-8 | Amonu octan G.R. | 1 kg | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu LPP
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 07.00.034 | 33696500-0 | Antypieniacz do aparatu Gibertiniego | 100 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Tusnovics Instruments
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3910.44-1G | 33696300-8 | Karmin Naturalna czerwień 4 | 1 g | 1
2 | 3904.25-5MG | 33696300-8 | Biksyna | 5 mg | 1
3 | 3908.16-1G | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa FCF | 1 g | 1
4 | Y0000805 | 33696300-8 | Oleuropeina, standard odniesienia wg European Pharmacopoeia | 25 mg | 2
5 | EPI0465000 | 33696300-8 | Izomalt, standard odniesienia wg European Pharmacopoeia | 3000 mg | 1
6 | 12624.22-1G | 33696300-8 | Kwas karminowy | 1 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Avantor (dawny POCH)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Kaucja za odpady opakowaniowe odczynników niebezpiecznych | Producent, nr katalogowy i nazwa odczynnika proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PA-06-265750119-1KG | 33696300-8 | Cynku siarczan 7. hydrat czda | 1 kg | 1
2 | PA-06-569150111-1L | 33696300-8 | Kwas ortofosforowy(V) 85% czda | 1 l | 1
3 | PA-06-621990110-2,5L | 33696300-8 | Metanol min. 99,8% czda | 2,5 l | 5
4 | PA-06-731195295-500ML | 33696300-8 | Płyn Lugola | 500 ml | 1
5 | PA-06-432173111-250ML | 33696300-8 | Formaldehyd 36-38% CZDA | 250 ml | 1
6 | PA-06-568703160-1SZT | 33696300-8 | odważka analityczna kwas octowy 0,1 mol/l (0,1 N) | 1 szt. | 1
7 | PA-06-879832169-1L | 33696300-8 | di-Sodu wersenian 0,01 mol/l roztwór mianowany | 1 l | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 8 |  | netto | 0 | brutto | 0
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 12 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
0
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy