Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej                   w trakcie kontroli przeprowadzanej w związku z zawiadomieniem 
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

- Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę zobowiązującą inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu

- Charakterystyka obiektu zawierającą informacje na temat przeznaczenia obiektu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej działalności gastronomicznej, usługowej z określeniem typu usług (medycznej                  z określeniem zakresu wykonywanych świadczeń, produkcyjnej z określeniem profilu produkcji )

- Dokumentacja projektowa (projekt budowlany)

- Oświadczenie kierownika budowy zgodne w swej treści z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

- Wyniki badania wody pobranej z instalacji wewnętrznej budynku (analizy pełnej fizyko-chemicznej                               i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia, a także gdy budynek zaopatrzony jest w wodę z nowego przyłącza lub nowej sieci wodociągowej lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody, bakteriologicznej w przypadkach pozostałych)

- Opinia o drożności i szczelności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego

- Protokół pomiarów poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi od zamontowanych w sąsiedztwie tych pomieszczeń urządzeń emitujących hałas, np. od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, agregatów urządzeń chłodniczych

- Protokół pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń np. instalacji wentylacji mechanicznej (klimatyzacji), w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej

- Protokół z pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu                      do miejskiej/gminnej sieci kanalizacyjnej

- Umowy na odbiór odpadów

- Umowa na wywóz nieczystości ciekłych

- Umowa na serwis separatora substancji ropopochodnych

- Umowa na serwis separatora tłuszczu

- Zgoda PWIS na oświetlenie pomieszczeń stałej pracy wyłącznie światłem sztucznym

- Zgoda PWIS na zagłębienie pomieszczeń produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu otaczającego terenu

- Zgoda PWIS na odstępstwo od przepisów w zakresie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt

- Zgoda PWIS dot. pomniejszonej odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i od granicy działki sąsiedniej

- Stanowisko PWIS dot. uzgodnienia odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe                                     i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi

- Zgoda PWIS na zmniejszoną odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe od okien i drzwi                   do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i od granicy z sąsiednia działką

- Stanowisko PWIS dot. uzgodnienia odległości otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej

- Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na powierzchni terenu

- Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynkach opieki zdrowotnej

- Zgoda PPIS na stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach, o wysokości                           do 3 kondygnacji naziemnych włącznie, zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych                       dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych

- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, na którym zrealizowano zabudowę lub umowę najmu lokalu w którym wykonano prace budowlane

Uwaga: wymienione dokumenty wymagane odpowiednio do zakresu wykonywanych prac budowlanych
i zastosowanych rozwiązań technicznych

PPIS - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

PWIS –Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi