Kolno, 22 czerwca 2026 r.

Znak sprawy: HK.9020.79.2026

Wójt Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KOLNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, informuje, że w wodzie z wodociągu Kumelsk zaopatrującego miejscowość:

Kumelsk, Kowalewo, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Danowo, Kiełcze Kopki, Żebry, Górskie, Lachowo, Kiełcze Stare, Rupin, Bialiki, Wykowo, Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Świątki, Koziki,  Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Obiedzino, Wścieklice, Zaskrodzie, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Wincenta

stwierdzono obecność Clostridium perfringens.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Mieszkańcy miejscowości będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez : ……………………………………………………………………………………………………………………………*

*Informację w tym zakresie jest każdorazowo uzupełniana przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia).

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE

lek. med. Urszula Teresa Gołębiewska

SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII

SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

…………………………………………………

/ dokument podpisany elektronicznie /