Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą namiotu pneumatycznego z wyposażeniem. Namiot oraz wyposażenie mają być nowe, pełnowartościowe, wolne od wad.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Namiot pneumatyczny typu FM-38V PCV lub równoważny | 1 szt. | - Powierzchnia całkowita minimum 37m2. - Waga nie większa niż 140 kg. - Namiot z przęsłami rozpieranymi dętkami wykonanymi z materiału trudnopalnego. - Wodoodporna powłoka zewnętrzna wykonana z PCV odpornego na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie. - Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych ulokowanych na krótkich ścianach centralnie. - Na zewnątrz drzwi kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. - Na dłuższych ścianach 4 okna, składające się z trzech warstw. - Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego itp. - Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania. - Prawidłowa eksploatacja namiotu w zakresie temperatur od –35 °C do +50 °C. - W komplecie pokrowiec, komplet lin odciągowych, instrukcja. Namiot wyposażony w logotyp „Państwowa Straż Pożarna”, logotyp Programu „Ochrona Ludności i Obrona Cywilna” oraz międzynarodowy znak Obrony Cywilnej. |
|  | Nagrzewnica olejowa z wyposażeniem | 1 szt. | Nagrzewnica olejowa do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. z odprowadzaniem spalin. Parametry minimalne Moc: 21kW Przepływ powietrza: 1550 m3/h, komora spalania ze stali nierdzewnej, wskaźnik ilości paliwa. Nagrzewnica wyposażona w: - termostat pomieszczeniowy, - rurę wylotową ze stali nierdzewnej 1m – 2 szt, - okap kominowy, - przewód giętki dystrybucji ciepłego powietrza długości min 3m z zestawem połączeniowym. |
|  | Pompka elektryczna | 1 szt. | Sprężarka elektryczna z automatycznym podtrzymaniem ciśnienia o wydajności min. 1200l/min |
|  | Wypinana podłoga | 1 szt. | Podłoga łatwo zmywalna, pozwalająca na wypięcie w celu sprawnego czyszczenia |
|  | Oświetlenie i instalacja elektryczna | 1 kpl. | Oświetlenie: - minimum 3 lampy oświetleniowe, hermetyczne typu LED, o mocy min 18W każda, Instalacja elektryczna: - rozdzielnica elektryczna – 1szt - skrzynka jednofazowa przenośna 6x230v z 1,5m kablem OW 3x2,5 - przedłużacz - 2 szt. - minimum 25m na plastikowym bębnie, wyposażony w 4 gniazda 16A 2P+Z 230V IP44, z kablem gumowym OW 3x2,5mm - przenośna stacja zasilania 230V, parametry minimalne: 500W, 296Wh |
|  | Łóżko kwaterunkowo-polowe | 10 szt. | Wymiary: długość 2050mm, szerokość 700mm, wysokość 300mm, dopuszczalne obciążenie minimum 140kg |
|  | Krzesło polowe | 10 szt. | Wymiary: głębokość 380 mm, szerokość 380 mm, wysokość oparcia 300 mm, wysokość do siedziska 500 mm, dopuszczalne obciążenie minimum 90kg |
|  | Stół polowy składany | 2 szt. | Wymiary: długość: 1800 mm, szerokość: 750 mm, wysokość: 700 mm, dopuszczalne obciążenie minimum 25kg |
|  | Ekran projekcyjny na trójnogu | 1 szt. | Format: 4:3, wymiary minimum 211x160cm, czarna ramka o szerokości min 3cm. Wyposażony w torbę transportową do ekranu. |
|  | Paleta plastikowa | 3 szt. | Antypoślizgowa, czarna, wymiary: 120x80cm |
|  | Nadstawka paletowa | 2 szt. | Metalowe nadstawki zapobiegające przemieszczaniu się wyposażenia namiotu, wymiary: 120x80x86,5-87cm |