## Rozdział 7 LG
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.2.2021 | [8 empty] | załącznik nr 2g do SWZ
FORMULARZ CENOWY ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Rozdział 7
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Lab Stand
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BLS 099.040 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 4,01 | 250 ml | 3
2 | BLS 099.070 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 7,00 | 250 ml | 3
3 | BLS 099.100 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 10,01 | 250 ml | 3
4 | BLS 099.100 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 10,01 | 1 op./100 ml | 1
5 | BLS 099.060 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 6,86 | 1 op./100 ml | 1
6 | BLS 099.040 | 33696300-8 | Wzorzec pehametryczny 4,01 | 1 op./100 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Avantor™ Perfomance Materials (POCH)
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 810953161 | 33696300-8 | Sodu wodorotlenek roztwór 0,25 mol/l | 1 l | 1
2 | 810942161 | 33696300-8 | Sodu wodorotlenek roztwór 1 mol/l | 1 l | 1
3 | 575320161 | 33696300-8 | Kwas solny, roztwór 1 mol/l | 1 l | 2
4 | 743880168 | 33696300-8 | Potasu nadmanganian, roztwór 0,02 mol/l | 1 l | 2
5 | 575061164 | 33696300-8 | Kwas siarkowy, roztwór 0,05 mol/l | 1 l | 1
6 | 575068162 | 33696300-8 | Kwas siarkowy, roztwór 0,1 mol/l | 1 l | 1
7 | 575065166 | 33696300-8 | Kwas siarkowy (VI), roztwór 0,5 mol/l | 1 l | 2
8 | 136740111 | 33696300-8 | Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat CZDA | 250 g | 1
9 | 140370115 | 33696300-8 | Amonu wodorowęglan CZDA | 1 kg | 1
10 | 225660112 | 33696300-8 | Chloramina T3 hydrat CZDA | 250 g | 1
11 | 159940110 | 33696300-8 | Baru wodorotlenek 8 hydrat CZDA | 100 g | 1
12 | 213500460 | 33696300-8 | Celit | 250 g | 1
13 | 349630114 | 33696300-8 | 4-dimetyloaminobenzaldehyd czda | 10 g | 1
14 | 479220111 | 33696300-8 | Hydroksyloaminy chlorowodorek, czysty reagent analityczny | 100 g | 1
15 | 577970115 | 33696300-8 | Kwas trichlorooctrowy czda | 1000 g | 2
16 | 593360111 | 33696300-8 | Kwas winowy (L+), czysty reagent analityczny | 100 g | 1
17 | 593280117 | 33696300-8 | Kwas wersenowy czda | 100 g | 1
18 | 743880111 | 33696300-8 | Potasu nadmanganian czda | 250 g | 1
19 | 746800113 | 33696300-8 | Potasu wodorotlenek czda | 1 kg | 1
20 | 810981118 | 33696300-8 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki czda | 1 kg | 3
21 | 874870116 | 33696300-8 | Wapnia chlorek bezwodny CZDA | 250 g | 1
22 | 904180113 | 33696300-8 | Żelaza (III) chlorek 6 hydrat, czysty reagent analityczny | 100 g | 1
23 | 807520118 | 33696300-8 | sodu salicylan czda | 100 g | 1
24 | 234431116 | 33696300-8 | Chloroform czda | 1 l | 2
25 | 384210114 | 33696300-8 | Eter dietylowy czda | 1 l | 25
26 | 384690115 | 33696300-8 | Eter naftowy t.w. 40-60°C czda | 1 l | 55
27 | 443320113 | 33696300-8 | Glicerol CZDA | 1 l | 2
28 | 134963118 | 33696300-8 | Amoniak 25% CZDA | 1 l | 1
29 | 575283115 | 33696300-8 | Kwas solny CZDA | 1 l | 4
30 | 396420113 | 33696300-8 | Etylowy alkohol 96% CZDA | 1 l | 37
31 | 569150111 | 33696300-8 | Kwas ortofosforowy (V) 85% CZDA | 1 l | 1
32 | 568760114 | 33696300-8 | Kwas octowy 99,5%-99,9% CZDA | 1 l | 1
33 | 564240116 | 33696300-8 | Kwas mlekowy 88% CZDA | 1 l | 1
34 | 885193111 | 33696300-8 | Wodoru nadtlenek 30% CZDA | 1 l | 1
35 | 529603115 | 33696300-8 | Kwas azotowy 65% CZDA | 1 l | 4
36 | 432173111 | 33696300-8 | Formaldehyd 36-38% CZDA | 1 l | 2
37 | 485560111 | 33696300-8 | Izoamylowy alkohol CZDA | 500 ml | 2
38 | 564970115 | 33696300-8 | Kwas nadchlorowy 70%, czysty reagent analityczny | 1 l | 1
39 | 727610110 | 33696300-8 | Pirydyna CZDA | 1 l | 1
40 | 102480151 | 33696300-8 | Aceton (do HPLC) | 1 l | 3
41 | 739740161 | 33696300-8 | Potasu chlorek 3M | 1 l | 1
42 | 904880119 | 33696300-8 | Żelaza (III) siarczan hydrat, czysty reagent analityczny | 100 g | 1
43 | 879810112 | 33696300-8 | Di-sodu wersenian 2 hydrat EDTA czda | 250 g | 1
44 | 531360115 | 33696300-8 | Kwas borowy CZDA | 1 kg | 4
45 | POCH694221119500ML | 33696300-8 | Odczynnik Fehlinga r-r A | 500 ml | 1
46 | POCH694222114500ML | 33696300-8 | Odczynnik Fehlinga r-r B | 500 ml | 1
47 | 520860119 | 33696300-8 | Ksylen CZDA | 1 l | 2
48 | 575283115 | 33696300-8 | Kwas solny stęż. (35-38%) CZDA | 1 l | 2
49 | 384210114 | 33696300-8 | Eter dietylowy czda | 1 l | 18
50 | 396420113 | 33696300-8 | Etylowy alkohol 96% CZDA | 2,5 l | 12
51 | 746800113 | 33696300-8 | Potasu wodorotlenek CZDA, czystość min. 85% | 500 g | 2
52 | 810981118 | 33696300-8 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA | 500 g | 2
53 | 568760114 | 33696300-8 | Kwas octowy 99,5%--99,9% | 1 litr | 1
54 | 814322777 | 33696300-8 | Srebra azotan CZDA | 50 g | 1
55 | 384690115 | 33696300-8 | Eter naftowy t.w. 40-60°C CZDA | 1 litr | 2
56 | 746980113 | 33696300-8 | Heksacyjanożelazian (II) potasu 3xH2O, czysty reagent analityczny | 500 g | 1
57 | 265490116 | 33696300-8 | Cynku octan 2 . hydrat CZDA | 500 g | 2
58 | 799180428 | 33696300-8 | Sodu diwodorofosforan 1xH2O czda | 1 kg | 1
59 | 564970115 | 33696300-8 | Kwas nadchlorowy (70%) cz.d.a. | 1 litr | 1
60 | 810530115 | 33696300-8 | Sodu wodorowęglan CZDA | 500 g | 1
61 | 742020112 | 33696300-8 | Diwodorofosforan potasu czda | 250 g | 2
62 | 575000115 | 33696300-8 | Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA | 1 litr | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.09147.9010 | 33696300-8 | Tiosiarczan sodu roztwór 0,1 mol/l | 10 l | 1
2 | 1.09063.1000 | 33696300-8 | Kwas solny, roztwór 2 mol/l | 1 l | 2
3 | 1.10164.1000 | 33696300-8 | Kwas solny, roztwór 6 mol/l | 1 l | 2
4 | 1.15118.1000 | 33696300-8 | 2-metoksyetanol | 1 l | 1
5 | 1.03792.0500 | 33696300-8 | Amonu żelaza siarczan (II) 6 hydrat, do analizy | 500 g | 1
6 | 1.03762.1000 | 33696300-8 | Amonu żelaza (III) cytrynian | 1000 g | 1
7 | 1.01217.0100 | 33696300-8 | Amonu siarczan, do analizy | 100 g | 1
8 | 1.05043.0250 | 33696300-8 | Potasu jodek, do analizy | 250 g | 5
9 | 1.02514.1000 | 33696300-8 | Węgiel aktywny, ekstra czysty | 1 kg | 1
10 | 1.04201.0250 | 33696300-8 | Glicyna, do analizy | 250 g | 1
11 | 8.20255.0250 | 33696300-8 | Karbazol, do syntezy | 250 g | 1
12 | 8034631000 | 33696300-8 | Decanol-1, do syntezy | 1 l | 1
13 | 1154401000 | 33696300-8 | Izooktan, do GC | 1 l | 2
14 | 1043711000 | 33696300-8 | n-Heksan, do GC | 1 l | 2
15 | 8024070250 | 33696300-8 | Chinolina, do syntezy | 250 ml | 1
16 | 1064541000 | 33696300-8 | Dichlorometan, do analizy śladowej | 1 l | 1
17 | 1091930100 | 33696300-8 | Ferroina (siarczan 1,10 fenontroliny i żelaza (II)) | 100 ml | 1
18 | 666122-500GM | 33696300-8 | Mocznik, czystośc biologiczna | 500 g | 1
19 | 1012520100 | 33696300-8 | Skrobia rozpuszczalna, do analizy | 100 g | 1
20 | 1076870250 | 33696300-8 | Sacharoza, do biochemii | 250 g | 1
21 | 1051531000 | 33696300-8 | Potasu siarczan bezwodny, do analizy | 1 kg | 1
22 | 1013400025 | 33696300-8 | Czerwień Konga | 25 g | 1
23 | 8209311000 | 33696300-8 | 1-Oktanol, do syntezy | 1 l | 1
24 | 1702380500 | 33696300-8 | Sód, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₃ w HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Na; wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 500 ml | 1
25 | 1094391000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 7.00 (w 20oC) | 1 l | 1
26 | 1094351000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 4.00 (w 20oC) | 1 l | 1
27 | 1094611000 | 33696300-8 | Roztwór buforowy w odniesieniu do SRM z NIST i PTB pH 9.00 (w 20 oC) | 1 l | 1
28 | 1043712500 | 33696300-8 | n-Heksan odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 38
29 | 1154402500 | 33696300-8 | Izooktan odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 8
30 | 1009312500 | 33696300-8 | Eter dietylowy odpowiedni do chromatografii gazowej GC-FID | 2,5 l | 12
31 | 1000202500 | 33696300-8 | Aceton odpowiedni do chromatografii | 2,5 l | 4
32 | 1009832511 | 33696300-8 | Etanol absolutny do analizy CZDA | 2,5 l | 1
33 | 1109722500 | 33696300-8 | Octan etylu o czystości GC | 2,5 l | 2
34 | 1097280100 | 33696300-8 | Pirydyna o czystości GC | 100 ml | 2
35 | 1060182500 | 33696300-8 | Metanol odpowiedni do chromatografii cieczowej HPLC | 2,5 l | 12
36 | 1077341000 | 33696300-8 | Żel krzemionkowy odpowiedni do chromatografii kolumnowej 0,063-0,200 um (70-230 mesh) | 1 kg | 4
37 | 1096342500 | 33696300-8 | 2-Propanol odpowiedni do GC/HPLC | 2,5 l | 4
38 | 1000302500 | 33696300-8 | Acetonitryl odpowiedni do chromatografii cieczowej HPLC | 2,5 l | 8
39 | 1083870500 | 33696300-8 | Tris(hydroksymetylo)aminometan | 500 g | 2
40 | 1062680250 | 33696300-8 | Octan sodu czda | 250 g | 1
41 | 1054281000 | 33696300-8 | Amoniak 25% czda | 1 l | 1
42 | 1018491000 | 33696300-8 | Eter tert-butylowo-metylowy czda | 1 l | 2
43 | 1024441000 | 33696300-8 | Chloroform odpowiedni do chromatografii cieczowej HPLC | 1 l | 1
44 | 1008071000 | 33696300-8 | Kwas trichlorooctowy czda | 1 kg | 1
45 | 1083271000 | 33696300-8 | Toluen odpowiedni do chromatografii | 1 l | 2
46 | 1004432500 | 33696300-8 | Kwas azotowy 65% ultraczysty | 2,5 l | 6
47 | 1081011000 | 33696300-8 | Tetrahydrofuran odpowiedni do chromatografii cieczowej | 1 l | 1
48 | 1058671000 | 33696300-8 | Tlenek magezu ciężki ekstra czysty | 1 kg | 1
49 | 1021210500 | 33696300-8 | Azotan wapnia 4xH2O | 500 g | 1
50 | 1000450010 | 33631600-8 | Dodatek wybiórczy MUP | 10 fiolek | 1
51 | 1.07555.2500 | 33631600-8 | Ekstran MA01 | 2,5 l | 4
52 | 1133000001 | 33631600-8 | Bactident oxidase - paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach | 50 pasków | 1
53 | 8221870500 | 33631600-8 | Tween80 (polisorbat 80) | 500 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Chempur
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 805313168 | 33696300-8 | Kwas solny, roztwór 4 mol/l | 1 l | 2
2 | 118469108 | 33696300-8 | Trichloroetylen czda | 1 l | 1
3 | 810953173 | 33696300-8 | Sodu wodorotlenek, roztwór 4 mol/l | 1 l | 2
4 | 804340168 | 33696300-8 | Srebra azotan, roztwór 0,025 mol/l | 1 l | 1
5 | 817455008 | 33696300-8 | Potasu rodanek, roztwór 0,1 mol/l | 1 l | 2
6 | 167431005 | 33696300-8 | Jod 0,05 mol/l fix | 1 op. | 1
7 | 117031052 | 33696300-8 | Ołowiu (II) tlenek czda | 1000 g | 1
8 | 217046301 | 33696300-8 | Oranż metylowy | 10 g | 1
9 | 121840408 | 33696300-8 | Błękit bromofenolowy | 10 g | 1
10 | 211841409 | 33696300-8 | Błękit bromotymolowy | 5 g | 1
11 | 121854808 | 33696300-8 | Błękit metylenowy | 5 g | 1
12 | 212722504 | 33696300-8 | czerwień fenolowa | 5 g | 1
13 | 114356206 | 33696300-8 | Di-fosforu pięciotlenek czda | 500 g | 1
14 | 117960802 | 33696300-8 | Di-sodu tetraboran 10 hydrat czda | 500 g | 1
15 | 117957800 | 33696300-8 | Tri-sodu cytrynian 2 hydrat czda | 250 g | 1
16 | 118105602 | 33696300-8 | Sodu węglan bezwodny czda | 1 kg | 1
17 | 212725700 | 33696300-8 | Czerwień metylowa | 5 g | 1
18 | 119041809 | 33696300-8 | Żelaza (II) chlorek 4 hydrat czda | 250 g | 1
19 | 211872507 | 33696300-8 | Błękit tymolowy r-r 0,1 % w alkoholu etylowym | 100 ml | 1
20 | 117455008 | 33696300-8 | Potasu rodanek czda | 250 g | 2
21 | 119028407 | 33696300-8 | Siarczan żelaza (II) 7 hydrat czda | 500 g | 1
22 | 115382101 | 33696300-8 | Kwas cytrynowy 1 hydrat czda | 250 g | 2
23 | 115756405 | 33696300-8 | Kwas 5-sulfosalicylowy 2-hydrat czda | 100 g | 1
24 | chem*118064206 | 33696300-8 | Tetra-sodu pirofosforan 10 hydrat czda | 100 g | 1
25 | chem*118078707 | 33696300-8 | Siarczan sodu bezwodny czda | 500 g | 20
26 | chem*118105602 | 33696300-8 | Węglan sodu bezwodny czda | 1 kg | 1
27 | chem*115691508 | 33696300-8 | Kwas ortofosforowy 85% czda | 1 l | 2
28 | chem*117421000 | 33696300-8 | di-Potasu wodorofosforan bezwodny czda | 500 g | 2
29 | chem*117992004 | 33696300-8 | Sodu diwodorofosforan bezwodny czda | 250 g | 2
30 | chem*111390000 | 33696300-8 | Amonu molibdenian 4 hydrat czda | 250 g | 1
31 | chem*528066502 | 33696300-8 | Sodu podchloryn r-r ok. 15% stabilizowany | 100 ml | 2
32 | 117720907 | 33696300-8 | Sacharoza czda | 500 g | 2
33 | 423964203 | 33696300-8 | Etylowy alkohol 96% cz. | 1 l | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Fabimex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10139092035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznacana kwasu L-glutaminowego, Test L-Glutamic acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 2
2 | 10905658035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania azotynów i azotanów, Test Nitrate o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 2
3 | 11112821035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu D- i L-mlekowego, Test D-Lactic/L-Lactic acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 1
4 | 10139076035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu cytrynowego, Test Citric acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 1
5 | 10414433035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu D-izocytrynowego, Test D-Isocitric acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 1
6 | 11215558035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu D-jabłkowego, Test D-Malic acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 1
7 | 10139068035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania kwasu L-jabłkowego, Test L-Malic acid o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 1
8 | 10176303035 | 33696300-8 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania laktozy i D-galaktozy, Test Lactose/D-Galactose o terminie przydatności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy | 1 op. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Sigma Aldrich
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | C6768 | 33696300-8 | Kobaltu (II) siarczan 7 hydrat, ≥ 99% | 100 g | 1
2 | A3678 | 33696300-8 | Amonu nadsiarczan, do biologii molekularnej | 25 g | 1
3 | D9163 | 33696300-8 | DL-Dithiothreitol do elektroforezy, ≥ 99% | 1 g | 1
4 | A7824-25G | 33696300-8 | Kwas ɛ-aminokapronowy (kwas 6-aminoheksanowy), ≥99% | 25 g | 1
5 | G5502-250G | 33696300-8 | Gwajakol 99+% | 250 g | 1
6 | ERMBD518 | 33696300-8 | Płatki śniadaniowe otrębowe (błonnik pokarmowy), CRM | 25 g | 1
7 | C1013-25G | 33696300-8 | Karagen | 25 g | 1
8 | BCR-645 | 33696300-8 | Sztuczny artykuł spożywczy (Sacharoza, Laktoza, skrobia/glukoza), CRM | 50 g | 1
9 | BCR-685 | 33696300-8 | Odtłuszczone mleko w proszku, CRM | 50 g | 1
10 | BCR 382 | 33696300-8 | Mąka pszenna, CRM | 37 g | 1
11 | BCR 384 | 33696300-8 | Mięsień wieprzowy, CRM | 2x18 g | 1
12 | 216615-100G | 33696300-8 | Potasu chromian | 100 g | 1
13 | C8003 | 33696300-8 | 5-α-Cholestan | 100 mg | 1
14 | IRMM801 | 33696300-8 | Triglicerydy w tłuszczu kakaowym, certyfikowany materiał referencyjny | 5 g | 1
15 | D23602 | 33696300-8 | 1,3-diaminopropan | 25 g | 1
16 | 148997 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu walerianowego | 100 mL | 1
17 | 72061 | 33696300-8 | Ortofosforan (V) sodu | 500 g | 1
18 | 305553 | 33696300-8 | Sześciometafosforan (V) sodu | 25 g | 1
19 | 46401-U | 33696300-8 | Beta-tokoferol | 1 ml | 1
20 | S7903 | 33696300-8 | Sacharoza | 250 g | 1
21 | G8270 | 33696300-8 | D-(+)-glukoza | 100 g | 1
22 | F0127 | 33696300-8 | D-(-)-fruktoza | 100 g | 1
23 | CRM47885 | 33696300-8 | Mieszanina 37 kwasów tłuszczowych (Mix FAME 37) | 1 ml | 1
24 | CRM18918 | 33696300-8 | Mieszanina kwasów tłuszczowych (FAME C8:C24) | 100 mg | 1
25 | 18912-1AMP | 33696300-8 | Mieszanina kwasów tłuszczowych nienasyconych (F.A.M.E Mix C20:1-C20:5) | 40 mg | 1
26 | C6012 | 33696300-8 | Cholesta-3,5-dien | 25 mg | 1
27 | 284246 | 33696300-8 | N-nanokozan | 100 mg | 1
28 | 841513 | 33696300-8 | 5α-Cholestan-3ß-ol, czystość min. 95% | 5 g | 1
29 | D6128-10G | 33696300-8 | 5α-Cholestan-3ß-ol, czystość min. 95% | 10 g | 1
30 | PHR1533 | 33696300-8 | Cholesterol | 500 mg | 1
31 | 700126P | 33696300-8 | Kampesterol | 1 mg | 1
32 | S2424 | 33696300-8 | Stigmasterol | 10 g | 1
33 | 234494 | 33696300-8 | 1-Eikozanol, czystość min. 98% | 5 g | 1
34 | A8671 | 33696300-8 | Arachidan dodecylu | 100 mg | 1
35 | 44878 | 33696300-8 | Kwas cis-11-eikozenowy | 100 mg | 1
36 | 09258 | 33696300-8 | Erytrodiol | 10 mg | 1
37 | U6628 | 33696300-8 | Uwaol | 25 mg | 1
38 | S3626 | 33696300-8 | Skwalen | 10 mL | 1
39 | 243981 | 33696300-8 | Żel krzemionkowy 150 Å, 60-200 mesh | 2,5 kg | 1
40 | 105945 | 33696300-8 | Fenoloftaleina | 100 g | 1
41 | D6665 | 33696300-8 | 2′,7′-Dichlorofluoresceina | 5 g | 1
42 | 440191 | 33696300-8 | Heksametyldisilazan | 100 ml | 1
43 | 92361 | 33696300-8 | Trimetylochlorosilan | 100 ml | 1
44 | L3126 | 33696300-8 | Lipaza z z trzustki wieprzowej 100-650 U/mg | 25 g | 2
45 | C9282 | 33696300-8 | Cholan sodu 1 x H2O | 100 g | 1
46 | C1016 | 33696300-8 | Chlorek wapnia bezwodny czda | 500 g | 2
47 | P0380 | 33696300-8 | L-Prolina >= 99% (HPLC) | 100 g | 1
48 | 243973 | 33696300-8 | Wodorosiarczyn sodu, czystość min. ACS | 100 g | 1
49 | ED2SC | 33696300-8 | Sól sodowo - wapniowa kwasu wersenowego | 100 g | 1
50 | S0505 | 33696300-8 | Sierczyn sodu | 250 g | 1
51 | EDS | 33696300-8 | Kwas (etylenodiamino)tetraoctowy | 100 g | 1
52 | 159417 | 33696300-8 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | 100 g | 1
53 | 305553 | 33696300-8 | Heksametafosforan (V) sodu | 25 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Acros Organic
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 113920010 | 33696300-8 | Diethanolamine 99% | 1 kg | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Agrovis
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 001FDJ | 33696300-8 | Podpuszczka G 2200MM | 60 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu BTL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | E-0164 | 33696300-8 | Pepsyna 1:4000 | 100 g | 1
2 | PR 0135 | 33696300-8 | Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni; powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2 | 20 płytek | 1
3 | D-017 | 33696300-8 | Zestaw odczynników do barwienia grama Zestaw zawiera: • Fiolet krystaliczny – roztwór 100 ml • Płyn Lugola - roztwór 100 ml • Fuksyna zasadowa – roztwór 100 ml • Aceton - roztwór 100 m | 4 fiolki x 100 ml | 1
4 | PR - 0090 | 33696300-8 | Rodac ConTact Test do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów; powierzchnia kontaktowa płytki: około 25 cm2 | 20 płytek | 1
5 | D-072 | 33696300-8 | Zawiesina żółtka jaja z telurynem | 100 ml | 1
6 | D-058 | 33696300-8 | Roztwór Telurynu potasu 1% | 20 ml | 1
7 | I-002 | 33696300-8 | Sporal A Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie Paski bibułowe w opakowaniu foliowo-papierowym, zawierające około 105 przetrwalników Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 + certyfikat wystawiony na daną serię produkcyjną zawierający datę przydatności. | 1 op./10 szt. | 1
8 | I-001 | 33696300-8 | Sporal S Testy do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu Krążki bibułowe w opakowaniu foliowo-papierowym, zawierające od 108 do 109 przetrwalników Bacillus subtilis. Krążki testowe powinny ulegać wyjałowieniu po co najmniej 2 godzinach prawidłowo wykonanej sterylizacji w 160°C. | 1 op./40 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Techniki Elektroforetyczne Kucharczyk
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800-139 | 33696300-8 | Plazmina bydlęca o aktywności >5U/ml | 1 op./1 ml | 1
2 | 200-150 | 33696300-8 | Bufor TBE 10x, ultraczysty do zastosowania w biologii molekularnej | 1 l | 2
3 | 200-143 | 33696300-8 | Bufor denaturujący A do MSSCP | 15 ml | 2
4 | 200-144 | 33696300-8 | Budor denaturujący B do MSSCP | 6 ml | 2
5 | 200-107 | 33696300-8 | Barwnik Coomassie Blue- do barwienia białek w żelu PAGE | 500 ml | 1
6 | 200-135 | 33696300-8 | 30% Akrylamidy ultra do MSSCP 29:1, 15% glicerol | 500 ml | 2
7 | 200-162 | 33696300-8 | 30% Akrylamidy ultra do IEF, 37,5:1 | 500 ml | 2
8 | 200-145 | 33696300-8 | Bufor obciążający, 6x stężony | 1 op. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu A&A Biotechnology
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 053-60 | 33696300-8 | Zestaw do izolacji genomowego DNA z żywności Genomic mini AX Food | 1 op. | 3
2 | 2005-100P | 33696300-8 | Mieszanina do reakcji PCR-PCR Mix Plus | 1 op. | 4
3 | 3000-500 | 33696300-8 | Marker DNA- DNA Marker 1 | 1 op. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu ABO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MG04 | 33696300-8 | Barwnik kwasów nukleinowych w żelu agarozowym- Midori Green Advance DNA Stain | 1 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu Roche
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4707494001 | 33696300-8 | Mieszanina reakcyjna LightCycler 480nProbes Master (500 x 20µl reakcji) | 1 op. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu NOACK
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MEGK-TDFR | 33696300-8 | Zestaw do oznaczania całkowitego błonnika pokarmowego Total Dietary Fibre Assay Kit | 1 op./200 analiz | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu LGC
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ERM-BA003 | 33696300-8 | Wino- Alkohol (15%) | 250 ml | 1
2 | VHG-RI-1391-10 | 33696300-8 | Wzorzec refraktometryczny (woda) | 10 ml | 1
3 | BCR-599 | 33696300-8 | Wzorzec do zafałszowania mlekiem krowim-twaróg owczy i kozi-0% i 1% mleka krowiego | 1 zestaw | 1
4 | ERM-BD013a | 33696300-8 | Sok pomarańczowy 20° Brix | 3 ml | 1
5 | VHG-INO3N-100 | 33696300-8 | Azotany w wodzie, roztwór wzorcowy 1000 µg/mL | 100ml | 1
6 | NIST-3274 | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kwasy omega-3 i omega-6 w oleju roślinnym, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 4 x 1,2 ml | 1
7 | BCR-162R | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kwasy tłuszczowe w oleju, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 5,5 g | 1
8 | DRE-C10537500 | 33696300-8 | Kwas benzoesowy (E210) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
9 | DRE-C16971500 | 33696300-8 | Kwas sorbowy (E200) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
10 | DRE-C14213050 | 33696300-8 | Dichlorowodorek histaminy wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
11 | DRE-CA10931780 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu masłowego wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 2
12 | DRE-C17899750 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu walerianowego wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 1 ml | 2
13 | DRE-C16901100 | 33696300-8 | Sacharoza wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
14 | DRE-C14027000 | 33696300-8 | Glukoza wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
15 | DRE-C13947500 | 33696300-8 | Fruktoza wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
16 | TRC-T526130-25MG | 33696300-8 | Beta-tokoferol | 25 mg | 1
17 | DRE-CA17924300 | 33696300-8 | DL-alfa-tokoferol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 500 mg | 1
18 | DRE-C17924310 | 33696300-8 | Gamma-tokoferol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 10 mg | 3
19 | DRE-C17924307 | 33696300-8 | Delta-tokofeol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 1
20 | DRE-C16901000 | 33696300-8 | Sacharyna (E954) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
21 | DRE-C10010800 | 33696300-8 | Acesulfam K (E950) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
22 | DRE-C10304940 | 33696300-8 | Aspartam (E 951) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
23 | DRE-C11830800 | 33696300-8 | Cyklaminian sodu wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
24 | DRE-CR11693000 | 33696300-8 | Kofeina wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 4
25 | CDX-00002320-010 | 33696300-8 | alfa-Biksyna wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 10 mg | 1
26 | DRE-C17445900 | 33696300-8 | Teobromina wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 3
27 | DRE-C10125000 | 33696300-8 | Czerwień Allura AC (E 129) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 4
28 | DRE-C10148500 | 33696300-8 | Amarant (E 123) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
29 | DRE-C10411500 | 33696300-8 | Azorubina (E 122) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 4
30 | DRE-C10665200 | 33696300-8 | Błękit brylantowy FCF (E133) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
31 | DRE-C15895900 | 33696300-8 | Błękit patentowy (E 131) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
32 | DRE-C10665000 | 33696300-8 | Czerń brylantowa BN (E 151) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
33 | DRE-C16284000 | 33696300-8 | Czerwień koszenilowa A (E 124) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 4
34 | DRE-C13205000 | 33696300-8 | Erytrozyna (E 127) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
35 | DRE-C14289000 | 33696300-8 | Indygokarmina (E 132) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
36 | DRE-C17138000 | 33696300-8 | Tartrazyna (E 102) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 2
37 | DRE-C17048000 | 33696300-8 | Żółcień pomarańczowa FCF (E 110) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 50 mg | 5
38 | DRE-C10028450 | 33696300-8 | Zieleń S (E 142) wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 4
39 | DRE-C16972500 | 33696300-8 | D-Sorbitol wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 250 mg | 1
40 | TRC-A794825-1MG | 33696300-8 | Delta-7-awenasterol | 1 mg | 1
41 | TRC-A794820-1MG | 33696300-8 | Delta-5-awenasterol | 1 mg | 1
42 | DRE-C16970850 | 33696300-8 | Beta-sitosterol | 10 mg | 1
43 | DRE-C14122650 | 33696300-8 | Ester metylowy kwasu heptadekanowego wzorzec, certyfikat z zapisami dot. spójności pomiarowej i niepewności pomiaru, producent akredytowany według: PN-EN ISO/IEC 17025 lub ISO Guide 34 lub PN-EN ISO 17034 | 100 mg | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Life Technologies
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Q32853 | 33696300-8 | DSDNA BR ASSAY KIT- Zestaw do oznaczania stężenia dwuniciowego DNA do zastosowania z Fluorymetrem Qubit, termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy | 1 op./500 oznaczeń | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu ADPI 116N. York Street, Suite 200 Elmhurst, IL 60126
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Americam Dairy Products Institute | 33696300-8 | Wzorce mleka do oznaczania zawartości WPN 1. Low-Heat Nonfat Dry milk 2.High-Heat Nonfat Dry Milk | 1+2=komplet | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu FAPAS
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | TYG067RM | 33696300-8 | Składniki odżywcze w mleku skondensowanym, Materiał Referencyjny, certyfikat ważny min. 12 miesięcy od daty otrzymania | 150 ml | 1
2 | FCNC15-SEA15QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Sód w paście rybnej, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 150 g | 1
3 | FCFA20-DRN29QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Barwniki w napoju bezalkoholowym, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 150 ml | 1
4 | FCFA3-DRN32QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Acesulfam, aspartam, kwas benzoesowy w napoju typu tonik, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 150 ml | 1
5 | FCFA7-DRN29QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Sacharyna, kwas sorbowy i benzoesowy, cyklaminain w napoju bezalkoholowym, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 150 ml | 1
6 | FCFA4-CON7QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kwas sorbowy i benzoesowy w dżemie, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 70 g | 1
7 | FCFO14-FAT12QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kwas masłowy w tłuszczu do smarowania, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 50 g | 1
8 | FCFO3-OIL30QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kwasy tłuszczowe w oleju, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 30 ml | 1
9 | FCFA12-DRH11QC | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Kofeina w kawie mielonej i kawie mielonej bezkofeinowej, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 2 x 30 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu BIOKOM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4292402 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elektroforezy pH 5-6 - Servalyt 5-6 (40% (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 2
2 | 4294002 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elektroforezy pH 3-10 - Servalyt 3-10 (40% (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 2
3 | 4294902 | 33696300-8 | Amfolit nośny do elektroforezy pH 5-8 - Serwalyt 5-8 (40% (w/v) roztwór w wodzie) | 25 ml | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu MACHEREY-NAGEL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 93067 | 33696300-8 | Paski do wykrywania glukozy- MediTest Combi 10 SGL | 1 op. /100 pasków | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | A7409.0500 | 33696300-8 | Roztwór odkażający, DNA-ExitusPlus™IF | 500 ml | 2
2 | 0415-100G | 33696300-8 | Chlorek cezu ≥99.9%, ultraczysty | 100 g | 4
3 | ACRO232470500 | 33696300-8 | Hydrat chloralu | 50 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu Carl Roth
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0047.1 | 33696300-8 | Roztwór czyszczący | 250 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 23 nie gorszy niż w katalogu Muva Kempten
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | muvaFS-1919 | 33696300-8 | Materiał do kontroli jakości: Glukoza, fruktoza w soku, wartość certyfikowana, data ważności min. 9 miesięcy | 150 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 24 nie gorszy niż w katalogu Larodan
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 34-3020-9 | 33696300-8 | PSB (1-palmitoilo-2-stearoilo-3-butyroilo glicerol) | 100 mg | 1
2 | 60-1003-7 | 33696300-8 | Mieszanina steroli roślinnych | 25 mg | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 25 nie gorszy niż w katalogu Pol-Aura
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PA-03-5103-K | 33696300-8 | Dansylu chlorek, 99% | 1 g | 1
2 | PA-06-879810112-100G | 33696300-8 | Di-Sodu wersenian 2hydrat czda | 100 g | 1
3 | PA-07-20142-100G | 33696300-8 | Rtęć 99,99% | 100 g | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 26 nie gorszy niż w katalogu Biomed
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2251 | 33696300-8 | Osocze królicze | 1 op. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 27 nie gorszy niż w katalogu bioMérieux
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 20120 | 33696300-8 | Reagenty do testu API 20E, termin ważności nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy | 1 op. = 6 fiolek | 1
2 | 20100 | 33696300-8 | Test API 20E, termin ważności nie krótszy niż 11 miesięcy od daty dostawy | 1 op. = 25 pasków | 1
3 | 45534 | 33696300-8 | Generator GEN BAG Anaer | 1 op. = 20 kompletów | 2
4 | 45534 96124 | 33696300-8 | Generator GEN BOX Anaer | 1 op. = 10 kompletów | 2
5 | 96118 | 33696300-8 | Paski wskaźnikowe do warunków beztlenowych | 1 op. = 50 szt. | 2
6 | 15512 | 33696300-8 | ATB Kit Controle desitometre - zestaw do densitometru, termin ważności nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 28 nie gorszy niż w katalogu Immunolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | P001 | 33696300-8 | Surowica HM | 5 ml | 1
2 | S060 | 33696300-8 | Surowica Vi | 5 ml | 1
3 | P002 | 33696300-8 | Surowica OMA | 5 ml | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 29 nie gorszy niż w katalogu Qualitech
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 475233 | 33696300-8 | Neodisher Z - kwaśny środek neutralizujący | 5 l | 6
2 | 461333 | 33696300-8 | Neodisher Labo Clean FLA - wysoko alkaliczny środek myjący | 5 l | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 30 nie gorszy niż w katalogu sklep stomatologiczny.eu
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | - | 33696300-8 | Płyn do dezynfekcji powierzchni Velox spray neutral | 1 l | 5
2 | - | 33696300-8 | Velodes Soft - płyn do dezynfekcji rąk | 500 ml | 6
3 | - | 33696300-8 | Velodes Soft - płyn do dezynfekcji rąk | 5 l | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 31 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 761-90610 | 33696300-8 | Paski wator Macherey Nagel z terminem ważności min. 24 mies. od daty dostarczenia do Laboratorium | 1 op./50 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 32 nie gorszy niż w katalogu BIOMAXIMA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | MM94-10 | 33696300-8 | Aspergillus brasilensis WDCM 00053 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
2 | MM21-10 | 33696300-8 | Bacillus cereus WDCM 00001 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
3 | MM29-10 | 33696300-8 | Bacillus subtilis WDCM 00003 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
4 | MM45-10 | 33696300-8 | Clostridium perfringens WDCM 00007 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
5 | MM31-10 | 33696300-8 | Clostridium sporogenes WDCM 00008 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
6 | MM17-10 | 33696300-8 | Enterococcus faecalis WDCM 00009 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
7 | MM38-10 | 33696300-8 | Escherichia coli WDCM 00012 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
8 | MM02-10 | 33696300-8 | Escherichia coli WDCM 00013 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
9 | MM10-10 | 33696300-8 | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
10 | MM50-10 | 33696300-8 | Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
11 | MM62-10 | 33696300-8 | Salmonella enteritidis WDCM 00030 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
12 | MM11-10 | 33696300-8 | Salmonella typhimurium WDCM 00031 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
13 | MM13-10 | 33696300-8 | Staphylococcus aureus WDCM 00034 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
14 | MM46-10 | 33696300-8 | Staphylococcus aureus WDCM 00032 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
15 | MM15-10 | 33696300-8 | Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 - szczep wzorcowy | 10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy