[image: image1]Komunikat nr 1
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

   12 stycznia 2026r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z Wodociągu Publicznego Podgaje - zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości  Podgaje
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Podgaje odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższony poziom związków żelaza oraz  podwyższony poziom mętności.

Stwierdzone przekroczenia mogą obniżać cechy organoleptyczne wody nadając jej niepożądany smak oraz przebarwienie bielizny podczas prania.  
W dalszym ciągu trwają czynności naprawcze zmierzające do przywrócenia właściwej jakości mikrobiologicznej wody. 
Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.

[image: image3.png]



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 





w Złotowie

Halina Godlewska -Sylwestrzak
/L.B./

[image: image2.png]


