[image: image1.jpg]


Komunikat nr 15
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zakładowego Sypniewo ACTIV dostarczanej konsumentom w Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjne ACTIV Sp. z o.o. w Sypniewie. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (może powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania). 

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.

[image: image2.png]




Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Złotowie 

mgr Halina Godlewska - Sylwestrzak
/A.Ł./
