## Arkusz1
Załącznik do Formularza ofertowego
Numer postępowania: 3012-7.262.13.2026
Nazwa Wykonawcy: …………………………
Kontakt telefoniczny: ……………………….
Adres e-mail: ………………………………….
FORMULARZ CENOWY
Świadczenie usług konserwacji i przeglądu systemów klimatyzacji w budynkach prokuratur okręgu bielskiego oraz przeglądu, serwisu i kalibracji detektorów czynnika chłodniczego w systemie klimatyzacji VRF w budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
Jednostka prokuratury okręgu bielskiego | Rodzaj usługi | Ilość usług w 2026r. | Ilość usług w 2027r. | Jednostkowa cena usługi brutto (zł) | Łączna cena brutto usług w 2026r. (kol. 3 x kol. 5) | Łączna cena brutto usług w 2027r. (kol. 4 x kol. 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 79 | Przegląd i serwis konserwacyjny systemu VRF (54 jedn. wewnętrzne + 2 jedn. zewnętrzne) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kontrola szczelności systemu VRF + wpis do CRO (jedna karta urządzenia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pomieszczenia informatycznych (6 szt.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Przegląd i serwis konserwacyjny systemu detekcji GAZEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kalibracja detektorów czynnika chłodniczego GAZEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31 | Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pomieszczenia informatycznych (2 szt.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pozostałych pomieszczeniach (2 szt.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 9 | Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach informatycznych (3 szt.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Prokuratura Rejonowa w Żywcu przy ul. Powstańców Śląskich 9 | Przegląd i serwis konserwacyjny systemu VRV (21 jedn. wewnętrznych i 3 jedn. zewnętrzne) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kontrola szczelności systemu VRV + wpis do CRO (trzy karty urządzeń) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach informatycznych (1 szt.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pozostałych pomieszczeniach (4 szt.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Prokuratura Rejonowa w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 | Przegląd i serwis konserwacyjny klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach informatycznych (1 szt.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | 0 | 0
ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY (suma kolumn od 6 do 7) |  |  |  |  | 0
UWAGA:
1. Wycenę poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy dokonać w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji postępowania.
2. Szacując cenę brutto poszczególnych pozycji kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia (w tym koszty robocizny, materiałów, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnych do prawidłowego wykonania usług, koszty dojazdu do wskazanych w dokumentacji postępowania jednostek prokuratur okręgu bielskiego oraz inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia).
3. Wartości wszystkich pól kolumny 5, tj. jednostkowych cen usług brutto powyższej tabeli muszą być podane. Brak wyceny którejkolwiek z usług będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4. Obliczeń w kolumnach 6-7 należy dokonać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kolumnie 5. Wyliczeń należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku. Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto oferty. Wyliczoną łaczną cenę brutto oferty należy przenieść do Formularza ofertowego.
5. Formularz cenowy stanowi integralną część Formularza ofertowego i nie podlega uzupełnieniu.
6. Każde odstępstwo od powyższych zasad będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
..................................................................................... (miejscowość i data) |  |  |  |  | …................................................... (pieczątka i podpis Wykonawcy)