|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **Miejsce** | **Nazwa** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **Prokuratura Okręgowa  w Koninie**  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1  62-510 Konin | Serwerownia  I piętro | **Klimatyzator LG S24Q** | **2** | gwarancja do grudnia 2029 |
| **Prokuratura Rejonowa  w Koninie**  ul. Zakładowa 7  62-510 Konin | Serwerownia  II piętro,  Sekretariat  I piętro | **GREE model GWHN 12EBNK3A2A/I**  **seria HUMMER, 3,5 kW** | **4** |  |
| **GREE model GWHN 12A3NK3BA/I  seria HUMMER, 3,5 kW** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa  w Kole**  ul. Sienkiewicza 21/23  62-600 Koło | Serwerownia  III piętro | **Toshiba Ras-137SKV-E** | **1** |  |
| **Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S/SRC35ZG-S** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa  w Słupcy**  ul. Poznańska 14  62-400 Słupca | Sekretariat  I piętro,  Serwerownia I piętro | **DOSPEL model DOS 35HR-NI2 3,5 kW** | **3** |  |
| **SAUNIER DUVAL model 051LHWI 5,0 kW** | **1** |  |
| **Mitsubishi Heavy SRK50ZG-S** | **1** |  |
| **Prokuratura Rejonowa  w Turku**  ul. Legionów Polskich 10  62-700 Turek | Serwerownia  parter | **Klimatyzator marki MDV** | **2** |  |

Wykaz klimatyzatorów objętych serwisem klimatyzacji

/SG