KARTA ROZPOZNANIA OBIEKTU I MIEJSC SCHRONIENIA

| Nazwa Obiektu: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres (miejscowość, ulica, nr) |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon i e-mail do kontaktu |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przeglądu budynku |  | .................... Rok budowy: ........................... Rok remontu / przebudowy: ........................... |  |  |  |  |  |
| Uczniowie/ dzieci | Nauczyciele, opiekunowie, administracja |  |  |  |  | Razem |  |
| Podpiwniczenie |  |  | ☐ pełne ☐ częściowe ☐ brak |  | Kondygnacje (ilość) |  | Nadziemne: Podziemne: |
| Wyjścia z piwnicy |  |  | Liczba: |  | Toalety w piwnicy |  | Liczba: |
| Codzienne użytkowanie piwnicy (np. szatnia, magazynki itp.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopie rzutów kondygnacji (w załączeniu) |  |  | ☐ piwnica / część podpiwniczona ☐ parter |  |  |  |  |
| Oznaczenia na rzutach |  |  | ☐ powierzchnia użytkowa ☐ pow. dostępna [m²] ☐ pojemność [os.] ☐ wyjścia ewakuacyjne |  |  |  |  |
| Okna piwniczne (wysokość od posadzki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Wentylacja grawitacyjna |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Wentylacja mechaniczna |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Oświetlenie awaryjne (zalecane min. 1 h) |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Klimatyzacja |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| System komunikacji głosowej |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Agregat prądotwórczy |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Instalacja wodno-kanalizacyjna |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |
| Łączność radiowa (np. radiotelefony) |  |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |  |

| Miejsca do spania (l. łózek, materacy etc) |  |
| --- | --- |
| Żywność, woda pitna |  |
| Apteczki pierwszej pomocy (norma 1 apteczka na 50 osób) |  |

| Kondygnacja podziemna | Parter |
| --- | --- |
| Pow. dostępna.: ................ m² | Pow. dostępna.: ................ m² |

powierzchnia dostępna to nie powierzchnia użytkowa. Jako powierzchnie dostępną należy przyjąć powierzchnie, która jest możliwa do wykorzystania natychmiast, tzn odliczamy od powierzchni użytkowej szafki, stoły, meble, stałe wyposażenia wnętrz, powierzchnie zajęte poprzez magazynowanie przedmiotów itp