[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 5 grudnia 2025 roku

NOUP.9020.1.166.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KUCICE
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej w ramach  nadzoru sanitarnego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Kucice.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 02.12.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Kucice, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-587/1391,1392/2025 z dnia 05.12.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.


Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 7 miejscowości gminy Dzierzążnia: Nowe Kucice, Kucice, Nowe Gumino, Stare Gumino, Cumino, Korytowo, Kadłubowo i 3 miejscowości gminy Naruszewo: Skarszyn, Nowy Nacpolsk, Sosenkowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Kucice, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Dzierzążnia,  Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

