Stanowisko

Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID

w sprawie przechowywania próbek lub RNA celem zabezpieczenia materiału do dalszej analizy metodą sekwencjonowania pełnogenomowego

z dnia 22.02.2021

Zespół zaleca przechowywanie próbek lub RNA od pacjentów z wynikiem dodatnim w kierunku SARS-CoV-2 przez okres minimum 7 dni, celem zabezpieczenia materiału do dalszej analizy metodą sekwencjonowania pełnogenomowego.

Zalecana temperatura przechowywania materiału powinna być niższa niż -20oC, należy unikać nieuzasadnionego rozmrażania i zamrażania próbek. Można zrezygnować z przechowywania próbek, w których żaden z markerów genetycznych SARS-CoV-2 poszukiwanych w teście RT-PCR nie miał Ct ≤30.