## szkło i drobny sprzęt LK
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.1.2021 | [8 empty] | załącznik nr 2d do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 4
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach
Adres: Kielce, ul. Zagnańska 91, 25-558
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Labo24
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 153/100 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 100 ml | 1 op. | 40
2 | 153/150 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 50 ml | 1 op. | 30
3 | 153/150 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 150 ml | 1 op. | 20
4 | 153/400 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 400 ml | 1 op. | 20
5 | 632645106000 | 33793000-5 | Kulki szklane wykonane ze szkła neutralnego, średnica 6mm | 1kg | 1
6 | 262 D/K/250 | 33793000-5 | Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29; naczynie laboratoryjne, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych w komplecie z wkładem porcelanowym, średnica w najszerszym miejscu 329mm | 1 op. | 3
7 | 637257105451 | 33793000-5 | Zestaw do mikrofiltracji próżniowej. Zestaw wykonany ze szkła borokrzemowego, przeznaczony do ogólnej filtracji, do analizy roztworów wodnych czy organicznych. Zalecany do filtracji rozpuszczalników HPLC. Zestaw ten składa się z następujących elementów: 1. Lejek szklany 300 ml do filtrów 47mm, do zestawu filtracyjnego (GL). 2. Klamra aluminiowa do zestawu filtracyjnego do filtrów 47mm (GL). 3. Nasadka(łącznik) ze spiekiem do filtrów 47mm, połącznie na szlif do zestawu filtracyjnego 4. Kolba 1000ml ze szlifem zewnętrznym 40/35 do zestawów filtracyjnych | 1 op. | 1
8 | 637242025404242 | 33793000-5 | Kolba 1000ml ze szlifem zewnętrznym 40/35 do zestawów filtracyjnych wykonana ze szkła borokrzemowego, przeznaczona do ogólnej filtracji, do analizy roztworów wodnych lub organicznych, w szczególności do filtracji rozpuszczalników HPLC. | 1szt. | 1
9 | 632417011940154 /1000 | 33793000-5 | Zlewka niska z uchem i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 1000ml | 1szt | 10
10 | 632417011940154 /400 | 33793000-5 | Zlewka niska z uchem i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 400ml | 1szt | 12
11 | 63242607300 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 pojemności 300 ml wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. | 1szt | 10
12 | 63242607252 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 pojemności 250 ml wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. | 1szt | 20
13 | 632442512405 | 33793000-5 | Chłodnica kulkowa (Allihna), ze szlifem zewnętrznym na dole 29/32, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Długość 400mm | 1szt | 2
14 | 431850019168 | 38000000-5 | Lejek do materiałów sypkich, polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej. Kąt rozwarcia 60 st., średnica 100mm | 1szt | 20
15 | 637213014404 | 33793000-5 | Parownica płaskodenna z wylewem, górna średnica 95mm, wysokość 55mm, pojemność 170ml | 1szt | 10
16 | 170/II/70 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego, obtapiane krawędzie, średnica 70mm | 1szt. | 20
17 | Q1/25 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy niski, poj. 25ml, średnica górna 50mm, średnica dolna 20mm, wysokość 32mm | 1szt. | 20
18 | Q3/125 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy wysoki, poj. 125ml, średnica górna 60mm, średnica dolna 30mm, wysokość 80mm | 1szt. | 30
19 | 1595/1ASC/100M | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa klasy AS, wykonana z wysokiej jakości białego szkła sodowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pipeta posiada jedną kreskę; dołączony certyfikat serii; poj. 100ml | 1szt. | 20
20 | 1595/1ASC/50M | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa klasy AS, wykonana z wysokiej jakości białego szkła sodowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pipeta posiada jedną kreskę; dołączony certyfikat serii; poj. 50ml | 1szt. | 20
21 | 1567/ASSTC/25/0,05M | 33793000-5 | Biureta szklana klasy A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Posiada kran teflonowy prosty, który charakteryzuje się szczelnością i możliwością dozowania cieczy po kropli oraz większą precyzyjnością niż kranik szklany; dołączony certyfikat serii; poj. 25ml, podziałka 0,05ml | 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Lab-szkło
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 432111343 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z wylewem; z certyfikatem serii, poj. 500ml | 1szt. | 10
2 | 434116725 | 33793000-5 | Pipeta wielomiarowa kl. A ze szkła borokrzemowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 50ml | 1szt. | 10
3 | 431 622 030 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 100ml | 1 | 30
4 | 433 111 023 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. A ze szkła borokrzemowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 25ml | 1 | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9272026 | 33793000-5 | Pipeta wielomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego; z certyfikatem serii; poj. 50,0ml | 1szt. | 20
2 | LLG-9414415 | 35113400-3 | Fartuch ochronny odporny chemicznie, wykonany z PVC, szerokość 80cm, długość 100cm; Zgodne z normami 89/686/EWG (Kat. III), EN 467 i EN 14605:2005 | 1szt. | 2
3 | LLG-6272248 | 38000000-5 | Papierki wagowe bez azotowe, 152 x 152mm, 45g/m2 | 500szt. | 2
4 | LLG-9042505 | 33793000-5 | Zawór do eksykatora mocowany do tubusu w pokrywie szlif 24/29 | 1szt. | 10
5 | LLG-9012303 | 33793000-5 | Kapilara wrzenna zgięta pod kątem prostym ze szlifem NS 14/23, średnica 6mm, długość 250mm | 1szt. | 5
6 | LLG-6286416 | 38000000-5 | Statyw druciany powlekany nylonem. Rozmiar 18 x 18 mm na probówki, dł235mm, szer85mm, wys 80mm, ilość miejsc 6 x 2 | 1szt. | 5
7 | LLG-9049084 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe z regenerowanej celulozy, wielkość porów 0,45µm; poj. 4mm | 50szt. | 20
8 | LLG-9273827 | 38000000-5 | Gruszka gumowa do pipet kulista, poj. 50ml | 1szt. | 5
9 | LLG-6078960 | 18141000-9 | Rękawice odportne na temperaturę min. 250oC, wykonane z kewlaru; rozmiar uniwersalny (8-10) | 1 para | 4
10 | LLG-9052427 | 38000000-5 | Uszczelka filtracyjna wykonana z gumy naturalnej, stożkowa, do szczelnego mocowania lejków lub tygli filtracyjnych w kolbach ssawkowych, średnica górna 41mm, średnica podstawy 27,5mm, wysokość 27mm | 1szt. | 5
11 | LLG-6200398 | 38000000-5 | Łapa laboratoryjna z żeliwa ciągliwego lakierowana proszkowo z okrągłymi szczękami; szerokość rozwarcia zacisku 40mm | 1szt. | 6
12 | LLG-9224252 | 38000000-5 | Złączka krzyżowa ze stali nierdzewnej 18/10, kąt 90o elektropolerowane, z śrubami z uchem | 1szt. | 6
13 | LLG-9842541 | 38000000-5 | Czasza grzejna do kolb okrągłodennych zaprojektowana w sposób umożliwiający podgrzewanie kolb o trzech różnych rozmiarach (od 250ml do 1000ml); dołączony uziemiony przewód; nominalne napięcie 230V; wyposażona w kontroler umożliwiający płynną regulację mocy | 1szt. | 1
14 | LLG-9073363 | 38000000-5 | Szczelne butle z dyszą tryskawkową oraz naniesionymi oznaczeniami i symbolami - do wody destylowanej (oznaczenie barwne - niebieskie). Tusz odporny na zadrapania, poj. 250ml | 1szt. | 3
15 | LLG-9073364 | 38000000-5 | Szczelne butle z dyszą tryskawkową oraz naniesionymi oznaczeniami i symbolami - do wody destylowanej (oznaczenie barwne - niebieskie). Tusz odporny na zadrapania, poj. 500ml | 1szt. | 3
16 | LLG-6263510 (LLG-uniCFUGE2) | 38000000-5 | Kompaktowa wirówka do probówek PCR. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie w przypadku podniesienia pokrywy. Urządzenie wyposażone w uniwersalny rotor na 6 probówek 1,5/2 ml, 6 probówek 0,5 ml lub 2 paski 8 x 0,2 ml (PCR). | 1 op. | 1
17 | LLG-9193985 | 38000000-5 | Pojemniki do probówek z pokrywką wykonane z PP. Do probówek o poj. 1,5 do 2,0ml, autoklawowalne. Pojemność pudełka 50 miejsc.W różnych kolorach. | 5 | 3
18 | LLG-6237973 | 38000000-5 | Statyw na mikroprobówki, 80-miejscowe, PP, do przechowywania i przenoszenia mikroprobówek (5X16 rzędów), możliwość sterylizacji w autoklawie | 5 | 3
19 | LLG-9283578 | 38000000-5 | Pojemnik chłodzący PCR-Cooler 0,2ml, niebieski | 1 | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 181-9100 | 38000000-5 | Pompka wodna wykonana z polipropylenu, do podłączenia do wody bieżącej | 1szt. | 2
2 | 548-1388 | 38000000-5 | Statyw na fiolki chromatograficzne 1,5ml, odporny chemicznie i termicznie; 50 otworów | 5szt. | 1
3 | 634-9044 | 33793000-5 | Kuwety spektrofotometryczne ze specjalnego szkła optycznego wraz z zatyczkami z PTFE; poj. 3,5ml; długość drogi optycznej 10mm | 1szt. | 6
4 | 525-1099 | 38000000-5 | Probówki z tworzywa sztucznego typu Falcon, poj. 50ml; płaskie nakrętki z pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym wylewaniu się mieszanego rozpuszczalnika organicznego | 500szt. | 2
5 | 612-1203 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 2,0ml | 1szt. | 12
6 | 612-1204 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 2,5ml | 1szt. | 10
7 | 612-1205 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 3,0ml | 1szt. | 10
8 | 612-1207 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 5,0ml | 1szt. | 10
9 | 612-1212 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 10ml | 1szt. | 10
10 | 612-1215 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 25ml | 1szt. | 20
11 | 612-3828 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego bursztynowa; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 250ml | 2szt. | 10
12 | 516-0259P | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, obojętne, bez tłuszczów o wymiarach 33 x 80mm | 25szt. | 20
13 | SARTFT-4-305-185 | 38000000-5 | Sączki jakościowe 3m/N karbowane, śr. 185 mm | 100szt. | 12
14 | 515-1592 | 38000000-5 | Sączki jakościowe 3m/N, śr. 150 mm, gładkie | 100szt. | 10
15 | 516-7039 | 38000000-5 | Sączki ilościowe twarde 390, śr. 185 mm | 100szt. | 4
16 | MANA221015 | 38000000-5 | Sączki jakościowe gatunek MN 1640 - bardzo szybka filtracja, wysoka wytrzymałość na stężone kwasy i zasady, gładkie | 100szt. | 2
17 | 552-0179 | 38000000-5 | płytki TLC celuloza na szkle, grubość warstwy 0,25mm, typ CEL 300-25, wymiary 20x20cm | 25szt. | 2
18 | 444-0746 | 38436000-0 | Wstrząsarka laboratoryjna typu Vortex z możliwością płynnej regulacji częstotliwości drgań; maksymalne osiągane drgania nie mniej niż 3000obr/min; dwa tryby pracy: ciągły lub na czujnik; obudowa odporna chemicznie i na korozję; Stopień ochrony IP zgodny z DIN EN 60259: IP 42. | 1szt. | 1
19 | #511-0065 | 38000000-5 | Lejek buchnera do filtrów o średnicy 125mm, porcelanowy | 1szt. | 2
20 | 620-0904 | 38412000-6 | Termometr elektroniczny z funkcją Min/Max z sondą, przeznaczony do monitorowania temperatury w chłodziarkach i zamrażarkach, wyświetlacz LCD, zakres pomiarowy od -40 do +200°C, rozdzielczość co 0,1°C, mocowanie na magnes, wraz ze świadectwem wzorcowania w punktach: -20°C, 0°C +5°C wydanym przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1 | 2
21 | RADWE2_1G | 38311210-3 | Wzorzec masy ze stali nierdzewnej klasy E2 w drewnianym opakowaniu, 1g wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium posiadające akredytację ISO 17025 | 1szt. | 1
22 | RADWE2_5G | 38311210-3 | Wzorzec masy ze stali nierdzewnej klasy E2 w drewnianym opakowaniu, 5g wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium posiadające akredytację ISO 17025 | 2 | 1
23 | RADWE2_50G | 38311210-3 | Wzorzec masy ze stali nierdzewnej klasy E2 w drewnianym opakowaniu, 50g wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium posiadające akredytację ISO 17025 | 1szt. | 1
24 | SCOT258513406 | 33793000-5 | Tygle filtracyjne ze spiekiem ze szkła borokrzemowego, porowatość 4, pojemność 50ml, średnica płytki filtracyjnej 46mm | 10 | 2
25 | 525-0155 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe z zakrętkami, poplipropylenowe pojemności 50ml z podziałką i polem do opisu; wytrzymałość na wysokie obroty podczas wirowania (do 20000xg); zakrętki z pierścieniem uszczelniającym zapewniającym szczelnośc przy długim przechowywaniu. | 500szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Labstore
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 123-5731 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna kapilarna DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u | 1szt | 1
2 | G2913-60978 | 38000000-5 | Wspornik igły do chromatografu gazowego Agilent, "On-Column", 250,320- um | 1szt | 1
3 | 01018-22707 | 38000000-5 | Filtry PTFE do chromatografu Agilent 1100 | 5szt | 1
4 | 5067-5716 | 38000000-5 | Wkład do filtra pompy chromatografu Agilent 1290 | 2szt | 1
5 | 5182-0551 | 33793000-5 | Fiolki chromatograficzne do rozpuszczalników płuczących do chromatografu gazowego poj. 4ml wraz z nakrętkami | 25szt | 1
6 | 5188-6592 | 33793000-5 | Fiolki bursztynowe z insertem poj. 300ul | 100szt | 1
7 | 7979 | 33793000-5 | Fiolki chromatograficzne 2ml szklane, zakręcane, bursztynowe z ceramiczną skalą i polem do opisu oraz nakrętki PP niebieskie z septą PTFE biały/Silikon czerwony, 1000sztuk | 1000szt | 1
8 | 5185-5917-1000 | 38000000-5 | Nakrętki PP do fiolek 2ml z septą biały PTFE/ Silikon czerwony | 1000szt | 1
9 | G4267-87201 | 38000000-5 | Wspornik igły do multisamplera chromatografu Agilent G7167 | 1szt | 1
10 | 5182-0831 | 38000000-5 | Igła do strzykawki chromatograficznej "on-column" poj. 5ul - 0.32mm | 3szt | 1
11 | 5182-0836 | 38000000-5 | Strzykawka chromatograficzna poj. 5ul "on-column" | 1szt | 1
12 | 5183-4322 | 33793000-5 | Butelki bursztynowe wraz z nakrętkami pełnymi do przechowywania wzorców pestycydów poj. 12ml | 100szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Shim-pol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ALW-C0000305 | 38000000-5 | filtry membranowe nylonowe, porowatość 0,45um, średnica 47mm do sączenia fazy ruchomej | 100 | 1
2 | ALW-C0000008 | 33793000-5 | fiolki ze szkła borokrzemowego, 2ml z polem do opisu | 100 | 10
3 | ALW-C0000297 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,22um, średnica 13mm | 100szt. | 3
4 | ALW-C0000277 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe nylonowe, porowatość 0,45um, średnica 13mm | 100szt. | 10
5 | ALW-C0000011 | 33793000-5 | fiolki bursztynowe ze szkła borokrzemowego, 2ml z polem do opisu | 100szt. | 10
6 | SHI-228-25079-91 | 38000000-5 | Filtr ceramiczny do fazy ruchomej przeznaczony do chromatografii jonowej | 1szt. | 2
7 | ALW-C0000143 | 38000000-5 | nakrętki do fiolek PTFE z silikonową septą do fiolek 2ml | 100 | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu LAB-EL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LB-531H | 38400000-9 | Termohigrometr do monitorowania warunków środowiskowych zasilany bateryjnie o szerokim zakresie pomiaru temperatury i zakresie wilgotności od 0%; dokładność odczytu: temperatury - 0,1oC, wilgotności 0,1%; świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium posiadające akrdytację PCA | 1szt | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-6378 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 2-200µl | 1000szt. | 2
2 | K-6803 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 50-1000µl | 1000szt. | 1
3 | K-6805 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 100-5000µl | 5 x 100szt. | 4
4 | K-6809 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,5-10ml | 2 x 100szt. | 2
5 | K-2968 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 10µl - 100µl działająca na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczona do pipetowania cieczy problematycznych i potencjalnie niebezpiecznych – w tym cieczy o rozmaitej lepkości oraz cieczy o wysokiej prężności par (aceton, heksan, inne rozpuszczalniki). Kompatybilna z końcówkami typu Gilson Microman. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1sz. | 1
6 | K-2970 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 100µl - 1000µl działająca na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczona do pipetowania cieczy problematycznych i potencjalnie niebezpiecznych – w tym cieczy o rozmaitej lepkości oraz cieczy o wysokiej prężności par (aceton, heksan, inne rozpuszczalniki). Kompatybilna z końcówkami typu Gilson Microman. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt. | 1
7 | K-2931 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 10-100µl | 10 x 96szt. | 1
8 | B-1500 | 38000000-5 | Parafilm, szerokość 100mm, długość 38m | 1 szt. | 3
9 | K-2933 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 100-1000µl | 2 x 91szt | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu DONSERV
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11067483 | 38000000-5 | Uszczelki do ekstraktora Buchi E-800 PTFE | 2 szt. | 2
2 | 11067474 | 38000000-5 | Pojemnik szklany na rozpuszczalnik do ekstraktora Buchi E-800 | 2szt. | 8
3 | 11055865 | 38000000-5 | deflegmator (kolektor) do pieca do mineralizacji Buchi K-436 | 1szt. | 3
4 | 38122 | 38000000-5 | uszczelka do deflegmatora do pieca do mineralizacji Buchi K-436 | 6szt. | 3
5 | 11055367 | 38000000-5 | złączka do węża do mineralizatora Buchi K-436 | 1szt. | 2
6 | 11056016 | 38000000-5 | gumowy korek do mineralizatora Buchi K-436 | 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu matopat
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | BC-072-A500-001 | 33141115-9 | Wata bawełniano-wiskozowa | 500g | 15
2 | NN-MSM-RBWM-001 | 18143000-3 | Rękawiczki winylowe rozmiar M | 100szt. | 30
3 | NN-MSM-RNM-002 | 18143000-3 | Rękawiczki nitrylowe rozmiar M | 100szt. | 30
4 | NN-SBR-AS05-004 | 33141310-6 | Strzykawki dwuczęściowe z tworzywa sztucznego poj. 2ml, niesterylne | 100szt. | 50
5 | NN-MMO-NPAI-001 | 38000000-5 | Pęseta anatomiczna prosta, wyprodukowana ze stali nierdzewnej. Proste zakończenie części pracującej wzmocnione ząbkami, długość 16cm | 1szt. | 5
6 | NN-MMO-NPAM-001 | 38000000-5 | Pęseta anatomiczna prosta, wyprodukowana ze stali nierdzewnej. Proste zakończenie części pracującej wzmocnione ząbkami, długość 25cm | 1szt. | 5
7 | NN-MMO-NPSE-002 | 38000000-5 | Pęseta anatomiczna odgięta z wysokogatunkowej stali chirurgicznej. Odgięta, ząbkowana część pracująca zapewnia precyzje i szczelność chwytu, długość 12,5cm | 1szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Radwag
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OP-103-0053 OP-103-0059 | 38311210-3 | Zestaw dwóch wzorców masy klasy E2 o nominałach 1mg i 100mg w plastikowym opakowaniu, wraz z dołączonymi świadectwami wzorcowania przez laboratorium posiadające akredytację na ISO 17025 | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Funke Gerber
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3870 | 33793000-5 | Kolba ekstrakcyjna typu Mojonnier z kulistym dnem | 1szt. | 16
2 | 3310 | 38000000-5 | Korek gumowy bez otworu 17x22x30mm do kolb ekstrakcyjnych typu Mojonnier | 1szt. | 16
3 | 7167 | 33793000-5 | Probówki szklane do krioskopu ze znakiem 2ml | 50szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu WODiMED
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LC 210 | 31515000-9 | Lampa UV do dejonizatora Elga Purelab Flex | 1szt. | 1
2 | LC 214 | 42955000-5 | Wkład oczyszczający do dejonizatora Elga Purelab Flex | 1szt. | 2
3 | LC 216 | 42955000-5 | Filtr oddechowy do dejonizatora Elga Purelab Flex | 1szt. | 1
4 | GA MAX | 42955000-5 | Filtr węglowy do stacji uzdatniania wody RO4X14HP | 1szt | 1
5 | 09-05 | 42955000-5 | Filtr RO4X14HP do stacji uzdatniania wody | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4924000088 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 100µl - 1000µl. Pipeta posiada kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pojemności pipety. Pipeta posiada czterocyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym ułatwiający odczytanie objętości. Kompatybilna z końcówkami typu epT.I.P.S. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt. | 1
2 | 0030 077 512 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,1 - 10µl M, 40mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 10
3 | 0030 077 539 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 20µl, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
4 | 0030 077 547 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 100µL, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
5 | 0030 077 555 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 200µL, 55mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
6 | 0030 077 571 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 50 - 1000µL, 76mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
7 | 0030 077 598 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,5-10ml, 243mm, 100 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 100 końcówek | 2
8 | 0030 077 563 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 20 - 300µL, 55mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 3
9 | 0030 077 580 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,1 - 5ml, 120mm, 5 raków po 24 tipsy | 5 rakówX 24 końcówek = 120 końcówek | 1
10 | 0030 124 359 | 38000000-5 | Próbówki do PCR pojemności 0,2ml w paskach po 8, wypukła zmatowiona pokrywka na zawiasie, osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem, PCR clean, wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz oraz inhibitorów PCR, kolor naturalny, sterylne, paski po 8 probówek, 120 pasków. | 8 pasków X 120 pasków = 960 probówek | 1
11 | 0030 089 804 | 38000000-5 | Końcówki do pipety Eppendorf Multipette o pojemności 2,5ml, PCR clean, lejkowaty kształt. | 4 X 25szt. | 1
12 | 0030 124 332 | 38000000-5 | Próbówki do PCR pojemności 0,2ml, wypukła zmatowiona pokrywka na zawiasie, osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem, PCR clean, wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz oraz inhibitorów PCR, kolor naturalny, sterylne, opakowanie 1000 szt. | 1000szt. | 1
13 | 0030 075 102 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 500 - 2500ml, 115mm, 5 raków po 48 tipsów | 5 rakówX 48 końcówek = 240 końcówek | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu phenomenex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | AJ0-6076 | 38000000-5 | Wypełnienie do przedkolumny Polar-RP phenomenex o średnicy wewnętrznej od 03,2mm do 8,0mm | 10szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu IKA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0020001173 (MT 40.100) | 38000000-5 | Jednorazowa komora do mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów miękkich, umiarkowanie twardych i bardzo twardych oraz kruchych do 5 stopni Mohsa (mangan lub apatyt: 5 st. Mohsa). Komora pasująca do młynka IKA Tube Mill 100 Control. Pojemność komory 40ml. | 100sztuk | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu ROTH
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K823.1 | 38000000-5 | Statyw PCR z PP, z pokrywką. Z 96 otworami na próbówki PCR 0,2ml. Szyk otworów 8X12 w standardowym formacie płytki mikrotitracyjnej, idealne do płytek do PCR, do probówek w paskach (8 lub 12 w pasku), statyw zabezpieczony przez 4 klipsy można w każdej chwili zdjąć lub włożyć z powrotem do stacji, autoklawowalne. | 1 | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu BIOplastics
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B72911 | 38000000-5 | Probówki (q) PCR 0,2 ml lekko matowione – wzmocnienie sygnału qPCR, w paskach z dołączonymi optycznymi wieczkami – wieczka płaskie wgłębione zapobiegają odciskom palców, certyfikowane, wolne od zanieczyszczeń, bezbarwne, op. 120 pasków po 8 probówek każdy | 120 pasków po 8 probówek | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu Hornik
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 9001447 | 38437000-7 | Folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 150m, grubość 0,015mm | 1 rolka | 1
2 | 9001449 | 38437000-7 | Folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 100m, grubość 0,030mm | 1 rolka | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu Profilab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 909.PFM | 18424300-0 | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar L, 100 szt. w opakowaniu | 100szt. | 30
2 | 909.PFM | 18424300-0 | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar M, 100 szt. w opakowaniu | 100szt. | 60
3 | 909.PFS | 18424300-0 | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar S, 100 szt. w opakowaniu | 100szt. | 20
4 | 211.IS | 38000000-5 | Probówki polipropylenowe typu Falcon o pojemności 15 ml, 17 x 120 mm,ze znacznikami, z zakrętką, sterylne, indywidualnie pakowane; 100 szt. | 100 szt | 1
5 | 533.025.IS | 38000000-5 | Pojemniki polipropylenowe z zakrętką 25 ml, 25 x 90 mm, sterylne,indywidualnie pakowane; 400 szt. | 400 szt | 1
6 | OM81240 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Reference 0,1-2,5 µl o pojemności 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
8 | OM86240 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipety Eppendorf Reference 10-100µl o pojemności 1 – 20 µl, bezbarwne, długość 50 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy