Wydanie 1                             Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii


Strona  1/1

Data wydania 08.03.2024
EPL/IOB-20
INSTRUKCJA UŻYCIA , TRANSPORTU TESTÓW DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI (SPORAL A, SPORAL S).
1. Opis badania.
Sporal A i S to biologiczne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji.

Sporal A to bibułowe krążki nasycone zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermofhilus , używane jako kontrola procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem.

Sporal S to również krążki bibułowe , ale nasycone zawiesiną niepatogennych , standardowych , wysokoopornych przetrwalników Bacillus subtilis , używane do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem.

2. Zasady pobierania próbek.

Wskaźnik lub wskaźniki testowe należy umieścić w pakiecie lub pakietach reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscu lub miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić proces sterylizacji , a po jego zakończeniu wyjąć wskaźnik lub wskaźniki i dostarczyć do badania maksymalnie do 24 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Przez ten czas przechowywać wskaźnik lub wskaźniki w temperaturze pokojowej.
3. Zasady dostarczania próbek.

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do czwartku od godziny 7.30 do godziny 11.15 oraz od godziny 12.00 do godziny 13.30 .W punkcie Poboru Prób należy wypełnić Zlecenie na wykonanie badania.
4. Wynik badania.

Wyniki Sporalu A Sporalu S dostępne są po 7 dniach.
Instrukcję opracował





Instrukcję zatwierdził

08.03.2024 Beata Przybylska




08.03.2024 Beata Przybylska
